ПРЕДЛОГ
        На основу члана 31. став 3. и члана 39. став 3. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, број 25/19, 92/23 – аутентично тумачење и 29/25 - УС), 
министар здравља доноси
ПРАВИЛНИК 
 О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, КАО И ВРСТИ И НАЧИНУ ПРУЖАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови у погледу кадра, опреме, простора, лекова и медицинских средстава за оснивање и обављање здравствене делатности, као и врста и начин пружања здравствених услуга од стране здравствених установа, других правних лица за које је посебним законом предвиђено да обављају и послове здравствене делатности (у даљем тексту: друга правна лица) и приватне праксе.

II. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРА

1) Здравствене установе
Члан 2.
 Број потребних здравствених радника и здравствених сарадника за здравствене установе утврђују се у зависности од врсте и обима стручних послова, интензитета коришћења медицинске опреме и болничких постеља.
Под врстом и обимом стручних послова из става 1. овог члана подразумева се број: посета код доктора медицине и другог здравственог радника; стационарно лечених пацијената; специјалистичко-консултативних прегледа; дијагностичко-терапијских услуга по доктору медицине специјалисти; дијагностичких-терапијских услуга по здравственом раднику у току године (у даљем тексту: мере извршења). 
Мере извршења дате су Прилогу 4. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Број заузетих болничких постеља по здравственом раднику на пословима неге је индикатор који се користи за праћење и планирање рада и потребног кадра стационарне здравствене установе, као и стационарног дела друге здравствене установе.
Број потребних здравствених радника и здравствених сарадника за здравствене установе на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите може се утврђивати и независно од услова из ст. 1. и 2. овог члана, у случају епидемија и отклањања последица проузрокованих кризним и ванредним ситуацијама, као и у случају неповољне старосне структуре запослених.
Доктор медицине специјалиста, односно доктор денталне медицине специјалиста, прописан овим правилником, подразумева доктора медицине, односно доктора денталне медицине са завршеном здравственом специјализацијом.
Медицинска сестра - техничар, прописана овим правилником, подразумева медицинску сестру - техничара са завршеном одговарајућом високом, вишом или средњом школом здравствене струке.
Кадар прописан овим правилником обухвата здравствене раднике и здравствене сараднике запослене у здравственој установи, односно другом облику здравствене службе на основу уговора о раду са пуним или непуним радним временом, чији збирни радни ангажман обезбеђује обављање делатности у складу са радним временом и континуирану доступност здравствене заштите пацијентима.
Кадар прописан овим правилником мора бити обезбеђен за време целокупног радног времена здравствене установе и приватне праксе.
Здравствена установа у јавној својини обезбеђује здравствену заштиту у радно време утврђено прописом којим се уређује радно време здравствених установа чији је оснивач Република Србија.
Здравствена установа у приватној својини обезбеђује здравствену заштиту у радно време уређено одлуком о радном времену те установе, које може бити другачије од радног времена уређеног у складу са ставом 10. овог члана, ако се на тај начин обезбеђује континуитет и доступност здравствене заштите пацијентима.

А. Здравствене установе на примарном нивоу

1. ДОМ ЗДРАВЉА
Члан 3.
Дом здравља може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање:
1) за здравствену заштиту из области опште медицине, кућног лечења, односно кућног лечења са палијативним збрињавањем и здравственом негом: пет доктора медицине, односно специјалиста опште медицине, односно специјалиста палијативне медицине и пет медицинских сестара - техничара;
2) за здравствену заштиту жена: једног доктора медицине специјалисту гинекологије и акушерства и једну гинеколошко-акушерску сестру, односно струковну медицинску сестру-бабицу;
3) за здравствену заштиту деце: два доктора медицине специјалисте педијатрије и две педијатријске сестре-техничара; 
4) за здравствену заштиту из области поливалентне патронаже: две више, односно стуковне медицинске сестре.
Уколико дом здравља самостално обезбеђује здравствену заштиту из области денталне медицине, лабораторијску и другу дијагностику, у погледу кадра има најмање:
   1) у области денталне медицине: једног доктора денталне медицине и једног доктора денталне медицине специјалисту превентивне и дечје стоматологије и две стоматолошке сестре-техничара. 
  2) у области лабораторијске дијагностике: једног магистра фармације-медицинског биохемичара или магистра фармације специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије, односно лабораторијске медицине и два лабораторијска техничара, односно струковна  медицинско-лабораторијска технолога;
[bookmark: _Hlk210661674]  3) у области радиолошке дијагностике: једног доктора медицине специјалисту радиологије и једног струковног медицинског радиолога.
Кадар прописан ставом 1. тач. 1 - 4) овог члана обавља  и превентивну здравствену заштиту за одговарајућу категорију становништва.
 Дом здравља у приватној својини може обављати специјалистичко-консултативну делатност из других области медицине у складу са законом, ако у погледу кадра има најмање једног доктора медицине, специјалисту одговарајуће гране медицине и једну медицинску сестру-техничара.
Уколико дом здравља у приватној својини обавља делатност медицине рада, у погледу кадра има најмање једног доктора медицине специјалисту медицине рада и две медицинске сестре-техничара, а на свака два таква тима још по једног доктора медицине специјалисту офталмологије, оториноларингологије, неурологије и психијатрије, као и једног дипломираног психолога.
Уколико дом здравља самостално обезбеђује санитетски превоз, као и превоз пацијената на дијализу, у погледу кадра има најмање два возача.
Огранак дома здравља може се основати ако у погледу кадра има најмање кадар прописан ставом 1. овог члана, изузев области опште медицине, кућног лечења, односно кућног лечења са палијативним збрињавањем и здравственом негом, где има најмање три доктора медицине, односно специјалиста опште медицине, односно специјалиста палијативне медицине и три медицинске сестре-техничара.
  Здравствена станица може се основати ако у погледу кадра има најмање:
  1) за здравствену заштиту из области опште медицине: једног доктора медицине, односно специјалисту опште медицине и једну медицинску сестру-техничара;
      2) за здравствену заштиту деце: једног доктора медицине, специјалисту педијатрије и једну педијатријску сестру-техничара.
[bookmark: _Hlk215830055]        Здравствена амбуланта може се основати ако у погледу кадра има најмање:
· за здравствену заштиту из области опште медицине: једног доктора медицине, односно специјалисту опште медицине и једну медицинску сестру-техничара;
Здравствена амбуланта која обавља здравствену делатност из области педијатрије, односно денталне медицине, у погледу кадра има најмање:
1) за здравствену заштиту из области педијатрије: једног доктора медицине, односно специјалисту педијатрије и једну педијатријску сестру-техничара 
2) за здравствену заштиту из области денталне медицине: једног доктора денталне медицине и једну стоматолошку сестру-техничара.




Члан 4.

Дом здравља у јавној својини у зависности од броја становника на територији за коју је основан, као и удаљености од најближе опште болнице, може обављати здравствену  делатност ако у погледу кадра има:
1) у здравственој заштити деце: једног доктора медицине специјалисту педијатрије и једну педијатријску сестру, на 750 деце старости до шест година, а на два таква тима - још једну педијатријску сестру;
2) у здравственој заштити школске деце: једног доктора медицине специјалисту педијатрије или доктора медицине и једну педијатријску сестру - техничара односно медицинску сестру-техничара, на 1.500 школске деце, а на пет таквих тимова још једну медицинску сестру-техничара.
У седишту управног округа, односно у општини са најмање 7.500 деце узраста до десет година, може се организовати развојно саветовалиште дома здравља са следећим кадром: један доктор медицине специјалиста педијатрије и једна медицинска сестра - техничар, један дипломирани психолог, два дипломирана дефектолога, два дипломирана логопеда, један социјални радник или специјални педагог и један струковни физиотерапеут односно физиотерапеутски техничар.
У седишту управног округа, односно у општини са најмање 7.000 школске деце узраста од десет до 18 година, организује се саветовалиште за младе са следећим кадром: један доктор медицине специјалиста педијатрије, један доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства, једна медицинска сестра - техничар и један дипломирани психолог.
3) у здравственој заштити жена: једног доктора медицине специјалисту гинекологије и акушерства и једну гинеколошко - акушерску сестру односно струковну сестру бабицу на 5.500 жена узраста преко 15 година, а на два таква тима - још једну гинеколошко-акушерску сестру односно струковну медицинску сестру-бабицу;
У цитолабораторији за обављање организованог скрининга рака грлића материце, у складу са подзаконским актом којим се уређује план мреже здравствених установа, има једног специјалисту гинeкoлoгије и акушерства односно дипломираног биoлoга односно здравственог радника са одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке који су oбучeни зa цeрвикaлну цитoлoгиjу (цитоскрининг) и једног здравственог радника са средњом односно високом стручном спремом (за бојење препарата и вођење документације) на 7.700 жена  циљне популације.
Уколико дом здравља ради супервизију за организовани скрининг рака грлића материце: поред кадра наведеног у ставу 2 овог члана: специјалисту гинeкoлoгије и акушерства односно дипломираног биoлoга који су акредитовани за супервизију на 30.000 жена циљне популације.
4) у општој медицини, односно у здравственој заштити одраслог становништва: једног доктора медицине или доктора медицине специјалисту опште медицине и једну медицинску сестру-техничара на 1.500 одраслих становника, а на пет таквих тимова - још једну медицинску сестру-техничара. За спровођење  организованог скрининга колоректалног карцинома  из постојећег кадра обезбеђује се једна медицинска сестра-техничар на 15.000 лица циљне популације.
Дом здравља у јавној својини може имати и центар за превентивне здравствене услуге, који у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине или доктора медицине специјалисту опште медицине, или једног доктора медицине специјалисту хигијене или једног доктора медицине специјлисту јавног здравља, једног доктора медицине специјалисту интерне медицине, две медицинске сестре - техничара и једног дијететичара – нутриционисту. У оквиру центра за превентивне здравствене услуге, организује се саветовалиште за дијабетес.
У општинама са густином насељености до 25 становника на 1 km2: једног доктора медицине или доктора медицине специјалисту опште медицине и једну медицинску сестру-техничара на 1.200 одраслих становника, а на десет таквих тимова још једну медицинску сестру-техничара.
У општинама са густином насељености 26 до 40 становника 1 km2: једног доктора медицине или доктора медицине специјалисту опште медицине и једну медицинску сестру-техничара на 1.400 одраслих становника, а на десет таквих тимова још једну медицинску сестру-техничара;
За потребе мобилне амбуланте обезбеђује се и један возач.
5) У хитној медицинској помоћи: једног доктора медицине, једну медицинску сестру – техничара и једног возача на 6.000 становника, на два оваква тима – још једну медицинску сестру – техничара, а најмање:
(1) у општинама до 10.000 становника два доктора медицине, четири медицинске сестре - техничара и два возача;
(2) у општинама од 10.000 – 15.000 становника три доктора медицине, пет медицинских сестара – техничара и три возача;
(3) у општинама од 15.000 – 27.000 становника четири доктора медицине, шест медицинских сестара – техничара и четири возача;
(4) у општинама од 27.000 – 33.000 становника пет доктора медицине, осам медицинских сестара – техничара и пет возача.
За обављање санитетског превоза, поред возача из претходног става, у општинама до 40.000 становника обезбеђује се један возач на 10.000 становника (а најмање два возача). На сваких даљих 20.000 становника обезбеђује се још по један возач.
6) у кућном лечењу, односно у кућном лечењу са палијативним збрињавањем и здравственом негом: најмање једног доктора медицине или доктора медицине специјалисту опште медицине или специјалисту палијативне медицине, а на сваких следећих 25.000 становника још једног доктора медицине или доктора медицине специјалисту опште медицине или специјалисту палијативне медицине, а на сваких 5.000 становника и једну медицинску сестру-техничара, и по потреби доктор медицине специјалиста педијатрије и један струковни физиотерапеут, односно физиотерапеутски техничар;
7) у поливалентној патронажи: једну вишу, односно струковну медицинску сестру на 5.000 становника;
8) у радиолошкој дијагностици: једног доктора медицине специјалисту радиологије и два струковна медицинска радиолога на 25.000 становника.

           Дом здравља може обављати делатност ЦТ дијагностике, уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове здравља. Уколико дом здравља обавља делатност ЦТ дијагностике, у погледу кадра обезбеђује најмање још једног доктора медицине специјалисту радиологије и два струковна медицинска радиолога.

9) дом здравља који спроводи организовани скрининг рака дојке има и једног доктора медицине специјалисту радиологије и једног струковног медицинског радиолога.
10) у лабораторијској дијагностици: на 120.000 анализа годишње у области лабораторијске дијагностике једног магистра фармације - медицинског биохемичара или магистра фармације специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине-специјалисту клиничке биохемије или доктора медицине специјалисту лабораторијске медицине и шест лабораторијских техничара, односно струковних медицинско-лабораторијских технолога, до 480.000 анализа годишње, а на сваких следећих 360.000 анализа годишње још један такав тим; 
11) у медицини рада: за обављање превентивних прегледа радно активног становништва и специфичне здравствене заштите у вези са условима рада: најмање једног доктора медицине специјалисту медицине рада и две медицинске сестре - техничара, а на свака два таква тима још по једног доктора медицине специјалисту офталмологије, оториноларингологије, неурологије и психијатрије, као и једног дипломираног психолога.

Члан 5.

            Дом здравља у јавној својини може обављати здравствену заштиту из области денталне медицине, ако у погледу кадра има:
1) у дечјој и превентивној стоматологији: једног доктора денталне медицине специјалисту превентивне и дечје стоматологије, односно доктора денталне медицине и једну стоматолошку сестру-техничара на 1.200 деце до 18 година, а на три таква тима - још једну стоматолошку сестру-техничара.
2) у ортопедији вилица: једног доктора денталне медицине специјалисту ортопедије вилица, једну стоматолошку сестру-техничара и два зубна техничара на 6500 деце до 18 година, а на два таква тима три зубна техничара.
3) у општој стоматологији: једног доктора денталне медицине и једну стоматолошку сестру-техничара, на 10.000 одраслих становника, а на три таква тима - још једног зубног техничара. 
Дом здравља у седишту управног округа, као и дом здравља у општини са преко 60.000 становника, за пружање специјалистичких услуга из области денталне медицине, може имати:   
1) у стоматолошкој протетици: једног доктора денталне медицине специјалисту стоматолошке протетике и једну стоматолошку сестру-техничара и два зубна техничара на 80.000 одраслих становника, а на свака два таква тима - још једног зубног техничара;
2) у пародонтологији и оралној медицини: једног доктора денталне медицине специјалисту пародонтологије и оралне медицине и једну стоматолошку сестру-техничара на 100.000 одраслих становника;
3) код болести зуба и ендодонцији: једног доктора денталне медицине специјалисту болести зуба и ендодонције и једну стоматолошку сестру-техничара на 60.000 одраслих становника;
4) у оралној хирургији: једног доктора денталне медицине специјалисту оралне хирургије и једну стоматолошку сестру-техничара на 80.000 становника;
5) у радиолошкој дијагностици: једног струковног медицинског радиолога на 50.000 становника.
 	Изузетно од става 1. овог члана, за здравствене установе у јавној својини, прописани кадар у области денталне медицине обезбеђује се у односу на број осигураних лица која имају право на одређени садржај и обим права из обавезног здравственог осигурања, у складу са прописима којима се уређује здравствено осигурање.

Члан 6.

Дом здравља у јавној својини може обављати здравствену делатност у области интерне медицине, офталмологије, оториноларингологије, психијатрије, дечје и адолесцентне психијатрије, неурологије, дерматовенерологије, физикалне медицине и рехабилитације, медицине спорта и хемодијализе, социјалне медицине са информатиком, ако у погледу кадра има, и то:
1) у интерној медицини: једног доктора медицине специјалисту интерне медицине и две медицинске сестре-техничара, на 20.000 становника;
2) у офталмологији: једног доктора медицине специјалисту офталмологије и једну медицинску сестру-техничара, на 30.000 становника;
3) у оториноларингологији: једног доктора медицине специјалисту оториноларингологије и једну медицинску сестру-техничара, на 30.000 становника;
4) у психијатрији: једног доктора медицине специјалисту психијатрије (неуропсихијатрије) и једну медицинску сестру-техничара, на 30.000 становника, а на два таква тима и једног дипломираног психолога, социјалног радника и струковног радног терапеута;
5) у дечјој и адолесцентној психијатрији: једног специјалисту дечје и адолесцентне психијатрије и једну медицинску сестру-техничара, на 30.000 деце, а на два таква тима и једног дипломираног психолога, социјалног радника и струковног радног терапеута;
6) у неурологији: једног доктора медицине специјалисту неурологије (неуропсихијатрије) и једну медицинску сестру-техничара, на 40.000 становника;
7) у дерматовенерологији: једног доктора медицине специјалисту дерматовенерологије и једну медицинску сестру-техничара, на 40.000 становника;
8)  у физикалној медицини и рехабилитацији: једног доктора медицине специјалисту физикалне медицине и рехабилитације и шест струковних физиотерапеута односно физиотерапеутских техничара, на 30.000 становника;
9) у медицини спорта: једног доктора медицине специјалисту медицине спорта и једну медицинску сестру-техничара, на 80.000 становника;
10) у служби за хемодијализу: једног доктора медицине и доктора медицине специјалисту интерне медицине и четири медицинске сестре-техничара, на 3.400 дијализа годишње и једног техничара - електроничар са завршеном одговарајућом средњом школом, на 4.500 дијализа годишње.
11) у социјалној медицини са информатиком: једног доктора медицине специјалисту социјалне медицине или специјалисту јавног здравља, једног информатичара и две медицинске сестре-техничара на 50.000 становника, а на сваких следећих 100.000 становника још један такав тим.
12) у епидемиологији, у општини са преко 80.000 становника има и једног доктора медицине специјалисту епидемиологије, односно доктора медицине специјалисту јавног здравља и два струковна санитарно-еколошка инжењера; 


Члан 7.

Дом здравља који у свом саставу има стационар, односно породилиште има:
1) у стационару: једног доктора медицине, односно доктора медицине специјалисту опште медицине и седам медицинских сестара-техничара;
2) у породилишту: једног доктора медицине специјалисту гинекологије и акушерства, седам струковних медицинских сестара-бабица односно гинеколошко-акушерских сестара и две педијатријске сестре-техничара.

Члан 8.
За обављање фармацеутске здравствене делатности, дом здравља може имати апотеку као организациону јединицу, ако у погледу кадра има најмање једног магистра фармације у свакој смени.

Члан 9.

Кадар прописан чланом 6. овог правилника у дому здравља који у седишту управног округа нема здравствену установу секундарног нивоа здравствене заштите може се увећати за кадар прописан за обављање специјалистичко-консултативне делатности у дому здравља, за популацију домова здравља на територији управног округа који не обављају специјалистичко-консултативну делатност.

[bookmark: _Hlk210661120]2. ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ПОЛИКЛИНИКА
                                                                Члан 10. 
Здравствена установа поликлиника обавља здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите и може се основати за најмање три различите специјалистичке области медицине, односно три различите специјалистичке области денталне медицине, у складу са законом.
Здравствена установа поликлиника може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: 
1) за сваку специјалистичку област медицине, односно денталне медицине - по једног доктора медицине специјалисту одговарајуће гране медицине, односно доктора денталне медицине - специјалисту;
2) једну медицинску сестру-техничара, а на сваке две нехируршке специјалистичке области медицине, односно денталне медицине, још по једну медицинску сестру-техничара. 
Уколико се у здравственој установи Поликлиника обавља здравствена делатност из области хируршке гране медицине, хируршке гране денталне медицине, гинекологије и акушерства, поред кадра наведеног у ставу 2. овог члана има најмање и: 
1) за сваку хируршку грану медицине: једног доктора медицине специјалисту и  једну медицинску сестру-техничара; 
2) за сваку хируршку грану денталне медицине: једног доктора денталне медицине специјалисту и једну стоматолошку сестру-техничара;
3) у области гинекологије и акушерства: једног доктора медицине специјалисту гинекологије и акушерства и једну гинеколошко-акушерску сестру, односно струковну медицинску сестру-бабицу.
Здравствена установа поликлиника која обезбеђује лабораторијску и другу дијагностику самостално, у погледу кадра има најмање:
1) у области лабораторијске дијагностике: једног магистра фармације - медицинског биохемичара или магистра фармације специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије или доктора медицине специјалисту лабораторијске медицине и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара.
2) у области радиолошке дијагностике – једног доктора медицине специјалисту  радиологије и једног струковног медицинског радиолога.
Огранак здравствене установе поликлинике може се основати за најмање три различите специјалистичке области медицине, односно денталне медицине, у складу са законом.
Огранак здравствене установе поликлинике може обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање кадар прописан ставом 2. односно ставом 3. овог члана.
За обављање ендоскопских процедура у општој анестезији, здравствена установа поликлиника обезбеђује најмање једног доктора медицине специјалисту анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије и једног анестетичара, закључивањем уговора о раду или ангажовањем по основу уговора о допунском раду, односно уговора о пословно-техничкој сарадњи.



3. АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
Члан 11.  
Апотекарска установа може се основати и обављати апотекарску делатност ако у погледу кадра има најмање:
1) у седишту апотекарске установе: два магистра фармације, а за рад у више од две смене, још једног магистра фармације, као и једног фармацеутског техничара;
2) у огранку апотекарске установе: два магистра фармације, а за рад у више од две смене, још једног магистра фармације, као и једног фармацеутског техничара;
3) у апотекарској јединици: једног магистра фармације, у свакој смени;
4) у апотекарској станици:  једног магистра фармације, у свакој смени;
5) у централном магацину: једног магистра фармације, једног фармацеутског техничара, као и два помоћна радника.
За потребе мобилне јединице, као облика организовања фармацеутске здравствене делатности у теренском раду, обезбеђује се и један возач.


4. ЗАВОД
Члан 12.
Завод на примарном нивоу здравствене заштите, изузев завода за лабораторијску дијагностику и завода за радиолошку дијагностику, може обављати апотекарску делатност за потребе те здравствене установе, ако у погледу кадра има најмање једног магистра фармације. 
 
1) Завод за здравствену заштиту студената
Члан 13.

Завод за здравствену заштиту студената може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање:
1) за здравствену заштиту студената из области опште медицине и кућног лечења: шест доктора медицине, односно специјалиста опште медицине и шест медицинских сестара-техничара;
2) у области гинекологије: два доктора медицине специјалисте гинекологије и акушерства и две струковне медицинске сестре-бабице односно гинеколошко-акушерске сестре.
Завод за здравствену заштиту студената, за обављање превентивне здравствене заштите, у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине специјалисту епидемиологије или хигијене или социјалне медицине или јавног здравља и једног струковног санитарно-еколошког инжењера.
Уколико завод за здравствену заштиту студената самостално обезбеђује лабораторијску и другу дијагностику, у погледу кадра има најмање:
       1) у области лабораторијске дијагностике једног магистра фармације-медицинског биохемичара или магистра фармације специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије, односно лабораторијске медицине и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара.
     2) у области радиолошке дијагностике: једног доктора медицине специјалисту радиологије и једног струковног медицинског радиолога.
Завод за здравствену заштиту студената може обављати здравствену делатност денталне медицине ако у погледу кадра има најмање једног доктора денталне медицине, односно доктора денталне медицине специјалисту и једну стоматолошку сестру-техничара.
Завод за здравствену заштиту студената може обављати специјалистичко-консултативну делатност из области интерне медицине, офталмологије, оториноларингологије, психијатрије, неурологије, дерматовенерологије, физикалне медицине и рехабилитације и медицине спорта, ако у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине специјалисту одговарајуће гране медицине и једну медицинску сестру-техничара.
Завод може основати здравствену амбуланту из области опште медицине и/или гинекологије и акушерства ако у погледу кадра има најмање кадар прописан за амбуланту дома здравља. 
Завод за здравствену заштиту студената који у свом саставу има стационар, у погледу кадра има: једног доктора медицине, односно доктора медицине специјалисту опште медицине и седам медицинских сестара-техничара.

2) Завод за здравствену заштиту радника
Члан 14.

Завод за здравствену заштиту радника може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: три доктора медицине специјалисте медицине рада и три медицинске сестре-техничара. 
Завод за здравствену заштиту радника може обављати и здравствену делатност из области опште медицине ако у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине, односно доктора медицине специјалисту опште медицине и једну медицинску сестру-техничара.
За обављање здравствене заштите из области кућног лечења, завод за здравствену заштиту радника има и једног доктора медицине, односно доктора медицине специјалисту медицине рада или опште медицине и једну медицинску сестру-техничара.
Завод за здравствену заштиту радника може обављати и здравствену делатност из области гинекологије и акушерства ако у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине специјалисту гинекологије и акушерства и једну струковну медицинску сестру-бабицу односно гинеколошко-акушерску сестру.
Завод за здравствену заштиту радника може обављати специјалистичко-консултативну делатност из области интерне медицине, офталмологије, оториноларингологије, психијатрије, неурологије, дерматовенерологије, физикалне медицине и рехабилитације, ако у погледу кадра има најмање једног доктора медицине специјалисту одговарајуће гране медицине и једну медицинску сестру-техничара, у свакој од ових области, и једног дипломираног психолога.
Завод за здравствену заштиту радника може обављати здравствену делатност денталне медицине, уколико у погледу кадра има најмање једног доктора денталне медицине, односно доктора денталне медицине специјалисту и једну стоматолошку сестру-техничара. 
Уколико завод за здравствену заштиту радника обезбеђује лабораторијску дијагностику самостално, у погледу кадра има најмање: једног магистра фармације - медицинског биохемичара или магистра фармације специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије или доктора медицине специјалисту лабораторијске медицине и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара.
Завод може, на захтев послодавца, а за потребе обављања здравствене делатности из области медицине рада за своје запослене, основати ординацију медицине рада, ако у погледу кадра има најмање једног доктора медицине специјалисту медицине рада и једну медицинску сестру-техничара.

3) Завод за ургентну медицину
Члан 15.
Завод за ургентну медицину може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине и једну медицинску сестру – техничара и једног возача на 6.000 становника, а на два таква тима – још једну медицинску сестру – техничара.
Зaвoд из стaвa 1. oвoг члaнa за пружање здравствене заштите у амбуланти има најмање једног доктора медицине и једну медицинску сестру – техничара у смени од 12 часова.
Зaвoд из стaвa 1. oвoг члaнa за обављање послова пријема и обраде позива има најмање по једног доктора медицине и једну медицинску сестру – техничара у смени од 12 часова.
Зaвoд из стaвa 1. oвoг члaнa зa oбaвљaњe сaнитeтскoг прeвoзa има joш пo jeднoг вoзaчa нa свaких 15.000 стaнoвникa.
Завод за ургентну медицину, Београд за хеликоптерски тим има једног доктора медицине и једну медицинску сестру – техничара, у смени од 12 часова.

4) Завод за геријатрију и палијативно збрињавање
Члан 16.
Завод за геријатрију и палијативно збрињавање може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине специјалисту интерне медицине, једног доктора медицине специјалисту палијативне медицине, једног доктора медицине специјалисту психијатрије, једног доктора медицине специјалисту неурологије, једног доктора медицине специјалисту физикалне медицине и рехабилитације, једног доктора денталне медицине, као и једног  социјалног радника, десет медицинских сестара и два струковна физиотерапеута односно физиотерапеутска техничара. 
Завод може имати и доктора медицине специјалисту клиничке фармакологије.
Завод за геријатрију и палијативно збрињавање може имати и стационар, са најмање десет болесничких  постеља, ако у погледу кадра, поред кадра прописаног у ставу 1. овог члана има и једног доктора медицине, специјалисту палијативне медицине и седам медицинских сестара-техничара.
Кадар за амбуланту за бол завод за геријатрију и палијативно збрињавање обезбеђује из постојећег кадра прописаног ставом 1. овог члана.

5) Завод за палијативно збрињавање
Члан 17.
Завод за палијативно збрињавање може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: три доктора медицине, односно доктора медицине специјалиста, од чега најмање једног доктора медицине специјалисту интерне медицине и једног доктора медицине специјалисту палијативне медицине, као и једног дипломираног психолога и десет медицинских сестара.
За палијативно збрињавање деце, завод за палијативно збрињавање може обезбедити и једног доктора медицине специјалисту педијатрије.
Завод за палијативно збрињавање може имати стационар, ако има најмање десет болесничких постеља, уколико у погледу кадра, поред кадра прописаног у ставу 1. овог члана има и најмање једног доктора медицине специјалисту палијативне медицине и седам медицинских сестара-техничара.
Кадар за амбуланту за бол завод за палијативно збрињавање обезбеђује из постојећег кадра прописаног ставом 1. овог члана.

6) Завод за денталну медицину
                                                                      Члан 18.
Завод за денталну медицину може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: пет доктора денталне медицине и пет стоматолошких сестара–техничара. 
Завод из става 1. овог члана може обављати специјалистичко-консултативну делатност из области денталне медицине, ако у погледу кадра има најмање: једног доктора денталне медицине специјалисту одговарајуће гране денталне медицине и једну стоматолошку сестру-техничара, у свакој области.

7) Завод за плућне болести и туберкулозу
Члан 19.
Завод за плућне болести и туберкулозу може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: пет доктора медицине специјалиста интерне медицине или пнеумофтизиологије, једног доктора медицине специјалисту радиологије, једног магистра фармације - медицинског биохемичара или магистра фармације специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије или доктора медицине специјалисту лабораторијске медицине, једног доктора медицине специјалисту медицинске микробиологије, једног струковног медицинског радиолога, пет медицинских сестара-техничара и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара.
 Завод из става 1. овог члана може имати и стационар са најмање десет болесничких постеља, ако у погледу кадра има: једног доктора медицине специјалисту интерне медицине и седам медицинских сестара-техничара. 

8) Завод за кожне и венеричне болести
Члан 20.
Завод за кожне и венеричне болести може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: пет доктора медицине специјалиста дерматовенерологије, једног доктора медицине специјалисту медицинске микробиологије, пет медицинских сестара - техничара и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара. 
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Члан 21.

Завод за лабораторијску дијагностику може се основати и обављати здравствену делатност из најмање три области лабораторијске дијагностике, ако за сваку област лабораторијске дијагностике у погледу кадра има најмање:
1) у области биохемије са хематологијом и имунохемијом: једног магистра фармације - медицинског биохемичара или магистра фармације специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије или доктора медицине специјалисту лабораторијске медицине и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара; 
2) у области микробиолошке дијагностике: једног доктора медицине специјалисту медицинске микробиологије и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара; ако завод обавља и молекуларну микробиолошку дијагностику има и једног молекуларног биолога и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара;
3) у области патохистологије са цитологијом: једног доктора медицине специјалисту патологије и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара;
4) у области молекуларне дијагностике са цитогенетиком: једног молекуларног биолога или доктора медицине специјалисту лабораторијске медицине, и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара;
5) у области токсикологије: једног магистра фармације специјалисту токсиколошке хемије или магистра фармације - медицинског биохемичара специјалисту токсиколошке хемије или здравственог сарадника специјалисту токсиколошке хемије и два хемијска техничара са завршеном одговарајућом средњом школом.  
Завод за лабораторијску дијагностику може имати огранак, ако у погледу кадра има најмање кадар прописан у ставу 1. овог члана за обављање здравствене делатности из најмање једне од области лабораторијске дијагностике, која је регистрована у седишту завода.
Поред огранка, завод за лабораторијску дијагностику може имати организациону јединицу за узорковање биолошког материјала, у којој се обављају једино послови узимања и припреме узорака за лабораторијску дијагностику, а која се не сматра огранком.
Организациона јединица за узорковање биолошког материјала може се основати и обављати послове из става 3. овог члана ако у погледу кадра има најмање једног струковног медицинско-лабораторијског технолога односно лабораторијског  техничара.
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Члан 22.
Завод за радиолошку дијагностику може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање пет доктора медицине специјалиста радиологије и пет струковних медицинских радиолога.
 
Члан 23.
Од укупног броја запослених у здравственој установи у јавној својини на примарном нивоу здравствене заштите, до 15% су радници који обављају немедицинске послове (правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове).
За обављање правних и економско-финансијских послова здравствена установа на примарном нивоу здравствене заштите обезбеђује најмање једног немедицинског радника на шест здравствених радника и здравствених сарадника са високом школском спремом.
За обављање техничких и помоћних послова здравствена установа на примарном нивоу здравствене заштите обезбеђује најмање једног немедицинског радника на три здравствена радника и здравствена сарадника са високом школском спремом, не укључујући возаче у хитној медицинској помоћи и санитетском превозу.
За обављање послова у области информационих система и технологија има: једног техничара одржавања информационих система или администратора са завршеном одговарајућом средњом школом, односно једног инжењера за рачунарске мреже са завршеном одговарајућом високом школом на 150 запослених, а најмање једног техничара одржавања информационих система или администратора са завршеном одговарајућом средњом школом, односно једног инжењера за рачунарске мреже са завршеном одговарајућом високом школом.

Б. Здравствене установе на секундарном нивоу
1. БОЛНИЦА
а) Општа болница
Члан 24.

Општа болница може се основати и обављати специјалистичко-консултативну и стационарну делатност ако у погледу кадра има најмање:
1) у интерној медицини, педијатрији и општој хирургији: по два доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине и четири медицинске сестре-техничара у свакој од наведених области, од којих у педијатрији најмање једна педијатријска сестра;
2) у гинекологији и акушерству: два доктора медицине специјалисте гинекологије и акушерства и четири медицинске сестре-техничара или струковне медицинске сестре – бабице односно гинеколошко-акушерске сестре;
3) у анестезиологији, реаниматологији и интензивној терапији: једног доктора медицине специјалисту анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије и једну медицинску сестру-техничара; четири медицинске сестре-техничара у интензивном лечењу и нези; као и две медицинске сестре-техничара по операционој сали у свакој смени; 
4) у лабораторијској дијагностици: једног магистра фармације - медицинског биохемичара или магистра фармације, специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине, специјалисту клиничке биохемије или доктора медицине, специјалисту лабораторијске медицине и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара;
5) у радиолошкој дијагностици: једног доктора медицине специјалисту радиологије и два струковна медицинска радиолога;
6) у апотекарској делатности преко болничке апотеке: једног магистра фармације.
Уколико болничка апотека обавља централизовану припрему лекова високог ризика, односно припрему цитотоксичне терапије, мора да има још једног магистра фармације специјалисту, односно магистра фармације са искуством од три године на овим пословима, и два фармацеутска техничара са одговарајућом обуком за те послове на 40 реконституција лекова високог ризика дневно.
На услове у погледу простора, опреме, кадра, као и друге услове за израду галенских лекова у галенској лабораторији апотеке, односно у галенској лабораторији болничке апотеке примењују се одредбе прописа којим се уређује област лекова.
Кадар за пријем и збрињавање хитних стања у општој болници обезбеђује се из кадра прописаног тач. 1-3) става 1. овог члана.
За обављање здравствене делатности породилишта општа болница, поред кадра прописаног тач. 1-3) става 1. овог члана, има и једног доктора медицине специјалисту гинекологије и акушерства, седам струковних медицинских сестара – бабица односно гинеколошко-акушерских сестара, две педијатријске сестре-техничара.
Уколико општа болница самостално обезбеђује патолошко-анатомску делатност, у погледу кадра има: једног доктора медицине специјалисту патологије и два здравствена радника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке.
Уколико општа болница самостално обавља послове из области трансфузијске делатности, на потребан кадар примењују се одредбе прописа којим се уређује трансфузијска делатност.
Уколико општа болница самостално обезбеђује санитетски превоз, у погледу кадра има најмање два возача.
Општа болница може обављати специјалистичко-консултативну делатност из других области медицине, ако у погледу кадра има најмање по једног доктора медицине специјалисту одговарајуће области медицине и једну медицинску сестру-техничара у свакој области медицине.
Општа болница може обављати специјалистичко-консултативну и стационарну делатност из других области медицине, ако у погледу кадра има најмање по два доктора медицине специјалисте одговарајуће области медицине и четири медицинске сестре-техничара у свакој области медицине.
Општа болница може обављати делатност физикалне медицине и рехабилитације, ако у погледу кадра има најмање једног доктора медицине специјалисту физикалне медицине и рехабилитације и два струковна физиотерапеута односно физиотерапеутска техничара.
Општа болница може обављати палијативно збрињавање ако у погледу кадра има: једног доктора медицине специјалисту палијативне медицине или интерне медицине и две медицинске сестре-техничара. 
За послове припреме дијета и контролу намирница, општа болница  у погледу кадра обезбеђује уговором о раду или уговором о допунском раду, односно пословно-техничкој сарадњи, најмање једног струковног нутриционисту дијететичара.
Општа болница може обављати делатност ако има најмање 20 болесничких  постеља.
За број болесничких постеља од 20 до 50, општа болница има пропорционално увећан кадар из става 1. овог члана.

Члан 25.
Општа болница за обављање специјалистичко-консултативне и стационарне делатности, на 100 болничких постеља у одговарајућој области медицине у погледу кадра пропорционално има:
1) у интерној медицини, неурологији, пнеумофтизиологији, инфективним болестима: 25 доктора медицине и 65 медицинских сестара-техничара, од чега на нези болесника 57;
2) у дерматовенерологији: 19 доктора медицине и 55 медицинских сестара-техничара, од чега на нези болесника 43;
3) у педијатрији: 25 доктора медицине и 75 педијатријских сестара или медицинских сестара-техничара, од чега на нези болесника 65;
4) у психијатрији: 22 доктора медицине и 60 медицинских сестара-техничара, од чега на нези болесника 50;
5) у хирургији и урологији: 25 доктора медицине и 82 медицинске сестре-техничара, од чега на нези болесника 57;
6) у ортопедији са трауматологијом: 25 доктора медицине и 82 медицинске сестре-техничара, од чега на нези болесника 57;
7) у оториноларингологији и офталмологији: 22 доктора медицине и 72 медицинске сестре-техничара, од чега на нези болесника 55;
8) у гинекологији и акушерству: 22 доктора медицине и 75 гинеколошко-акушерских-сестара или медицинских сестара-техничара, од чега на нези болесника 55; 
9) у одељењу за новорођену децу: 14 доктора медицине и 62 педијатријске сестре-техничара или медицинске сестре-техничара;
10) за палијативно збрињавање, продужено лечење и негу: 10 доктора медицине специјалиста интерне медицине или специјалиста палијативне медицине и 55 медицинских сестара-техничара и једног дипломираног психолога;
11) у општој болници која има 50 до 500 болничких постеља, у организационој јединици за пријем и збрињавање хитних стања: једног доктора медицине специјалисту одговарајуће гране медицине, односно доктора медицине специјалисту ургентне медицине, четири медицинске сестаре-техничара - у свакој смени од 12 сати рада, за 24-часовни пријем и збрињавање хитних стања;
12) у општој болници која има 500 и више болничких постеља, у организационој јединици за пријем и збрињавање хитних стања: два доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине, од чега најмање једног доктора медицине специјалисту ургентне медицине; шест медицинских сестара - техничара у свакој смени од 12 сати рада, за 24-часовни пријем и збрињавање хитних стања;
У оквиру предвиђеног броја доктора медицине из става 1. овог члана, најмање 80% су специјалисти одговарајуће гране медицине. 
За обављање мање сложених послова здравствене неге, уместо медицинских сестара-техничара са завршеном одговарајућом средњом школом здравствене струке, општа болница може имати здравствене неговатеље са завршеном трогодишњом школом здравствене струке односно помоћне раднике на нези болесника  са завршеном основном школом.
Општа болница у области неурологије, педијатрије, онкологије, психијатрије, оториноларингологије и офталмологије пропорционално има на сваких 100 болничких постеља три здравствена сарадника.
Кадар за јединицу за заштиту жртава сексуалног насиља: један доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства, једна медицинска сестра-техничар и један доктор медицине специјалиста психијатрије или дипломирани психолог или социјални радник, обезбеђује се из постојећег кадра прописаног ст. 1. и 4. овог члана. 
Општа болница у интервентним процедурама радиологије, неурологије, кардиологије и имплантације пејсмејкера има најмање: једног доктора медицине специјалисту радиологије или интерне медицине, или педијатрије, или неурологије и две медицинске сестре-техничара и једног струковног медицинског радиолога, у свакој смени од шест сати, а може имати и једног доктора медицине специјалисту васкуларне хирургије.
Општа болница за потребе колоноскопије у оквиру организованог скрининга колоректалног карцинома има и још једног доктора медицине специјалисту односно доктора медицине уже специјализације одговарајуће гране медицине и још једну медицинску сестру-техничара.
У општој болници у седишту управног округа којој гравитира преко 200.000 становника, односно у општој болници која није у седишту управног округа а има више од 400 болничких постеља и којој гравитира преко 200.000 становника, у оквиру укупног броја доктора медицине у хирургији, највише по два доктора медицине могу бити специјалисти дечје, васкуларне и пластичне, реконструктивне и естетске хирургије, а у оквиру оториноларингологије највише два доктора медицине, односно доктора денталне медицине специјалиста максилофацијалне хирургије.
Општа болница у јавној својини у Бору, Ћуприји, Суботици и Ужицу, која обавља делатност из области неурохирургије, у оквиру укупног броја доктора медицине у хирургији може имати највише два доктора медицине специјалисте неурохирургије.
Норматив у погледу кадра, прописан овим чланом, примењује се на општу болницу која има више од 50 болничких постеља.

Члан 26.
Општа болница у одељењу за интензивно лечење и негу, на десет болничких постеља има:
1) за Ниво 2 интензивног лечења и неге (укључујући и коронарну јединицу и јединицу за мождани удар): четири доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине и 20 медицинских сестара-техничара;
2) за Ниво 3 интензивног лечења и неге: шест доктора медицине специјалиста одговарајуће гране медицине и 40 медицинских сестара-техничара.

Члан 27.
Општа болница за пружање услуга амбулантним и стационарно леченим пацијентима, у односу на број болничких постеља и обим стручних послова, пропорционално има и:
1) у радиолошкој дијагностици: једног доктора медицине специјалисту радиологије и два струковна медицинска радиолога, на 50 болничких постеља, а на пет таквих тимова - још једног струковног медицинског радиолога.
           Ако општа болница спроводи организовани скрининг рака дојке, поред кадра из тачке 1. овог члана има и једног доктора медицине специјалисту радиологије и једног струковног медицинског радиолога.
           Ако општа болница у обављању радиолошке делатности користи компјутеризовану томографију, односно нуклеарну магнетну резонанцу, у свакој од ових области у свакој смени има и једног доктора медицине специјалисту радиологије и два струковна медицинска радиолога;
2) у лабораторијској дијагностици: на 120.000 анализа годишње у области лабораторијске дијагностике једног магистра фармације - медицинског биохемичара или магистра фармације, специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине, специјалисту клиничке биохемије или доктора медицине специјалисту лабораторијске медицине и шест струковних медицинско-лабораторијских-технолога односно лабораторијских техничара, до 480.000 анализа годишње, а на сваких следећих 360.000 годишње анализа још један такав тим;
3) у микробиолошкој дијагностици: једног доктора медицине специјалисту медицинске микробиологије и четири струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара - до 40.000 микробиолошких анализа годишње, а на сваких следећих 40.000 још један такав тим; на два таква тима - и једног помоћног радника - перача лабораторијског посуђа са завршеном основном односно средњом школом; ако се пружају услуге молекуларне микробиолошке дијагностике има и једног молекуларног биолога и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара; 
4) у патологији, патохистологији и цитологији: два доктора медицине специјалисте патологије и три здравствена радника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке, на 150 болничких постеља, односно у зависности од броја, врсте и сложености услуга, а на четири таква тима - и једног помоћног радника са завршеном основном односно средњом школом; уколико општа болница учествује у организованом скринингу рака грлића материце поред наведеног има и: специјалисту патологије односно специјалисту гинeкoлoгије и акушерства односно дипломираног биoлoга који су акредитовани за супервизију на 30.000 жена  циљне популације;
5) у анестезиологији, реаниматологији и интензивној терапији: два доктора медицине специјалистe анестезиологије, реаниматологијe и интензивне терапије и две медицинске сестре-техничара, на сваку операциону салу; по једног доктора медицине специјалисту анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на сваку ендоскопску салу, ангио салу, салу за брахитерапију, анестезиолошку амбуланту, амбуланту за бол; као и једног доктора медицине специјалисту анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије у породилишту за обављање порођаја у епидуралној анестезији;
6) у нуклеарној медицини, по сваком апарату:
– за процедуре на гама камери, једнострукој фотонској емисијској томографији (СПЕЦТ или СПЕЦТ/ЦТ): два доктора медицине специјалисте нуклеарне медицине и два здравствена радника са завршеном високом/вишом, односно средњом школом здравствене струке;
– за процедуре позитронске емисионе томографије (ПЕТ/ЦТ или ПЕТ/МР): три доктора медицине специјалисте нуклеарне медицине, пет здравствених радника са завршеном одговарајућом високом/вишом, односно средњом школом здравствене струке;
– за бројачки систем (хируршке сонде, тирад систем, сонде за хематологију, апарат за издисајни тест и гама/бета бројач): један доктор медицине специјалиста нуклеарне медицине и два здравствена радника са завршеном високом/вишом, односно средњом школом здравствене струке;
– за ламинарну комору са бројачким системом за радиообележавање: један магистар/мастер фармације или доктор медицине специјалиста нуклеарне медицине или дипломирани физичар/специјалиста медицинске физике или дипломирани хемичар/физикохемичар/биохемичар и два здравствена радника са завршеном високом/вишом, односно средњом школом здравствене струке;
– на свака три дијагностичка уређаја или на један дијагностички уређај и две болничке постеље у делу за примену терапије у области нуклеарне медицине, или на свака два дијагностичка хибридна уређаја, дипломирани физичар/специјалиста медицинске физике. Ако има више од пет дијагностичких уређаја: један техничар за заштиту од јонизујућег зрачења;
– један ултразвучни апарат или на један дензитометар: један доктор медицине специјалиста нуклеарне медицине и два здравствена радника са завршеном одговарајућом високом/вишом односно средњом школом здравствене струке;
– за лабораторију за радиоимунолошке и сродне анализе: један лекар специјалиста нуклеарне медицине или медицински биохемичар и два здравствена радника са високом/вишом односно средњом школом здравствене струке;
– за амбулантно-поликлинички рад, рад на конзилијумима, биопсије и тријажу два доктора медицине специјалиста нуклеарне медицине и два здравствена радника са завршеном одговарајућом високом/вишом, односно средњом школом здравствене струке;
– у блоку за радионуклидну терапију: три доктора медицине специјалисте нуклеарне медицине, једног лекара специјалисту интерне медицине/уже специјализације онкологије и шест здравствених радника са завршеном одговарајућом високом/вишом, односно средњом школом здравствене струке. Ако се даје терапија педијатријским пацијентима: најмање један анестезиолог и једна педијатријска сестра-техничар;
	7) у физикалној медицини и рехабилитацији: једног доктора медицине специјалисту физикалне медицине и рехабилитације и пет струковних физиотерапеута односно физиотерапеутских техничара, на 100 болничких постеља;
       8) у апотекарској делатности преко болничке апотеке: једног магистра фармације и једног фармацеутског техничара са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке, на 150 болничких постеља, а на два таква тима и једног помоћног радника.
Уколико болничка апотека обавља централизовану припрему лекова високог ризика, односно припрему цитотоксичне терапије, мора да има још једног магистра фармације специјалисту, односно магистра фармације са искуством од три године на овим пословима, и два фармацеутска техничара са одговарајућом обуком за те послове на 40 реконституција лекова високог ризика дневно.
9) у клиничкој фармакологији: једног доктора медицине специјалисту клиничке фармакологије на 300 болничких постеља;
10) у служби социјалне медицине, информатике и статистике: једног доктора медицине специјалисту социјалне медицине или медицинске статистике и информатике или јавног здравља, два здравствена радника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом или друга лица са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом,  и једног информатичара, а на сваких додатних 400 болничких постеља још један такав тим;
11) за превенцију и сузбијање болничких инфекција у складу са прописом којим се уређује област спречавања, раног откривања и сузбијања болничких инфекција; 
12) за послове припреме дијета за пацијенте и контролу намирница: једног струковног нутриционисту дијететичара, на 200 болничких постеља.

Члан 28.

Општа болница има на пословима:
1) хемодијализе: једног доктора медицине и једног доктора медицине специјалисту интерне медицине и четири медицинске сестре-техничара, на 3.400 дијализа годишње и једног техничара- електроничара са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом на 4.500 дијализа годишње.
2) хемодијализе у педијатрији: једног доктора медицине и једног доктора медицине специјалисту педијатрије и четири медицинске сестре-техничара, на 2.000 дијализа годишње и једног техничара - електроничара са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом на 4.500 дијализа годишње;
3) перитонеалне дијализе: једну медицинску сестру-техничара, на пет болесника - у свакој смени.

Члан 29.
 За дијагностику и лечење у оквиру дневне болнице, општа болница у одређеној области има:
1) у интернистичким и хируршким гранама медицине: једног доктора медицине специјалисту одговарајуће гране медицине и две медицинске сестре-техничара, на десет болесника -  у свакој смени;
2) у психијатрији и заштити менталног здравља: једног доктора медицине специјалисту психијатрије (неуропсихијатрије) и једну медицинску сестру-техничара, на 15 болесника - у свакој смени, а на два таква тима и по једног дипломираног психолога, социјалног радника и струковног радног терапеута;
3) у хемиотерапији: једног доктора медицине специјалисту одговарајуће гране медицине и три медицинске сестре-техничара, на осам болесника - у свакој смени.

Члан 30.

Кадар прописан чланом 25. ст. 1. тач. 1), 2), 4) и 7) и чланом 27 ст. 1. тач. 1), 2) и 7) овог правилника у општој болници увећава се за кадар прописан за обављање специјалистичко-консултативне делатности у дому здравља, уколико се у дому здравља не обавља специјалистичко-консултативна делатност.

б) Специјална болница

Члан 31.
Специјална болница може се основати и обављати специјалистичко-консултативну и стационарну делатност ако у погледу кадра има најмање: по два доктора медицине специјалисте са завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом из гране медицине за коју се специјална болница оснива и четири медицинске сестре-техничара, у свакој од грана медицине за коју је основана.
За обављање здравствене делатности из хируршких грана медицине, специјална болница, поред кадра из става 1. овог члана, за анестезиологију, реаниматологију и интензивну терапију и интензивно лечење и негу има најмање: једног доктора медицине специјалисту анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије и две медицинске сестре-техничара, по операционој сали.
Специјална болница за обављање здравствене делатности у општој, абдоминалној, грудној, васкуларној, дечјој хирургији, урологији, ортопедији са трауматологијом и неурологији, поред кадра прописаног ст. 1. и 2. овог члана, обезбеђује и најмање: једног доктора медицине специјалисту физикалне медицине и рехабилитације и једног струковног физиотерапеута односно физиотерапеутског техничара, закључивањем уговора о раду или ангажовањем по основу уговора о допунском раду, односно уговора о пословно-техничкој сарадњи.
За обављање здравствене делатности породилишта, специјална болница обезбеђује најмање услове за породилиште из члана 24. става 5. овог правилника, као и једног доктора медицине специјалисту педијатрије.
Специјална болница може се основати и обављати специјалистичко-консултативну и стационарну делатност палијативног збрињавања ако у погледу кадра има најмање: два доктора медицине специјалисте интерне медицине, односно палијативне медицине, осам струковних медицинских сестара односно медицинских сестара-техничара и једног дипломираног психолога. 
Уколико специјална болница самостално обезбеђује лабораторијску и другу дијагностику, апотекарску делатност, послове трансфузијске делатности, патолошко-анатомску делатност и санитетски превоз, у погледу кадра има најмање кадар прописан за општу болницу.
Специјална болница у области нуклеарне медицине у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине специјалисту нуклеарне медицине и једног здравственог радника са вишом/високом, односно средњом школском спремом, а у специјалној болници из области нуклеарне медицине која се бави ПЕТ/ЦТ или СПЕЦТ/ЦТ) дијагностиком – два доктора медицине специјалисте нуклеарне медицине, два виша/висока радиолошка техничара/струковна радиолога и две медицинске сестре – техничара.
Специјална болница може обављати здравствену делатност ако има најмање осам болничких постеља, за сваку од грана медицине за коју је основана, осим специјалне болнице из области нуклеарне медицине, која има најмање две болесничке собе са по једном болничком постељом, а уколико се примењује и радионуклидна терапија, потребно је да испуни и додатне услове прописане законом којим се уређује примена и заштита од јонизујућег зрачења. 
За број постеља већи од осам, специјална болница има пропорционално увећан кадар из ст. 2. и 4. овог члана.

Члан 32.
Специјална болница за лечење акутних болести, за обављање специјалистичко-консултативне и стационарне делатности, пропорционално на 100 болничких постеља у грани медицине за коју је основана, има кадар који је прописан за одговарајућу здравствену делатност опште болнице. 
 Специјална болница за лечење хроничних болести, за обављање специјалистичко-консултативне и стационарне делатности, пропорционално на 100 болничких постеља у грани медицине за коју је основана, има: шест доктора медицине и 24 медицинске сестре-техничара, а на 200 болничких постеља, у складу са здравственом делатношћу и три здравствена сарадника са високом школском спремом.
Специјална болница у ангио сали у интервентној радиологији, кардиологији и неурологији, укључујући и салу за имплантацију пејсмејкера, има најмање кадар прописан за обављање ове делатности у општој болници.
У оквиру предвиђеног броја доктора медицине из ст. 1. и 2. овог члана, најмање 80% су специјалисти одговарајуће гране медицине. 
За обављање мање сложених послова здравствене неге, уместо медицинских сестара-техничара са завршеном одговарајућом средњом школом здравствене струке, специјална болница може имати здравствене неговатеље са завршеном трогодишњом школом здравствене струке односно помоћне раднике на нези болесника  са завршеном основном школом.


Члан 33.
Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију за обављање специјалистичко-консултативне и стационарне делатности пропорционално на сваких 100 болничких постеља има:
1) у одељењу за непокретне болеснике: девет доктора медицине специјалиста (од чега осам доктора медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације и једног доктора медицине специјалисту интерне медицине или доктора медицине специјалисте педијатра), 91 здравствених радника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке (од чега 50 медицинских сестара-техничара на пословима здравствене неге, 35 физиотерапеутских техничара, односно струковних физиотерапеута и шест струковних радних терапеута) и четири здравствена сарадника са завршеном одговарајућом високом школом;
2) у одељењу за полупокретне болеснике: шест доктора медицине специјалиста (од чега пет доктора медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације и једног доктора медицине специјалисту интерне медицине или доктора медицине специјалисту педијатра,), 66 здравствених радника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке (од чега 30 медицинских сестара-техничара на пословима здравствене неге, 30 физиотерапеутских техничара односно струковних физиотерапеута и шест струковних радних терапеута) и четири здравствена сарадника са завршеном одговарајућом високом школом; 
3) у одељењу за покретне болеснике: пет доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације, 46 здравствених радника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке (од чега 15 медицинских сестара-техничара на пословима здравствене неге, 27 физиотерапеутских техничара односно струковних физиотерапеута и четири струковна радна терапеута) и четири здравствена сарадника са завршеном одговарајућом високом школом.
   За обављање мање сложених послова здравствене неге, уместо медицинских сестара-техничара са завршеном одговарајућом средњом школом здравствене струке, специјална болница може имати здравствене неговатеље са завршеном трогодишњом школом здравствене струке односно помоћне раднике на нези болесника  са завршеном основном школом.
            Изузетно, поред наведеног, специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију зависно од врсте делатности коју обавља има и једног специјалисту неурологије или дечје неурологије, једног специјалисту психијатрије или дечје психијатрије.

в) Здравствени центар
Члан 34.

Здравствени центар може се основати и обављати здравствену делатност, ако има кадар прописан за обављање здравствене делатности дома здравља и опште болнице.
Изузетно од става 1. овог члана, здравствени центар може обављати лабораторијску и другу дијагностику, као и санитетски превоз, ако у погледу кадра има најмање кадар прописан за обављање лабораторијске и друге дијагностике и санитетског превоза, прописан за дом здравља или општу болницу.

В. Здравствене установе на терцијарном нивоу
1. Клиника
Члан 35.

Клиника се може основати и обављати високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност из одређене области медицине, односно денталне медицине, ако у погледу кадра има најмање:
1) осам доктора медицине специјалиста односно ужих специјалиста одговарајуће гране медицине, односно специјалиста денталне медицине и 20 медицинских сестара, односно стоматолошких сестара-техничара, за област медицине, односно денталне медицине за коју се клиника оснива; 
2) у области лабораторијске дијагностике: једног магистра фармације-медицинског биохемичара или магистра фармације специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије, односно лабораторијске медицине и два лабораторијска техничара, односно струковна медицинско-лабораторијска технолога;
3) у области радиолошке дијагностике: једног доктора медицине специјалисту радиологије и два струковна медицинска радиолога;
4) у болничкој апотеци: једног магистра фармације.
Клиника за сваку хируршку грану медицине, односно денталне медицине за коју се оснива, поред кадра прописаног у ставу 1. овог члана, у анестезиологији, реаниматологији и интензивној терапији има и најмање: два доктора медицине специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије и две медицинске сестре-техничара; четири медицинске сестре-техничара у интензивном лечењу и нези; као и две медицинске сестре-техничара по операционој сали у свакој смени.
За оснивање и обављање здравствене делатности клинике за гинекологију и акушерство, најмање 10 медицинских сестара из става 1. тачка 1) овог члана су гинеколошко-акушерске сестре, односно струковне медицинске сестре-бабице, а за оснивање и обављање здравствене делатности клинике за педијатрију најмање 10 су педијатријске сестре-техничари.
За обављање делатности породилишта клиника, поред кадра прописаног ставом 1. овог члана, има и најмање: два доктора медицине специјалисте гинекологије и акушерства, једног доктора медицине специјалисту педијатрије, десет гинеколошко-акушерских сестара односно струковних медицинских сестара-бабица и две педијатријске сестре-техничара.
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију може се основати и обављати здравствену делатност ако има најмање: осам доктора медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације и 20 физиотерапеутских техничара, односно струковних физиотерапеута и једног струковног радног терапеута.
Клиника која обавља здравствену делатност опште, абдоминалне, грудне, васкуларне, дечје хирургије, урологије, ортопедије са трауматологијом, неурологије и дечје неурологије, поред кадра прописаног ставом 1. тачка 1) овог члана, обезбеђује и најмање: једног доктора медицине специјалисту физикалне медицине и рехабилитације и једног физиотерапеутског техничара, односно струковног физиотерапеута, закључивањем уговора о раду или ангажовањем по основу уговора о допунском раду, односно уговора о пословно-техничкој сарадњи.
Уколико клиника самостално обезбеђује патолошко-анатомску делатност, послове трансфузијске делатности и санитетски превоз, у погледу кадра има кадар прописан за општу болницу.
Уколико клиника самостално обезбеђује делатност нуклеарне медицине мора имати кадар прописан за општу болницу и најмање две болничке постеље.
У оквиру области медицине, односно денталне медицине за коју је клиника основана, од предвиђеног броја доктора медицине, клиника има најмање два здравствена радника у наставном звању доцента, ванредног или редовног професора медицинског, односно стоматолошког факултета.
Клиника може обављати здравствену делатност ако има најмање 25 болничких постеља, осим за област денталне медицине, у складу са законом.
За број постеља већи од 25, клиника има пропорционално увећан кадар из става 1.  тачка 1) и ст. 4. и 5. овог члана.

Члан 36.
Клиника, за обављање високоспецијализоване специјалистичко-консултативне и стационарне делатности на 100 болничких постеља у одговарајућој области медицине за коју је основана, има кадар који је прописан за одговарајућу здравствену делатност опште болнице у чл. 25. и 26. овог правилника, а у области физикалне медицине и рехабилитације за делатност специјалне болнице прописане чланом 33. овог правилника, увећан за 25%. 
Клиника за кардиохирургију на 100 болничких постеља у погледу кадра има: 35 доктора медицине, односно доктора медицине специјалиста и 100 медицинских сестара, од чега на нези болесника 70.
Клиника за неурохирургију на 100 болничких постеља у погледу кадра има: 35 доктора медицине, односно доктора медицине специјалиста и 100 медицинских сестара, од чега на нези болесника 70.
Клиника за обављање специјалистичко-консултативне и стационарне делатности радиотерапије, пропорционално на 100 болничких постеља има: 12 доктора медицине, односно доктора медицине специјалиста интерне медицине или интернистичке онкологије и 80 медицинских сестара (од чега 60 на здравственој нези болесника, а 20 на осталим стручним пословима укључујући дневну болницу, амбуланте, кабинете).
У дневној болници за радиотерапију, по сваком апарату који се користи у радиотерапији, клиника има следећи кадар, у свакој смени:
1) за апарат за суперволтажну радиотерапију без напредних могућности (линеарни акцелератор, кобалт апарат): једног доктора медицине специјалисту радиологије или радијационе онкологије, три струковна медицинска радиолога;
2) за апарат за суперволтажну радиотерапију (линеарни акцелератор са напредним могућностима и киловолтажним снимањем, гама нож, икс нож): два доктора медицине специјалисте радиологије, односно радијационе онкологије, три струковна медицинска радиолога и два дипломирана физичара;
3) у сали за брахитерапију, за апарат за брахитерапију: два доктора медицине специјалисте радиологије, односно радијационе онкологије, два струковна медицинска радиолога и два дипломирана физичара, као и још једног струковног медицинског радиолога за рад на рендген апарату у сали и три медицинске сестре техничара;
4) за апарат за ортоволтажну радиотерапију: једног доктора медицине специјалисту радиологије или радијационе онкологије, једног струковног медицинског радиолога са половином радног времена;
5) за симулатор зрачења: једног доктора медицине специјалисту радиологије или радијационе онкологије, два струковна медицинска радиолога, као и једног дипломираног физичара са половином радног времена;
6) за компјутеризована томографија (скенер) симулатор: једног доктора медицине специјалисту радиологије или радијационе онкологије, два струковна медицинска радиолога, једног дипломираног физичара, као и два струковна медицинска радиолога за рад у свакој моделарници;
7) за станицу за планирање транскутане радиотерапије и брахитерапије (без напредних техника): једног доктора медицине специјалисту радиологије или радијационе онкологије са половином радног времена и једног дипломираног физичара;
8) за станицу за планирање транскутане радиотерапије са напредним техникама (волуменски модулисану лучну терапију, интензитет модулисану радиотерапију): једног доктора медицине специјалисту радиологије или радијационе онкологије, једног струковног медицинског радиолога и једног дипломираног физичара;
9) за станицу за планирање стереотаксичне радиотерапије: два доктора медицине специјалисте радиологије, односно радијационе онкологије, два струковна медицинска радиолога и два дипломирана физичара;
10) за станицу за планирање стереотаксичне радиохирургије/гама нож: два доктора медицине специјалисте радиологије, односно радијационе онкологије, два струковна медицинска радиолога и два дипломирана физичара;
11) за апарат за зрачење целог тела: два доктора медицине специјалисте радиологије, односно радијационе онкологије, два струковна медицинска радиолога и два дипломирана физичара;
12) за интраоперативну брахитерапију: два доктора медицине специјалисте радиологије, односно радијационе онкологије, два струковна медицинска радиолога, две медицинске сестре и два дипломирана физичара;
13) за апарат за зрачење крви: једног доктора медицине специјалисту радиологије или радијационе онкологије са половином радног времена и једног струковног медицинског радиолога;
14) у амбуланти сваког апарата за зрачење у којој се врши припрема и контрола припремљености пацијента: једног доктора медицине специјалисту радиологије или радијационе онкологије и једну медицинску сестру-техничара.
За спровођење специфичних процедура стереотаксичне радиотерапије и стереотаксичне радиохирургије (пласирање стереотаксичних рамова, трансподера) по апарату (икс нож, гама нож) клиника која обавља радиотерапију има једног доктора медицине, две медицинске сестре-техничара, а за потребе одржавања апарата за радиотерапију: једног инжењера електротехнике и једног информатичара, на свака два апарата за зрачење.
За потребе цeнтра за кућну механичку вeнтилацију, клиника за пулмологију, има најмање: једног доктора медицине специјалисту интерне медицине или педијатрије са ужом специјализацијом из пулмологије, као и две медицинске сестре-техничара за рад у дневној и једну за рад у ноћној смени. 
Норматив у погледу кадра, прописан за општу болницу у чл. 27-29. овог правилника, сходно се примењује и на клинику.
Ако клиника обавља делатност генетичке лабораторијске дијагностике, у погледу кадра има:два молекуларних биолога, два доктора медицине са одговарајућом специјализацијом, односно ужом специјализацијом и пет лабораторијских техничара односно струковних медицинско-лабораторијских технолога.



2. Институт
   Члан 37.

Институт се може основати и обављати високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност или само високоспецијализовану специјалистичко-консултативну здравствену делатност из једне или више области медицине или денталне медицине, ако у погледу кадра, а за институт који обавља стационарну здравствену делатност и у погледу болничких постеља, за сваку од области медицине, односно денталне медицине, испуњава услове прописане за клинику у чл. 35. и 36. овог правилника и услове који су прописани законом којим се уређује област научноистраживачке делатности. 

Институт за рани развој детета и инклузију има најмање: шест доктора медицине специјалиста педијатрије, четири доктора медицине специјалисте дечје и адолесцентне психијатрије, седам доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације, четири доктора медицине специјалисте дечје неурологије, једног доктора медицине специјалисту оториноларингологије, једног доктора медицине специјалисту офталмологије, једног доктора денталне медицине специјалисту превентивне и дечје стоматологије, једну стоматолошку сестру-техничара, 38 дипломираних дефектолога, 19 дипломираних логопеда, 15 дипломираних психолога, 20 медицинских сестара-техничара, седам социјалних радника, четири физиотерапеутских техничара односно струковних физиотерапеута и два струковна радна терапеута.

3. Клиничко-болнички центар
Члан 38.

Клиничко-болнички центар може се основати и обављати специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу здравствене заштите ако испуњава услове за општу болницу, у складу са законом и овим правилником, као и високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност на терцијарном нивоу здравствене заштите из више грана медицине, ако за сваку од тих грана медицине испуњава услове за клинику, у складу са законом и овим правилником. 

4. Универзитетски клинички центар
Члан 39.
Универзитетски клинички центар може се основати и обављати високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност из више области медицине, ако у погледу кадра има испуњене услове прописане законом и овим правилником за најмање три клинике, односно института. 
Универзитетски клинички центар у пријемно-тријажној служби у Ургентном центру има најмање:
3) на самом прихвату пацијената који се јављају у Ургентни центар, једног доктора медицине специјалисту ургентне медицине и три медицинске сестре-техничара по смени;
4) у пријемно-тријажној амбуланти једног доктора медицине специјалисту одговарајуће гране медицине и једну медицинску сестру-техничара у свакој амбуланти по смени;
5) у амбуланти са постељама за опсервацију и реанимацију, а за хитно збрињавање респираторно и хемодинамски угрожених пацијената на пет постеља три доктора медицине специјалисте ургентне медицине или доктора медицине специјалисте интерне медицине или доктора медицине специјалисте анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије или доктора медицине специјалисте са завршеном ужом специјализацијом из интензивне медицине и пет медицинских сестара-техничара по смени;
6) два социјална радника;
7) десет здравствених неговатеља са завршеном трогодишњом школом здравствене струке односно помоћних радника на нези болесника са завршеном основном школом за обављање мање сложених послова здравствене неге, по смени.
За обављање стационарне делатности за одељења која има Ургентни центар, примењује се норматив из члана 25. овог правилника, увећан за 25%. 

Члан 40.
За обављање правних, економско-финансијских и других сличних административних послова у здравственим установама на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите које обављају стационарну здравствену делатност, имају на 100 запослених до 7 административних радника.
За обављање техничких послова у здравственим установама на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите које обављају стационарну здравствену делатност у области краткотрајне хоспитализације имају на 100 постеља до 32 техничка и помоћна радника, а у области дуготрајне хоспитализације и физикалне медицине и рехабилитације имају на 100 постеља до 30 техничких и помоћних радника.

 Г. Здравствена делатност која се обавља на више нивоа
1. Завод за јавно здравље
Члан 41.
Завод за јавно здравље може се основати и обављати здравствену делатност ако, у односу на укупан број становника на територији за коју је основан, има пропорционално 34 запослена на 100.000 становника.
Изузетно од става 1. овог члана, завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије може се основати и обављати здравствену делатност ако, у односу на укупан број становника на територији за коју је основан, има пропорционално 46 запослених на 1.000.000 становника, односно 40 на 100.000 становника у Граду Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу.
Укупан број запослених из ст. 1. и 2. овог члана распоређује се за обављање послова у организационим јединицама завода за јавно здравље, рачунато на 100.000 становника, на следећи начин:
1) промоција здравља: један доктор медицине специјалиста социјалне медицине или јавног здравља или хигијене, један здравствени радник са завршеном одговарајућом високом школом здравствене струке и један здравствени сарадник са завршеном одговарајућом високом школом;
2) анализа, планирање и организација здравствене заштите и информатика са биостатистиком у здравству: два доктора медицине специјалиста социјалне медицине, односно јавног здравља односно медицинске статистике и информатике, два здравствена радника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке или друга лица са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом, један здравствени сарадник са завршеном одговарајућом високом школом;
3) контрола и превенција болести: два доктора медицине специјалиста епидемиологије односно јавног здравља и четири здравствена радника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке;
4) хигијене и хумане екологије: два доктора медицине специјалиста хигијене, односно јавног здравља, два здравствена радника односно здравствена сарадника са завршеном одговарајућом високом школом, четири струковна санитарно-еколошка инжењера односно струковних нутрициониста дијететичара односно струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијског техничара, два здравствена радника односно здравствена сарадника са завршеном одговарајућом средњом школом и један помоћни радник са завршеном основном односно средњом школом;
5) микробиолошка здравствена делатност: два доктора медицине специјалиста медицинске микробиологије, четири лабораторијска техничара односно санитарно-еколошка техничара односно медицинске сестре-техничара, и један помоћни радник са завршеном основном школом. 
За обављање микробиолошке дијагностике за стационарно лечене пацијенте у здравственим установама у јавној својини на територији за коју је завод за јавно здравља основан, поред кадра прописаног ставом 1. овог члана, завод за јавно здравље има и кадар прописан за обављање микробиолошке дијагностике опште болнице у члану 27. став 1. тачка 3) овог правилника. 
Завод за јавно здравље може имати лабораторију за молекуларну дијагностику, ако у погледу кадра има најмање: једног здравственог сарадника – молекуларног биолога или доктора медицине специјалисту медицинске микробиологије и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара односно струковног санитарно-еколошког инжењера односно санитарно-еколошка техничара.
За потребе референтних микробиолошких лабораторија, завод за јавно здравље, поред кадра прописаног ставом 3. тачка 5) и ст. 4. и 5. овог члана, има и најмање: једног доктора медицине специјалисту медицинске микробиологије или здравственог сарадника – молекуларног биолога и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара односно струковног санитарно-еколошког инжењера односно санитарно-еколошка техничара.
За обављање правних, економско-финансијских, техничких и других сличних послова, завод за јавно здравље има 15% од укупног броја запослених.
За обављање послова у области информационих система и технологија, завод за јавно здравље пропорционално има: једног техничара одржавања информационих система или администратора са завршеном одговарајућом средњом школом на 50 запослених у заводу за јавно здравље, једног програмера или инжењера за рачунарске мреже са завршеном одговарајућом високом школом на 100 запослених, а најмање једног програмера или инжењера за рачунарске мреже и једног пројектанта информационих система и програма или пројектанта информатичке инфраструктуре на 200 запослених у заводу за јавно здравље.
Завод за јавно здравље може обављати послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације, на подручју за које је основан на којем не постоји друга здравствена установа у јавној својини која обавља те послове, ако у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине или доктора медицине специјалисту епидемиологије и два здравствена радника односно здравствена сарадника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом.
Завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије, поред кадра прописаног ст. 2-8. овог члана има и:
1) за обављање послова у области унапређивања, организовања и спровођења скрининг програма: седам доктора медицине односно доктора медицине специјалиста гране медицине одговарајуће за обављање послова одређеног скрининга, два здравствена сарадника са завршеном одговарајућом високом школом и једног здравственог радника или здравственог сарадника са завршеном одговарајућом средњом школом;
2) за обављање послова координације и стручно-методолошког руковођења активностима за обезбеђивање података и информација у области јавног здравља: два доктора медицине специјалиста социјалне медицине односно медицинске статистике са информатиком односно јавног здравља, два програмера или инжењера за рачунарске мреже са завршеном одговарајућом високом школом и два пројектанта информационих система и програма односно пројектанта информатичке инфраструктуре;
3) за обављање послова епидемиолошког и санитарно-хигијенског лабораторијски заснованог надзора над узрочницима заразних болести молекуларним техникама: једног доктора медицине специјалисту медицинске микробиологије, два здравствена сарадника – молекуларна биолога, једног здравственог сарадника – биоинформатичара са завршеном одговарајућом високом школом и четири струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара односно струковног санитарно-еколошког инжењера односно санитарно-еколошка техничара.
За обављање мера и активности на превенцији и сузбијању пушења у Канцеларији за превенцију пушења, завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије има: једног доктора медицине специјалисту социјалне медицине или јавног здравља, три здравствена радника, односно здравствена сарадника са завршеном одговарајућом високом или средњом школом.
2. Завод за трансфузију крви
Члан 42.
Завод за трансфузију крви може се основати и обављати здравствену делатност у складу са прописима којима се уређује област трансфузијске медицине.

3. Завод за медицину рада
Члан 43.
Завод за медицину рада може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине специјалисту медицине рада или специјалисту гране медицине одговарајуће за обављање здравствене делатности медицине рада, две медицинске сестре-техничара, односно лабораторијска техничара, на 60.000 запослених у Граду Београду и једног здравственог сарадника са завршеном одговарајућом високом школом на 90.000 запослених у Граду Београду.
За обављање здравствене делатности у области токсикологије, завод за медицину рада има и пропорционално: једног дипломираног фармацеута специјалисту токсиколошке хемије и два хемијска техничара са завршеном одговарајућом средњом школом на 2.000 токсиколошких анализа годишње; а за обављање лабораторијске дијагностике најмање: једног магистра фармације - медицинског биохемичара или магистра фармације специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије или доктора медицине специјалисту лабораторијске медицине и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара.
За обављање стационарне здравствене делатности, завод за медицину рада има кадар прописан за општу болницу у члану 25. став 1.  тачка 1) и члану 27. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника. 
За обављање правних, економско-финансијских, техничких и других сличних послова, изузев послова возача, завод за медицину рада има 15% од укупног броја запослених.

4. Завод за судску медицину
Члан 44.
 Завод за судску медицину може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: пет доктора медицине специјалиста судске медицине, једног здравственог сарадника са завршеном одговарајућом високом школом и пет помоћних радника на обдукцији са завршеном средњом односно основном школом, а за рад у токсиколошкој лабораторији најмање: једног здравственог сарадника са завршеном одговарајућом високом школом и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара.
За рад у судско-медицинској лабораторији, завод за судску медицину има најмање: једног доктора медицине специјалисту медицинске микробиологије или имунологије и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара.
За обављање правних, економско-финансијских, техничких и других сличних послова, завод за судску медицину има 15% запослених од укупног броја запослених.
5. Завод за вирусологију, вакцине и серуме
Члан 45.
Завод за вирусологију, вакцине и серуме може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: два доктора медицине специјалиста микробиологије, два доктора медицине специјалиста имунологије, два здравствена сарадника са завршеном одговарајућом високом школом и шест струковних медицинско-лабораторијских технолога односно лабораторијских техничара.
За обављање послова производње серума, вакцина и других имунолошких препарата и дијагностичких средстава, потребан кадар обезбеђује се у складу са прописима којима се урђејује област лекова и медицинских средстава.  
6. Завод за антирабичну заштиту
Члан 46.
Завод за антирабичну заштиту може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине специјалисту епидемиологије, једног доктора ветеринарске медицине и два здравствена радника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке, а за послове лабораторијске дијагностике најмање: једног доктора медицине специјалисту медицинске микробиологије или специјалисту имунологије и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара 
За обављање послова производње серума, вакцина и других имунолошких препарата и дијагностичких средстава, потребан кадар обезбеђује се у складу са прописима којима се урђејује област лекова и медицинских средстава.  

7. Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију
Члан 47.
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: једног доктора медицине специјалисту гране медицине одговарајуће за обављање здравствене делатности завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију и пет здравствених сарадника са завршеном одговарајућом високом школом.
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију има пропорционално једног здравственог сарадника са завршеном одговарајућом високом школом на 3.000 деце предшколског узраста у Граду Београду.
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију има пропорционално: једног доктора медицине специјалисту физикалне медицине и рехабилитације и два здравствена радника са завршеном одговарајућом високом односно средњом школом здравствене струке, на 300.000 становника у Граду Београду.
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију пропорционално има: једног доктора медицине специјалисту педијатрије и две педијатријске сестре-техничара, односно медицинске сестре-техничара, на 30.000 деце предшколског узраста у Граду Београду.
За обављање правних, економско-финансијских, техничких и других сличних послова, завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију има 15% од укупног броја запослених.
8. Завод за биоциде и медицинску екологију
Члан 48.
Завод за биоциде и медицинску екологију може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање: два доктора медицине специјалисте епидемиологије или хигијене и четири струковна санитарно-еколошка инжењера односно санитарно-еколошка техничара односно медицинске сестре.
За обављање правних, економско-финансијских, техничких и других сличних послова, изузев послова возача, завод за биоциде и медицинску екологију има 15% од укупног броја запослених.
[bookmark: _Hlk210661246]2) Приватна пракса
  Члан 49.
Приватна пракса може се основати и обављати здравствену делатност ако у погледу кадра има најмање:
1) у лекарској ординацији: једног доктора медицине, а у ординацији денталне медицине: једног доктора денталне медицине;
2) у специјалистичкој лекарској ординацији, односно специјалистичкој ординацији денталне медицине: једног доктора медицине, односно доктора денталне медицине, специјалисту одговарајуће гране медицине односно денталне медицине, у специјалистичкој ординацији из хируршких грана медицине и једну медицинску сестру, а у ординацији из хируршких грана денталне медицине: једну стоматолошку сестру-техничара; 
3) у ужеспецијалистичкој лекарској ординацији: једног доктора медицине специјалисту са завршеном одговарајућом ужом специјализацијом, а у ужеспецијалистичкој ординацији из хируршких грана медицине и једну медицинску сестру-техничара;
4) у специјалистичкој и ужеспецијалистичкој лекарској ординацији из нехируршких грана медицине за обављање ендоскопске процедуре: и једну медицинску сестру-техничара;
5) у специјалистичкој и ужеспецијалистичкој лекарској ординацији из области гинекологије и акушерства: и једну струковну медицинску сестру-бабицу односно гинеколошко-акушерску сестру;
6) у специјалистичкој и ужеспецијалистичкој ординацији из области радиолошке дијагностике, изузев ординације која обавља искључиво ултразвучну дијагностику: и једног струковног медицинског радиолога;
7) у специјалистичкој, односно уже специјалистичкој ординацији из области нуклеарне медицине: једног специјалисту нуклеарне медицине и два здравствена радника са завршеном високом/вишом, односно средњом школом здравствене струке;
8) у лабораторији за биохемију са хематологијом и имунохемијом: једног магистра фармације - медицинског биохемичара или магистра фармације специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије или доктора медицине специјалисту лабораторијске медицине и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара;
9) у лабораторији за микробиолошку дијагностику: једног доктора медицине специјалисту медицинске микробиологије и једног струковног медицинско-лабораторијског технолога односно лабораторијског техничара; ако приватна пракса обавља и молекуларну микробиолошку дијагностику има и једног молекуларног биолога и два струковна медицинско-лабораторијска технолога односно лабораторијска техничара; 
10) у лабораторији за патохистологију са цитологијом: једног доктора медицине специјалисту патологије и једног струковног медицинско-лабораторијског технолога односно лабораторијског техничара;
11) у апотеци  приватној пракси: једног магистра фармације у свакој смени;
12) у амбуланти за здравствену негу: једну медицинску сестру-техничара;
     13) у амбуланти за здравствену негу коже: једног струковног козметичара-естетичара;
          14) у амбуланти за нутриционизам и дијететику: једног струковног нутриционисту дијететичара
15) у амбуланти за рехабилитацију: једног струковног физиотерапеута односно физиотерапеутског техничара;
16) у амбуланти за рехабилитацију у области радне терапије: једног струковног радног терапеута;
            17) у лабораторији за зубну технику: једног зубног техничара, односно струковног зубног протетичара.

Члан 50.  
Поликлиника се може основати за две, а највише три различите специјалистичке, односно уже специјалистичке гране медицине или две, а највише три различите специјалистичке гране денталне медицине односно уже специјалистичке гране денталне медицине.
Поликлиника има најмање кадар прописан за лекарску ординацију односно  ординацију денталне медицине односно лабораторију из члана 49. става 1. тач. 1-10), за сваку појединачну грану медицине, односно денталне медицине која улази у састав поликлинике, као и најмање једну медицинску сестру-техничара.
У оквиру радног времена истакнутог, односно пријављеног надлежном органу, у просторијама приватне праксе мора бити присутан прописани кадар.
У случају обављања кућних посета пацијентима у радно време приватне праксе, у просторијама приватне праксе присутан је прописани кадар, обезбеђен закључивањем уговора о раду или ангажовањем по основу уговора о допунском раду, односно ангажовањем по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.
За обављање ендоскопских процедура у умереној или дубокој седацији, општој или регионалној анестезији, приватна пракса из члана 49, става 1. тач. 2-5) обезбеђује и једног доктора медицине специјалисту анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије и једну струковну медицинску сестру односно струковног анестетичара, закључивањем уговора о раду или ангажовањем по основу уговора о допунском раду, односно ангажовањем по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.
Ординација денталне медицине (општа и специјалистичка), може у оквиру основне делатности, имати и стоматолошку сестру-техничара, као и струковног оралног хигијеничара. 
Члан 51.
Специјалистичка, односно ужеспецијалистичка лекарска ординација из гинекологије и акушерства, односно здравствена установа поликлиника и поликлиника приватна пракса, регистрована за делатност  гинекологије и акушерства, може обављати прекиде трудноће уколико поред кадра прописаног овим правилником за обављање делатности гинекологије и акушерства, има још и доктора медицине специјалисту анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије и медицинску сестру-техничара, односно струковног анестетичара. 
Здравствена установа, друго правно лице и приватна пракса за обављање метода и поступака комплементарне медицине, поред услова прописаних овим правилником, испуњава и испуњава услове утврђене прописом којим се уређују ближи услови и начин обављања метода и поступака комплементарне медицине.
Члан 52.
У приватној пракси, доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације – медицински биохемичар потврђује тачност и потпуност података уписаних у електронску здравствену документацију и евиденције коришћењем квалификованог електронског потписа.
Када, у складу са законом којим се уређују здравствена документација и евиденције у области здравства, не постоји могућност за вођење здравствене документације и евиденција у електронском облику, здравствени радник из става 1. овог члана тачност и потпуност уписаних података у обрасце за вођење здравствене документације и евиденције у папирном облику потврђује својеручним потписом и службеним штамбиљем.
Штамбиљ из става 2. овог члана је правоугаоног облика, по ивицама уоквирен линијом, димензија 15x50 mm, који садржи следеће податке писане у редовима један испод другог, и то:
1) доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације - медицински биохемичар;
2) име и презиме;
3) специјалност, односно ужа специјалност;
4) број решења о упису приватне праксе у регистар код надлежног органа;
5) број лиценце.
Члан 53.
Друга правна лица за која је посебним законом предвиђено да обављају и послове здравствене делатности, могу обављати здравствену делатност ако испуњавају услове прописане за одређену врсту здравствене установе, односно одређену врсту приватне праксе, у складу са законом и овим правилником.

III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ
Члан 54.
Листа одговарајуће опреме за обављање здравствене делатности здравствене установе, односно приватне праксе дата је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
Опрема за прехоспитално ургентно збрињавање оболелих и повређених и санитетски превоз, утврђена је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

IV. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРИЈА
Члан 55.  
Здравствена делатност у здравственој установи, односно приватној пракси, може се обављати у грађевинском објекту, односно просторијама у којима су обезбеђени следећи општи услови:
1) да су грађени од материјала који не утиче штетно на здравље људи и који обезбеђује звучну, термо и хидро изолацију;
2) да су прикључени на електро-енергетску и телекомуникациону мрежу и да имају телефонску линију;
3) да су прикључени на водовод и канализацију и да је обезбеђено грејање;  
4) да у свим просторијама, у зависности од намене, буде обезбеђена температура од 18 – 25°C;
5) да имају природну односно вештачку осветљеност, и то: у просторијама у којима се обављају хируршке гране медицине, породилишту и јединицама интензивног лечења и неге од 500 до 1000 лукса, у ординацији, амбуланти, апотеци и лабораторији 250 – 500 лукса, у ходницима, на степеништима и на осталим радним местима од 70 до 100 лукса, у чекаоници 100 лукса, а зидна светиљка уз болничке постеље од 100 до 200 лукса;
6) да су технолошко-технички захтеви простора у погледу климатизације, влажности и класе чистоће ваздуха обезбеђени у складу са захтевима опреме, која се у њима користи и у складу са делатностима које се у њима обављају, а према релевантним важећим стандардима и прописима који уређују наведене захтеве;
7) да су сви системи инсталација изведени тако да задовољавају техничко-технолошке захтеве за обављање специфичних делатности, у складу са релевантним важећим стандардима и прописима;
8) да су врата, зидови и плафони у просторијама у којима се обавља здравствена делатност, као и у санитарним чворовима, равне и глатке површине, отпорне на чишћење и дезинфекцију;
          9) да су подови просторија у којима се обавља здравствена делатност и у санитарним чворовима изграђени од материјала који се може лако чистити, одржавати и дезинфиковати и који је отпоран на чишћење и дезинфекцију, а у просторији у којој се обављају хируршке интервенције, операционој сали, у просторији у којој се обавља делатност радиологије, нуклеарне медицине, радиотерапије и јединици интензивног лечења и неге, изграђени од антистатичког материјала;
10) да просторије у којима здравствена установа, односно приватна пракса обавља здравствену делатност из области нуклеарне медицине, морају бити обезбеђене у посебном објекту или делу објекта, у складу са спецификацијом апарата и испуњавати услове прописане законом којим се уређује примена и заштита од јонизујућег зрачења;
11) да је у здравственој установи, односно приватној пракси (специјалистичка и ужеспецијалистичка ординација из области хипер, односно хипобаричне медицине односно поликлиника у којој се обавља здравствена делатност хипер, односно хипобаричне медицине) потребно да судови под притиском буду смештени у посебном објекту, односно посебној просторији, одвојеном од стамбених и пословних просторија у којима се обавља здравствена или друга делатност, уз претходно прибављено позитивно мишљење надлежне инспекције за опрему под притиском;
12) да је обезбеђен приступ објектима за путничка возила, санитетска возила и ватрогасно возило у складу са важећим прописима који регулишу специфичну област;
13) да је у здравственој установи обезбеђен бар један санитарни чвор за особе са инвалидитетом на приступачној локацији;
14) да прилаз објекту здравствене установе буде уређен у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, у делу за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, као и подзаконским актима за спровођење овог закона. 
Здравствене установе у којима се обавља здравствена делатност која користи медицинске гасове имају обезбеђене инсталације медицинских гасова у просторијама у којима се пружају ове здравствене услуге. 
У складу са законом којим се уређује санитарни надзор и прописима којима се уређују општи санитарни услови које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору и то у поступцима изградње или реконструкције објеката за обављање здравствене делатности, санитарни инспектор утврђује: 
8) да ли је идејни пројекат усклађен са изводом из урбанистичког плана, односно са актом о урбанистичким условима којима су утврђени општи, односно општи и посебни санитарни услови и решењем даје санитарну сагласност на идејни пројекат; 
9) да ли су објекти изграђени, односно реконструисани у складу са санитарним условима утврђеним у идејном пројекту, на који је дата санитарна сагласност и решењем даје санитарну сагласност за коришћење објекта за обављање здравствене делатности. 
Обавези из става 3. овог члана не подлежу објекти у којима се врши адаптација простора за обављање здравствене делатности.

Члан 56.
Здравствена установа, организациона јединица здравствене установе ван седишта установе, као и специјалистичка и ужеспецијалистичка ординација из радиологије, инфектологије, баромедицине и нуклеарне медицине, лабораторија за микробиолошку дијагностику и поликлиника у којој се обавља нека од наведених здравствених делатности, изузев специјалистичке и ужеспецијалистичке ординације из радиологије у којој се обавља искључиво ултразвучна дијагностика, имаjу посебан улаз, односно улаз одвојен од улаза у пословне и стамбене просторије тог грађевинског објекта.
Изузетно од става 1. овог члана, апотекарска установа, односно апотека приватна пракса, може обављати здравствену делатност у оквиру тржног центра.
За обављање здравствених делатности у здравственој установи, односно приватној пракси, поједине просторије, у зависности од намене, имају најмање следеће површине:
1) ординација: 10 m²; 
          2) просторија за интервенције и просторија за ендоскопију: по 16 m²; 
          3) лабораторија за област биохемије са хематологијом и имунохемијом: 40 m² (20 m² за биохемију, 10 m² за хематологију и 10 m² за урине), са пратећом просторијом за узимање узорака од најмање 6 m²;
4) лабораторија за микробиолошку дијагностику: 40 m² (20 m2 бактериологија, 10m2 вирусологија, 10 m2 паразитологија и микологија), са пратећом просторијом за узимање узорака од најмање 6 m²;
5) лабораторија за патохистологију са цитологијом: 40 m², са пратећом просторијом за пријем узорака од најмање 6 m²;
6) цитолабораторија за организовани скрининг рака грлића материце, најмање две просторије:  једну просторију за припрему и бојење цитолошких препарата (10 m²)  и једну просторију за очитавање препарата и обраду података и чување медицинске документације (10 m²);
7) лабораторија за молекуларну дијагностику: 
· простор за пријем, идентификацију и класификацију узорака - 10 m²
· чисти простор за припрему реагенаса / master mix компонената - 10 m²
· простор за обраду узорака и екстракцију нуклеинских киселина - 20 m²
· простор за PCR setup/ додавање екстраховане нуклеинске киселине у реакцију - 5 m²
· простор за PCR амплификацију и детекцију - 10 m²;
8) просторија за обављање здравствене делатности у амбуланти за здравствену негу, у амбуланти за нутриционизам и дијететику и амбуланти за здравствену негу коже: 10 m²;
9) у амбуланти за рехабилитацију: 
-просторија за извођење физикалне терапије од најмање 20 m²;
-ако се уз физикалну терапију изводи и радна терапија- посебна просторија за радну терапију од најмање 10 m²  за одрасле и 10 m² за децу; 
-ако се изводи хидротерапија - посебна просторија од најмање 20 m² са најмање једном кадом и покретном дизалицом за тешко покретне пацијенте са одговарајућим инсталацијама за топлу и хладну воду и одмагљивање ваздуха;
-простор за пресвлачење и чување одеће пацијената;
10) просторија за обављање здравствене делатности у лабораторији за зубну технику: 25 m² (простор за пријем материјала од најмање 6 m², простор за чисте послове од најмање 10 m², простор за нечисте послове од најмање 8 m², простор или одговарајући ормар за чување лако запаљивих или лако испарљивих супстанци од најмање 1 m²);
11) просторије за радиолошку дијагностику према прописима којима се уређује заштита од јонизујућег зрачења;
12) болесничка соба: 5,5 m² по болничкој постељи за одрасле; 3,5 m² по болничкој постељи за децу до две године, 4 m² по болничкој постељи за децу до шест година; 6,5 m² по болничкој постељи у интензивном лечењу и нези (при чему размак између постеља треба да износи 60 cm у болесничким собама, 120 cm у интензивном лечењу и нези, а удаљеност постеља од зида у болесничким собама 20 cm и у интензивном лечењу и нези 60 cm); 
13) операциона сала: 20 m²; 
14) порођајна сала: 20 m²; 
15) на пријемно-тријажном одељењу организационе јединице за пријем и збрињавање хитних стања:
- ординација за тријажу: 16m2, 
- просторија за опсервацију: 16m2, 
- простор за пријем пацијената и интервенцију: најмање три бокса од по 16m2,, одвојених параванима, до 30.000 посета годишње, на сваких додатних 10.000 посета годишње - још један бокс;
- соба за изолацију: 16m2
16) у специјалистичкој ординацији из области хипербаричне односно хипобаричне медицине, односно ужеспецијалистичкој ординацији из области баромедицине:
- једномесна комора: засебна просторија за припрему гасова и кисеоника  од 15 m², просторија за комору од 20 m², ординација од 10 m², просторија за интервенције са простором за стерилизацију од 16 m² и простор за гардеробу; 
- вишемесна комора: засебна просторија за припрему гасова и кисеоника од 25 m², просторија за комору од 40 m², ординација од 10 m², просторија за интервенције са простором за стерилизацију од 16 m² и простор за гардеробу;
Здравствена установа и приватна пракса има ординацију за сваку специјалистичко-консултативну делатност коју обавља.
Ординација денталне медицине (општа и специјалистичка), може имати у ординацији површине 10 m² једну стоматолошку столицу са припадајућом опремом, а за сваку следећу стоматолошку столицу, потребно је додатних 6 m².
Простор између стоматолошких столица мора бити одвојен параваном.
За обављање радиолошке делатности ординација денталне медицине (општа и специјалистичка) испуњава услове утврђене прописима којима се уређује заштита од јонизујућег зрачења.
Специјалистичка ординација из хируршких грана медицине, односно денталне медицине и ужеспецијалистичка ординација из хируршких грана медицине, поред ординације, мора да има и просторију за интервенције.
Специјалистичка, односно ужеспецијалистичка ординација из нехируршких грана медицине, у којој се обављају ендоскопске процедуре, поред ординације има и просторију за ендоскопију.
Поликлиника и здравствена установа поликлиника има најмање простор прописан за ординацију одговарајуће гране медицине, односне денталне медицине, односно лабораторију из става 3. овог члана, за сваку појединачну грану медицине, односно денталне медицине, која улази у састав поликлинике. Уколико се у поликлиници и здравственој установи поликлиници обавља здравствена делатност из хируршких грана медицине, односно денталне медицине, потребно је обезбедити и посебну просторију за интервенције, а уколико се обављају ендоскопске процедуре и једну просторију за ендоскопију.
Изузетно од става 10. овог члана, поликлиника и здравствена установа поликлиника која обавља делатност офтамологије, гинекологије и акушерства и ортопедије са трауматологијом, за сваку од наведених делатности има посебну просторију за интервенције, одвојену од просторије за интервенције за остале хируршке гране.
Лабораторија у којој се узорци узимају од пацијената у лабораторији, мора имати и чекаоницу.
У радним просторијама за обављање здравствене делатности и пружање  здравствених услуга, као и болесничким собама и санитарним просторијама мора бити обезбеђена употреба текуће хладне и топле воде.
Просторије намењене за обављање здравствене делатности и пружање  здравствених услуга не могу се користити за стамбене или за друге намене.
Простор за обављање здравствене делатности у области комплементарне медицине утврђен је прописом којим се уређују ближи услови и начин обављања метода и поступака комплементарне медицине.
Простор за обављање прекида трудноће утврђен је прописом којим се уређују ближи услови за обављање прекида трудноће.
Простор за обављање здравствене делатности са извором зрачења, осим просторних услова прописаних овим правилником, испуњава и услове утврђене прописом којим се уређује радијациона и нуклеарна сигурност и безбедност.
Простор за обављање здравствене делатности из области баромедицине,  осим просторних услова прописаних овим правилником, испуњава и услове утврђене посебним прописом којим се уређује опрема под притиском, имајући у виду обавезу претходног прибављања сагласности надлежних инспекција за опрему под притиском.
Здравствена установа и приватна пракса, сем минималних услова прописаних ставом 3. овог члана, испуњава и услове у погледу просторија предвиђене упутством произвођача опреме о просторним условима потребним за рад са одговарајућом опремом.
Члан 57.
У зависности од врсте здравствене делатности, здравствена установа има и следеће посебне просторије, и то:
1) у радиолошкој дијагностици: за развијање филмова и за припрему болесника;
          2) у операционој, односно сали за порођаје: за припрему и прање и за стерилизацију;
3) посебну просторију или одвојен простор за чување и вођење здравствене документације и евиденције у области здравства;
4) посебне просторије или одвојен простор за оставу чистог и прљавог рубља;
          5) свака грађевинско-техничка и функционална целина има санитарне просторије за особе мушког и женског пола (одвојено за пацијенте и особље);
6) у стационарној здравственој установи: на четири постеље један санитарни чвор и купатило;
7) посебне просторије или одвојен простор за оставу опреме и средстава за одржавање опште хигијене, као и за гардеробу запослених; 
8) у стационарној здравственој установи: 
-за пријем, хигијенску обраду и гардеробу болесника, 
-за смештај умрлих, 
-за пријем, складиштење, обраду, припрему и издавање хране;
9) у области нуклеарне медицине: просторије предвиђене за одговарајући ниво здравствене заштите, као и просторије које испуњавају услове прописане законом којим се уређује примена и заштита од јонизујућег зрачења
   Организациона јединица домa здравља у којој се обавља здравствена заштита деце има:
   1) одвојен улаз и одвојене чекаонице за здраву и болесну децу;
   2) посебну просторију за изолацију са санитарним чвором.
Ординацијe из области инфектологије, гинекологије и акушерства и педијатрије у поликлиници и здравственој установи морају имати одвојене чекаонице од других чекаоница.
Поред просторија прописаних чланом 57. овог правилника приватна пракса, има и чекаоницу са пратећим санитарним просторијама са текућом хладном и топлом водом;  изузев апотеке приватне праксе и лабораторије за зубну технику које не морају имати чекаоницу.
Члан 58.
За обављање апотекарске делатности, апотекарска установа у седишту, односно огранку, има површину од најмање 60 m2 и то:
1) просторију за издавање лекова, медицинских средстава и других производа за унапређење и очување здравља, као и предмета опште употребе (у даљем тексту: други производи), у складу са законом, као и за давање савета пацијентима: официну, површине од најмање 35m2;
2) просторију за смештај и чување лекова, медицинских средстава, магистралних и галенских лекова, као и других производа: материјалку, површине од најмање 15m2;
3) санитарни чвор, гардеробу за запослене и административну просторију (канцеларију), укупне површине од најмање 10m2.
За обављање апотекарске делатности, апотекарска установа у седишту, односно огранку у коме израђује магистралне лекове, има површину од најмање 60m2 , односно 66 m2  уколико израђује стерилне магистралне лекове, и то:
1) просторију за издавање лекова и медицинских средстава и других производа, као и за давање савета пацијентима: официну, површине од најмање 31m2;
2) лабораторију за израду магистралних лекова са простором за прање прибора и посуђа површине од најмање 4m2, односно 10m2 уколико се израђују стерилни магистрални лекови;
3) просторију за смештај и чување лекова, медицинских средстава, фармацеутских супстанци, амбалаже, магистралних и галенских лекова, као и других производа, простор за чување лако запаљивих материјала или одговарајући ормар за њихово чување: материјалку, површине од најмање 15m2;
4) санитарни чвор, гардеробу за запослене и административну просторију (канцеларију), укупне површине од најмање 10m2.
Седиште, односно огранак апотекарске установе у коме се пружају апотекарске  услуге мерења одређених параметара, као и активности промоције здравља, превенције болести и здравственог васпитања, има посебну просторију или физички издвојен део простора официне за обављање ових активности, у циљу обезбеђења права на приватност пацијента и неометаног рада магистра фармације.  
Члан 59.
Апотекарска јединица има површину од најмање 40m2, и то:
1) просторију за издавање лекова и медицинских средстава и других производа, као и за давање савета пацијентима: официну, површине од најмање 25m2;
2) просторију за смештај и чување лекова, медицинских средстава, као и других производа: материјалку, површине од најмање 8m2;
3) санитарни чвор, гардеробу за запослене, као и административну просторију, укупне  површине од најмање 7m2. 
Апотекарска јединица у којој се пружају апотекарске услуге мерења одређених параметара, као и активности промоције здравља, превенције болести и здравственог васпитања, има посебну просторију или физички издвојен део простора официне за обављање ових активности, у циљу обезбеђења права на приватност пацијента и неометаног рада магистра фармације.  
Апотекарска јединица у којој се израђују магистрални лекови има најмање 40m2, и то:
1) просторију за издавање лекова,  медицинских средстава и других производа, као и за давање савета пацијентима: официну, површине од најмање 25m2;
2) просторију за смештај и чување лековa, медицинских средстава, фармацеутских супстанци, амбалаже, магистралних и галенских лекова и других производа: материјалку, површине од најмање 4m2;
3) лабораторију за израду магистралних лекова са простором за прање лабораторијског посуђа, површинe од најмање 4m2;   
4) санитарни чвор, гардеробу за запослене, као и административну просторију, укупне површине од најмање 7m2. 
Члан 60.
Апотекарска станица има површину од најмање 20 m2, и то:
1) просторију за издавање лекова и медицинских средстава и других производа: официну, површине од најмање 15m2 ;
2) просторију за смештај и чување лековa, медицинских средстава,  као и других производа: материјалку, површине од најмање 2m2;
3) санитарни чвор, гардеробу за запослене, као и административну просторију, укупне површине од најмање 3m2.
                                                                   Члан 61.
Централни магацин има простор површине од најмање 100 m2, чија је висина најмање 2,60 m, који чине:
1) простор за пријем, смештај и чување лекова и медицинских средстава, као и полазних супстанци за израду галенских и магистралних лекова искључиво у оригиналном паковању произвођача, под декларисаним условима чувања;
2) простор за отпремање лекова и медицинских средстава;
3) простор за смештај лекова и медицинских средстава са недостацима или који су повучени из промета;
4) санитарни чвор;
5) гардеробу за особље;
6) административни простор.
Поред простора из става 1. тач. 1-6) овог члана, када је то применљиво, централни магацин има и посебан простор за смештај и чување:
1) полазних супстанци – пеницилинских антибиотика, у оригиналном паковању;
  2) полазних супстанци - цитостатика, у оригиналном паковању;
  3) запаљивих и експлозивних материја у оригиналном паковању;
 4) полазних супстанци које припадају психоактивним контролисаним супстанцама, односно прекурсорима, у оригиналном паковању, као и готових производа који садрже психоактивне контролисане супстанце;
  5) сировина које припадају групи отрова, у оригиналном паковању, као и готових производа који припадају групи отрова;
  6) имунолошких и биолошких лекова који имају особину заразног материјала;
  7) радиофармацеутских лекова.
	Простор галенске лабораторије апотеке и контролне лабораторије апотекарске установе, уређен је прописима којима се уређују услови за израду галенских лекова.



Апотека дома здравља и апотека као организациони део друге здравствене установе на
примарном нивоу здравствене заштите
Члан 62.
Апотека дома здравља, односно апотека као организациони део друге здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите, може обављати апотекарску делатност, ако испуњава услове у погледу простора прописане овим правилником за апотекарску јединицу, а уколико се дом здравља налази у руралном подручју, односно у насељу које је најмање пет километара удаљено од најближе апотеке, услове у погледу простора прописане овим правилником за апотекарску станицу. 
            
    Болничка апотека
Члан 63.
     Болничка апотека има простор површине од најмање 0,5m2 по болничкој постељи који омогућава несметан пријем, набавку, складиштење, чување и издавање лекова и медицинских средстава, који чине:
    1) простор за пријем, складиштење, чување и издавање лекова;  
    2) простор за пријем, складиштење, чување и издавање медицинских средстава; 
    3) простор за пријем, складиштење, чување и издавање инфузионих раствора;
    4) просторија за чување лако запаљивих и опасних материја са одговарајућом вентилацијом и прилагођеним електричним инсталацијама или метални орман са изведеном вентилацијом, удаљен од извора топлоте, а у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара;
    5) санитарни чвор;
6) гардеробу за особље;
          7) административна просторија од најмање 3 m2 по здравственом раднику запосленом у апотеци у једној смени. 

Болничка апотека која израђује магистралне лекове има и лабораторију за израду магистралних лекова површине најмање 25м2, коју чине: одговарајући простор за израду магистралних лекова, простор за чување фармацеутских супстанци и амбалаже и простор за прање прибора и посуђа.
Болничка апотека која врши централизовану припрему цитотоксичне терапије и лекова високог ризика под асептичним условима, има јасно одређен радни простор површине најмање 87м2, који је одвојен од осталих делова болничке апотеке који чине: 
 1) простор за безбедно складиштење залиха цитотоксичних лекова, потрошног материјала за припрему, као и припремљене терапије;
 2) простор за припрему особља за асептичну припрему терапије;
 3) простор за асептични рад; 
 4) простор за надзор, проверу  и издавање терапије;
 5) простор за документацију;
 6) простор за безбедно привремено одлагање цитотоксичног отпада.
Простор галенске лабораторије болничке апотеке и контролне лабораторије болничке апотеке, уређен је прописима којима се уређују услови за израду галенских лекова.

Апотека приватна пракса
Члан 64.
Апотека приватна пракса може обављати апотекарску делатност, ако испуњава у погледу простора услове прописане овим правилником за апотекарску јединицу.
Апотека приватна пракса може обављати мерење помоћу ваге за мерење телесне масе, самомерача крвног притиска, самомерача гликемије, и других самомерача, које може користити и сам пацијент.

                                                                       Члан 65.
Оснивач приватне праксе у просторијама приватне праксе, на видном месту, истиче огласну таблу, са истакнутим следећим подацима и документима: 
1) назив под којим приватна пракса обавља здравствену делатност, утврђену у складу са решењем о упису у регистар код надлежног органа;
2) оверена фотокопија издатог решења министарства надлежног за послове здравља о испуњености прописаних услова за обављање здравствене делатности;
3) оверена фотокопија решења о упису у регистар код надлежног органа;
4) оверена фотокопија решења министра надлежног за послове здравља којим је издата дозвола за коришћење нове здравствене технологије;
5) оверена фотокопија решења министра надлежног за послове здравља за увођење медицинских процедура једнодневне хирургије односно естетске ,,antiage” медицине;
6) оверена фотокопија решења министра надлежног за послове здравља којим је здравственом раднику издата дозвола за обављање одређених метода и поступака комплементарне медицине;
7) списак здравствених радника са наведеним специјалностима са којим је оснивач приватне праксе закључио уговор о допунском раду.




V. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
Члан 66.
Здравствена установа, односно приватна пракса, може обављати здравствену делатност, ако обезбеђује одговарајуће врсте и количине лекова које су утврђене прописом којим се утврђује Листа лекова, као и медицинских средстава потребних за обављање здравствене делатности за коју је здравствена установа, односно приватна пракса основана, и то:
1) апотекарска установа и апотека приватна пракса је у обавези да обезбеди потребан асортиман лекова и медицинских средстава ради редовног и континуираног снабдевања пацијената;
2) здравствена установа односно приватна праксе, изузев апотеке приватне праксе у обавези је да обезбеди најмање лекове и друга средства за указивање хитне медицинске помоћи и антишок терапију, односно потребан асортиман лекова и медицинских средстава ради редовног и континуираног пружања здравствених услуга пацијентима.
Лекови неопходни за обављање делатности прехоспиталне ургентне медицине за све нивое здравствене заштите, утврђени су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОДРЕЂЕНИХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУРА
Члан 67.
Посебни услови, у смислу овог правилника, односе се на медицинске процедуре у једнодневној хирургији које се обављају у здравственим установама и приватној пракси, регистрованим из хируршких грана медицине, односно денталне медицине, а које нису регистроване за стационарно лечење, као и на медицинске процедуре „antiage” медицине.
Медицинске процедуре у једнодневној хирургији, у смислу овог правилника, обухватају хируршке интервенције чије трајање и постоперативна нега под надзором није дуже од радног времена здравствене установе, односно приватне праксе, које су са ниским ризиком од постоперативног бола, односно крварења, лаком контролом бола и отпуштањем пацијента на дан хируршке интервенције, а без повећаног ризика по пацијента и подразумевају да се процедура обави без непотребне тракције ткива, без непотребне тензије у ткивима, уз минималан инвазивни захват, минималну исхемију, комплетну хемостазу и без непотребне манипулације.
Медицинске процедуре „antiage” медицине, у смислу овог правилника, обухватају методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације промена насталих као последица старења, односно методе чијом применом се благотворно утиче на здравље и физички изглед, а који се спроводе на захтев појединца.
Медицинске процедуре у једнодневној хирургији и ближи услови за њихово обављање у погледу кадра, простора, опреме, лекова и медицинских средстава (Прилог 5) и Медицинске процедуре естетске „antiage” медицине, потребна едукација за њихово обављање и ближи услови у погледу кадра, простора, опреме, лекова и медицинских средстава (Прилог 6) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Медицинске процедуре у једнодневној хирургији из Прилога 5. овог правилника, су медицинске процедуре које се већ користе у стационарним здравственим установама, а први пут се уводе у приватну праксу и здравствене установе које су регистроване за хируршке гране медицине, а нису регистроване за стационарно лечење пацијената.
Члан 68.
Медицинске процедуре из Прилога 5. и Прилога 6. овог правилника уводе се на основу решења министарства надлежног за послове здравља, које се доноси по захтеву за увођење медицинских процедура у једнодневној хирургији, односно за увођење медицинских процедура у области „antiage” медицине, чији образац је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Захтев из става 1. овог члана и прилози достављају се у два примерка.
Решење о сагласности на увођење медицинских процедура у једнодневној хирургији, односно за увођење медицинских процедура у области „antiage” медицине доноси се у складу са законом којим се уређује здравствена заштита.
Медицинске процедуре које нису наведене у Прилогу 5. и Прилогу 6. овог правилника уводе се у складу са правилником којим се уређују ближи услови и начин вршења процене здравствених технологија.

VI. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 69.
Захтев за утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање здравствене делатности здравствене установе и приватне праксе, министарству надлежном за послове здравља подноси оснивач приватне праксе, односно одговорно лице здравствене установе.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се документација садржана у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

VII. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ
Члан 70.
	Здравствена установа, приватна пракса и друго правно лице обављају здравствену делатност утврђену законом којим се уређује здравствена заштита, овим правилником и прописима којим се уређује номенклатура здравствених услуга.


Члан 71.
Апотека дома здравља обавља послове снабдевања и издавања лекова и медицинских средства, уз давање савета о њиховом чувању, року употребе, примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама, правилној употреби и одлагању, као и снабдевање производима за унапређење и очување здравља и предметима опште употребе чији промет на мало се може вршити у апотекама (у даљем тексту: други производи), у складу са законом.
Апотека у оквиру завода обавља послове снабдевања и издавања лековима и медицинским средствима, уз давање савета о њиховом чувању, року употребе, примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама, правилној употреби и одлагању, као и снабдевање другим производима, у складу са законом.
Апотека приватна пракса може обављати мерење помоћу ваге за мерење телесне тежине, самомерача крвног притиска, самомерача гликемије, и других самомерача, које може користити и сам пацијент.
Апотекарска јединица обавља послове снабдевања и издавања лекова и медицинских средства, уз давање савета о њиховом чувању, року употребе, примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама, правилној употреби и одлагању, као и снабдевање другим производима.
Апотекарска станица обавља послове снабдевања и издавања лекова и медицинских средства, уз давање савета о њиховом чувању, року употребе, примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама, правилној употреби и одлагању, као и снабдевање другим производима.
Централни магацин врши снабдевање седишта апотекарске установе, огранака, као и свих организационих јединица апотекарске установе ван седишта и огранака, лековима, медицинским средствима и другим производима.
У обављању послова руковања лековима и медицинским средствима у централном магацину, између седишта односно огранка и организационих јединица ван седишта односно огранка, односно између организационих јединица сходно се примењују Смернице добре дистрибутивне праксе у складу са прописима којима се уређују лекови, односно медицинска средства.
[bookmark: _Hlk83900307]У галенској лабораторији и контролној лабораторији, као организационим јединицама апотекарске установе, обављају се послови у складу са одредбама закона којим се уређују лекови и медицинска средства, као и прописа донетих за спровођење тог закона.
У лабораторији за израду магистралних лекова у седишту, односно огранку апотекарске установе, као и апотеке приватне праксе, могу се израђивати козметички производи за кориснике те апотеке, уз примену стручних стандарда за израду и обележавање магистралних лекова.
Козметички производи из става 10. овог члана,  израђују се ручно у количинама до највише десет појединачних паковања месечно.    
На козметичке производе из ст. 10. и 11. овог члана не примењују се одредбе важећих прописа у области козметичких производа које се односе на процену безбедности и досије са информацијама о производу. 
На козметичке производе из ст. 10. и 11. овог члана примењују се одредбе важећих прописа у области козметичких производа које се односе на садржај активних фармацеутских супстанци, супстанци класификованих као канцерогене, мутагене и токсичне по репродукцију, забрањених супстанци, боја, као и UV филтера.
Члан 72.
	У лекарскoj ординацији (општој, специјалистичкој и ужеспецијалистичкој),  ординацији денталне медицине (општој и специјалистичкој) и поликлиници, обављају се прегледи и амбулантни дијагностички и терапијски поступци за чије извођење није потребна општа анестезија и по чијем обављању није неопходан вишечасовни надзор над здравственим стањем пацијента, из гране медицине односно денталне медицине за коју је лекарска ординација, ординација денталне медицине и поликлиника основана.
Здравствена установа односно приватна пракса може обављати методе и поступке комплементарне медицине, ако поред услова прописаних овим правилником, испуњава и услове утврђене прописом којим се уређују ближи услови и начин обављања метода и поступака комплементарне медицине.
Лекарска ординација (општа, специјалистичка и ужеспецијалистичка) може обављати за своје пацијенте, поред основне, и делатност амбуланте за здравствену негу, уколико има доказ о испуњености услова у погледу кадра, простора, опреме и лекова прописаних за обављање делатности амбуланте за здравствену негу.
Лекарска ординација (специјалистичка и ужеспецијалистичка) из области физикалне медицине и рехабилитације, може обављати за своје пацијенте, поред основне и делатност амбуланте за рехабилитацију, уколико има доказ о испуњености услова у погледу кадра, простора, опреме и лекова прописаних за обављање делатности амбуланте за рехабилитацију.
Специјалистичка ординација денталне медицине из области стоматолошке протетике може обављати за своје пацијенте, поред основне, и делатност лабораторије за зубну технику, уколико има доказ о испуњености услова у погледу кадра, простора, опреме и лекова прописаних за обављање делатности лабораторије за зубну технику.
У специјалистичкој ординацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије може се обављати:
1) општи анестезиолошки преглед;
2) преоперативни анестезиолошки преглед;
3) постоперативни анестезиолошки преглед;
4) давање мишљења у погледу примене терапије у периоперативном лечењу;
5) преглед пацијента са акутним и хроничним болом;
6) извођење дијагностичких процедура везаних за преоперативну припрему болесника (гасне анализе из крви, microstream неинвазивна процена угљендиоксида, неинвазива процена хемодинамског статуса болесника и сличне уз примену ултразвука, нервног стимулатора, рендгена и напредног неинвазивног мониторинга процене општег стања болесника);
        7) извођење пласирања централног венског катетера и портова уз седацију пацијента;
        8) извођење дијагностичких и терапијских процедура везаних за терапију бола које се спроводе искључиво у локалној анестезији (као што су фацет блокови, примена кортикостероида у епидурални простор, интраартикуларна примена медикамената, блокада периферних нерава и слично) уз помоћ нервног стимулатора, ултразвука или рендгена;
          9) примена интрамускуларних и интравенских лекова у циљу преоперативне припреме болесника или терапије бола која искључује примену опиоида, седатива и свих других лекова који утичу на депресију дисања и непосредну мишићну релаксацију.
Специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије може да спроводи терапију и у кућним посетама (одређивање врсте и начин примене ентералне, парентералне исхране, надокнаде течности и електролита, терапије бола и осталих терапија из домена интензивног лечења и неге, као што је одређивање параметара неинвазивне и инвазивне вентилације код пацијената са неуромишићним болестима и слично,  као и терапије код пацијената код којих се спроводи палијативно лечење).
У специјалистичкој ординацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије није дозвољено извођење интравенске аналгоседације, нити извођење анестезије.
Специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије може изводити анестезију у приватној пракси која је регистрована за обављање ендоскопских процедура у интерној медицини, као и процедура у једнодневној хирургији. 
Делатност специјалистичке лекарске ординације из клиничке фармакологије обухвата: узимање фармаколошке анамнезе, израду фармаколошког профила пацијента, консултативни преглед у вези са рационалном фармакотерапијом, укључујући терапијски мониторинг лекова и процену проблема везаних за примену лекова (нежељени догађаји, интеракције и др.).
Лабораторија за биохемију са хематологијом и имунохемијом, лабораторија за микробиологију са вирусологијом и лабораторија за патохистологију са цитологијом, обављају одговарајуће лабораторијске прегледе и анализе по захтеву пацијента, односно упуту лекара.
Члан 73.
У амбуланти за здравствену негу обавља се саветовање о очувању и унапређењу здравља, здравствена нега и давање ампулиране терапије и превијање по налогу доктора медицине односно доктора медицине специјалисте.
У амбуланти за здравствену негу коже обавља се саветовање о очувању и унапређењу здравља коже и здравствена нега коже по налогу доктора медицине односно доктора медицине специјалисте одговарајуће гране. 
У амбуланти за нутриционизам и дијететику обавља се саветовање о очувању и унапређењу здравља правилном исхраном по налогу доктора медицине односно доктора медицине специјалисте одговарајуће гране.
У амбуланти за рехабилитацију обављају се поступци физикалне медицине и рехабилитације на основу извештаја надлежног доктора медицине, који садржи упутство о примени физикалне терапије.

Здравствена делатност у амбуланти за здравствену негу и за рехабилитацију може се обављати само на основу извештаја надлежног доктора медицине, који садржи упутство о примени терапије.
Члан 74.
Делатност која се може обављати у оквиру кућних посета доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте и медицинске сестре-техничара одређена је прописом којим се уређује номенклатура за пружање здравствених услуга на нивоу примарне здравствене заштите, укључујући и услуге парентералне исхране и кућне дијализе.
Члан 75.
Лабораторија за зубну технику обавља израду протетских надокнада, односно ортодонтског апарата по налогу доктора денталне медицине односно доктора денталне медицине специјалисте.
Здравствена делатност у лабораторији за зубну технику може се обављати само на основу извештаја надлежног доктора денталне медицине односно доктора денталне медицине специјалисте, који садржи упутство о изради протетске надокнаде или ортодонтског апарата.
Члан 76.

 Делатности Института за рани развој и инклузију су:

1) пружање здравствено-социјалних и едукативних услуга: пружање услуга ране интервенције деци и родитељима, дијагностика развојних сметњи код деце према стручно - методолошком упутству за Регистар деце са сметњама у развоју, терапијски поступци, групни програми подршке и обуке за родитеље, односно породице.
2) координација и менторство тимова за рани развој:
3)  инфо-центар за кориснике;
4) промотивна делатност – едукација и подизање свести грађана о раном развоју и инклузивности.

Члан 77.
Апотека приватна пракса обавља послове снабдевања и издавања лекова и медицинских средства, уз давање савета о њиховом чувању, року употребе, примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама, правилној употреби и одлагању, спровођења промоције здравља, превенције болести и здравственог васпитања, унапређивања фармакотерапијских мера и поступака у рационалној примени лекова и медицинских средстава и пружања информација општој и стручној јавности о лековима и медицинским средствима, као и снабдевање другим производима, у складу са законом.
Апотека приватна пракса може обављати мерење помоћу ваге за мерење телесне тежине, самомерача крвног притиска, самомерача гликемије, и других самомерача, које може користити и сам пацијент.

Мере извршења
Члан 78.
Мере извршења утврђене су у Прилогу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 


VIII. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 79.
Здравствена установа, другo правнo лицe и приватнa праксa може обављати регистровану здравствену делатност и путем пружања здравствених услуга доступним информационо-комуникационим технологијама, које омогућавају комуникацију између лекара, односно другог здравственог радника и пацијента, као и између здравствених радника, ради превенције, дијагностике, лечења, праћења здравственог стања и консултација (у даљем тексту: телемедицина), у складу са прописом којим се ближе одређује номенклатура здравствених услуга.
Здравствена установа, другo правнo лицe и приватнa праксa може обављати здравствену делатност путем телемедицине ако:
1) у погледу кадра има најмање: 
· једног доктора медицине, односно доктора медицине специјалисту у свакој области медицине у којој се здравствене услуге пружају путем телемедицине, или 
· једну медицинску сестру-техничара, или
· једног здравственог сарадника 
2) има потребну аудио-визуелну опрему, приступ здравственим подацима у електронском облику, систем за електронску идентификацију и аутентификацију пацијената и безбедне канале електронске комуникације;
3) има обезбеђен посебан простор, који није намењен непосредном пријему пацијената, а који је уређен, функционалан и омогућава поверљивост у односу са пацијентом, несметан рад, безбедно руковање опремом и заштиту података.
Здравствена установа, другo правнo лицe и приватнa праксa својим актом ближе уређује услове и начин пружања здравствених услуга применом телемедицине, а нарочито:
1) врсту, обим и доступност услуга које се пружају применом телемедицине;
2) поступак идентификације и електронског давања пристанка од стране пацијента;
3) мере заштите података о личности, заштите здравствене документације и евиденције у области здравства и информационе безбедности.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80.

На захтеве за оцену испуњености услова за обављање здравствене делатности, поднете министарству надлежном за послове здравља пре дана ступања на снагу овог правилника, примењују се прописи који су били на снази на дан подношења захтева. 
На захтеве за оцену испуњености услова за обављање здравствене делатности, поднете министарству надлежном за послове здравља након ступања на снагу овог правилника, примењују се одредбе овог правилника. 
Здравствене установе, друга правна лица и приватна пракса, основана пре дана ступања на снагу овог правилника, ускладиће услове у погледу кадра, опреме, лекова и медицинских средстава са условима прописаним овим правилником у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Здравствена установа, друга правна лица и приватна пракса, која је решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности добила пре ступања на снагу овог правилника, може наставити са обављањем здравствене делатности у простору за које је добила решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности.
За промену места обављања здравствене делатности, здравствена установа, друга правна лица и приватна пракса из става 4. овог члана мора испунити услове у погледу простора прописане овим правилником.
Здравствена установа и приватна пракса које су основане и обављају здравствену делатност из области хипер, односно хипобаричне медицине до дана ступања на снагу овог правилника, дужне су да своје пословање у погледу кадра, опреме и простора ускладе са одредбама овог правилника у року од две године од дана његовог ступања на снагу.

Поступци за утврђивање испуњености услова за обављање здравствене делатности хипер, односно хипобаричне медицине који су започети до дана ступања на снагу овог правилника, а у којима до дана ступања на снагу овог правилника није окончан поступак доношењем решења о испуњености услова за обављање делатности, окончаће се применом одредаба овог правилника.

Члан 81.
Медицинске сестре - техничари који на дан ступања на снагу овог правилника обављају послове стоматолошке сестре - техничара, а за које не постоји могућност преквалификације, односно доквалификације, због преосталог дела радног стажа, односно година живота до стицања услова за остваривање права на пензију, у односу на време потребно за преквалификацију, односно доквалификацију, настављају са обављањем тих послова до стицања услова за одлазак у пензију.
Доктори денталне медицине који су звање специјалисте социјалне медицине стекли према пропису који је уређивао специјализације и уже специјализације здравствених радника и здравствених сарадника до 8. септембра 2010. године, у погледу права, изједначени су са докторима медицине специјалистима социјалне медицине.
Члан 82.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи:
1) Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Сл. гласник РС”, бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12 - др. пропис, 119/12 - др. пропис, 22/13, 16/18, 18/22, 20/2023, 87/2024, 21/2025, 29/2025, 75/2025 и 86/2025);
2) Правилник о пословима здравствене заштите у другим облицима обављања здравствене делатности („Сл. гласник РС“, број 46/97).
Члан 83.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.































ПРИЛОГ 1.

ЛИСТА ОПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
                                   
Здравствене установе

 А. Здравствене установе на примарном нивоу 
1. Дом здравља 
(1) Здравствена заштита деце и школске деце:
А) Предшколска деца:
а) У просторији за припрему за преглед здраве деце:
- Сто радни,
- Столице две,
- Сто за преповијање новорођенчади,
- Вага са висиномером,
- Вага за мерење новорођенчади,
- Рачунар са монитором и мрежни штампач,
- Топломер (2 ком.), 
- Пулсни оксиметар,
- Електрокардиограф дванаестоканални,
- Апарат за мерење шећера из капиларне крви,
б) У ординацији за здраву децу:
- Сто радни,
- Столице две,
- Сто за преглед новорођенчади,
- Отоман за преглед,
- Апарат за мерење крвног притиска са одговарајућим димензијама манжетне,
- Стетоскоп,
- Рефлектор на сталку,
- Рачунар са монитором и мрежни штампач,
- Пулсни оксиметар са наставком за бебе.
- Шпатуле
в) У просторији за припрему за преглед болесне деце: опрема за просторију за припрему здраве деце.
г) У ординацији за болесну децу (поред опреме за ординацију здраве деце):
- Прибор за ОРЛ прегледе,
- Орман за инструменте,
- Топломер,
- Шпатуле,
- Чекић неуролошки,
д) У просторији за интервенције:
- Сто радни,
- Столице две,
- Параван,
- Орман за лекове и санитетски материјал,
- Орман за инструменте,
- Отоман за преглед,
- Апарат са кисеоником са прибором,
- Електрокардиограф дванаестоканални,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Апарат за инхалациону и оксигенотерапију,
- Прибор за мале хируршке интервенције,
- Сталак за инфузију,
- Фрижидер,
- Стерилизатор суви, уколико стерилизација није организована централизовано,
-Аутоклав, уколико стерилизација није организована централизовано, 
- Airway,
- Амбу балон са одговарајућим маскама,
- Аутоматски екстерни дефибрилатор 
Б) Школска деца:
Осим стола за преповијање новорођенчади и ваге за мерење новорођенчади, сва остала опрема иста је као и код предшколске деце.
(2) Здравствена заштита жена:
а) У гинеколошкој ординацији:
- Сто радни,
- Столице две,
- Сто гинеколошки,
- Рефлектор на сталку покретни,
- Опрема за гинеколошки преглед,
- Параван,
- Двостепеник,
- Колпоскоп,
- Топломер,
- Рачунар са монитором и мрежни штампач.
б) У просторији за интервенције и дијагностику (поред опреме за гинеколошку ординацију):
- Отоман за преглед,
- Прибор за гинеколошке интервенције,
- Стерилизатор суви, уколико стерилизација није организована централизовано
- Аспиратор вакуум електрични,
- Апарат за оксигенотерапију,
- Сталак за инфузију,
- Пулсни оксиметар,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Стетоскоп,
- Ултразвучни апарат са одговарајућим сондама,
- апарат за мерење шећера из капиларне крви.
в) У саветовалишту за труднице (поред опреме за гинеколошку ординацију):
- Вага са висиномером,
- Отоман за преглед,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Стетоскоп,
- Пелвиметар,
- Кардиотокограф,
- Слушалица за тонове плода.
Дом здравља у општини са преко 20.000 становника, има и следећу опрему у здравственој заштити жена:
- Опрема за ексфолијативну цитологију,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Апарат за криотерапију.

(3) Општа медицина односно здравствена заштита одраслих становника:
а) У лекарској ординацији:
- Сто радни,
- Столице две,
- Отоман за преглед,
- Рефлектор на сталку,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Стетоскоп,
- Чекић неуролошки,
- Топломер,
- Шпатуле,
- Вага са висиномером,
- Офталмоскоп,
- Прибор за ОРЛ прегледе,
-  Рачунар са монитором и мрежни штампач,
- Пулсни оксиметар.
б) У просторији за интервенције:
- Сто радни,
- Столице две,
- Параван,
- Орман за лекове и санитетски материјал,
- Орман за инструменте,
- Отоман за преглед,
- Апарат за кисеоник са прибором,
- Фрижидер,
-Стерилизатор суви, уколико стерилизација није организована централизовано
-Аутоклав, уколико стерилизација није организована централизовано
- Прибор за мање хируршке интервенције,
- Пулсни оксиметар,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Стетоскоп,
- Сталак за инфузију,
- Апарат за инхалациону и оксигенотерапију.
в) У просторији за реанимацију:
- Аспиратор вакуум електрични,
- Дефибрилатор са електрокардиографским монитором,
- Електрокардиограф троканални,
- Апарат за кисеоник са прибором,
- Амбу балон са маскама,
- Сталак за инфузију,
- Лежај специјални,
- Пулсни оксиметар,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Стетоскоп,
- Airway.
г) Мобилна амбуланта: 
1. возило санитетско тип I (дигитални портабилни рендген апарат, дијагностички бежични портабилни ултразвучни апарат, биохемијски анализатор, транспортни фрижидер за вакцине и серуме, опрема за ургентно збрињавање, имобилизацију и ендотрахеалну интубацију, дефибрилатор са електрокардиографским монитором, портабилни електрокардиограф дванаестоканални, основни прибор за оториноларинголошки преглед, офталмоскоп, аспиратор мобилни са пуњачем, портабл спирометар, апарат за кисеоник са прибором, амбу балон са маскама, апарат за инхалациону и оксигено терапију, пулсни оксиметар, прибор за мале хируршке интервенције, сталак за инфузију, чекић неуролошки, стетоскоп, апарат за мерење крвног притиска, топломер, шпатуле, лаптоп рачунар, мобилни телефон, торба лекарска, торба медицинског техничара, сто, столице за лекара и медицинску сестру – техничара, столице за пацијенте, отоман за пацијенте, ормани, мокри чвор, лавабо за прање руку, резервоар за одлагање отпада, тоалетног и медицинског, приступ за инвалиде, прикључак за електрично напајање на 220 волти),
2. возило санитетско тип II (дијагностички бежични портабилни ултразвучни апарат, биохемијски анализатор, транспортни фрижидер за вакцине и серуме, опрема за ургентно збрињавање, имобилизацију и ендотрахеалну интубацију, дефибрилатор са електрокардиографским монитором, портабилни електрокардиограф дванаестоканални, основни прибор за оториноларинголошки преглед, офталмоскоп, аспиратор мобилни са пуњачем, портабл спирометар, апарат за кисеоник са прибором, амбу балон са маскама, апарат за инхалациону и оксигено терапију, пулсни оксиметар, прибор за мале хируршке интервенције сталак за инфузију, чекић неуролошки, стетоскоп, апарат за мерење крвног притиска, топломер, шпатуле, лаптоп рачунар, мобилни телефон, торба лекарска, торба медицинске сестре-техничара, сто, столице за лекара и медицинску сестру-техничара, столице за пацијенте, отоман за пацијенте, ормани, мокри чвор, лавабо за прање руку, резервоар за одлагање отпада, тоалетног и медицинског, приступ за инвалиде, прикључак за електрично напајање на 220 волти).
(4) Медицина рада, односно здравствена заштита радника:
а) У ординацији: као у ординацији за општу медицину
б) У просторији за дијагностику:
- Електрокардиограф троканални,
- Спирометар,
- Комплет за антропометрију,
- Аудиометар,
- Орторајтер.
в) У просторији за интервенције: као код опште медицине
 (5) Кућно лечење и нега:
- Електрокардиограф једноканални портабл,
- Апарат за кисеоник са аспиратором портабл,
- Торба лекарска,
- Торба медицинског техничара,
- Возило путничко,
- Топломер,
- Пулсни оксиметар,
- Airway,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Стетоскоп,
- Неуролошки чекић,
- Шпатуле.
(6) Поливалентна патронажа:
- Сто радни,
- Столице,
- Торба патронажне сестре,
          - Апарат за мерење крвног притиска,
- Орман за картотеку,
- Вага за мерење новорођенчади.
(7) Радиолошка, ултразвучна и остала дијагностика:
         - Дигитални или аналогни рендген апарат,
-  Рачунар са мрежним штампачем,
-  Радна станица са дијагностичким монитором,
-	PACS,
- Негатоскоп,
- Принтер за штампање рендген филмова, односно систем за снимање дигиталних медија,
- Опрема за личну заштиту од јонизујућег зрачења- оловне кецеље,
- Опрема за мерење изложености особља јонизујућем зрачењу,
- Ултразвучни апарат са линеарном и конвексном сондом,
- Дигитални или аналогни мамографски апарат
- У ординацији: сто, столице две, стетоскоп и апарат за мерење крвног притиска.
(8) Лабораторијска дијагностика:
- Сто лабораторијски,
- Столице,
- Рачунар са штампачем,
- Лабораторијска столица за узорковање материјала, 
- Лежај за пацијента (уколико лабораторијска столица није прилагођена и за лежећи положај),
- Столица за особље,
- Фрижидер са замрзивачем - са могућношћу контролисања температуре,
- Фрижидер за транспорт узорака - са могућношћу контролисања температуре,
- Лабораторијска вага, 
- Центрифуга,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Хематолошки бројач (8 – 18 параметара), 
- Лабораторијска мешалица, 
- Аутоматски биохемијски анализатор (минимално 100 анализа/сат) или -Фотометар са проточном термо киветом,
- Анализатор електролита (ако није саставни део биохемијског анализатора),
- Коагулометар.
(9) Стоматолошка здравствена заштита:
а) Ординација опште денталне медицине 
- Стоматолошки апарат са микромотором и турбином,
- Столица стоматолошка,
- Столица терапеутска,
- Стерилизатор суви и аутоклав,
- Пластични контејнер за одлагање инструмената,
- Ултразвучни апарат за чишћење ситних инструмената,
- Орман за инструменте,
- Сточић за инструменте,
- Метална касета за инструменте,
- Миксер за амалгам, 
- Апарат за ултразвучно уклањање каменца,
- Апарат за светлосну полимеризацију,
- Апарат за испитивање виталитета,
- Инструменти за стоматолошке интервенције,
б) Дечја и превентивна стоматологија:
- Опрема опште денталне ординације,
в) Ортопедија вилица
- Опрема опште денталне ординације,
- Сет ортодонтских клешта, сет кашика за узимање отисака. 
г) Пародонтологија и орална медицина
- Опрема опште денталне ординације,
- Основни сет пародонтолошких инструмената,
- Пародонтолошки хируршки сет.
д) Болести зуба и ендодонција
- Опрема опште денталне ординације,
- Сет ендондонтских инструмената,
- Апекс локатор.
ђ) Орална хирургија 
- Опрема опште денталне ординације,
- Сет хируршких инструмената,
- Физио диспензер,
- Апарат за електро коагулацију,
- Саугер,
- Хируршко светло.
е) Просторија за рендген дијагностику:
- Столица,
- Негатоскоп,
- Рендген апарат дентални,
- Апарат за развијање или читање рендген филмова.
ж) Зуботехничка лабораторија:
- Радни сто са аспирацијом,
- Столица,
- Технички мотор са насадником од најмање 18000 обртаја,
- Касета за радове,
- Систем за киветирање,
- Стезачи,
- Силос за гипс,
- Вакуум апарат за мешање гипса,
- Вибратор,
- Полимеризатор за контролисану полимеризацију,
- Туш када за елиминацију воска,
- Мотор за полирање,
- Тример,
- Артикулатор,
- Пећ за предгрејавање,
- Пећ за жарење,
- Апарат за ливење,
- Пескара,
- Парочистач,
- Вага за прецизно мерење метала.
з) Зуботехничка лабораторија за израду протеза:
- Сто радни,
- Столица, 
- Технички мотор са насадником 50.000 обртаја,
- Паралелометар,
- Апарат за фрезовање,
- Вибратор,
- Уређај за намакање модела,
- Апарат за дублирање,
- Пећ за предгрејавање,
- Пећ за жарење од 1000 Ц,
- Апарат за ливење,
- Пескара,
- Апарат за тачкасто заваривање.
и) Зуботехничка лабораторија за израду порцелана (поред опреме за зуботехничку лабораторију за израду протеза):
- Фрез апарат,
- Пећ за печење керамике,
- Пескара за пескирање (финоће песка 120 микрона),
- Пескара за пескирање (финоће песка 150 микрона).
(10) Фармацеутска здравствена делатност:
- Радни сто,
- Рачунар са мрежним штампачем, 
- Ормани за чување ампулираних лекова и санитетског материјала,
- Фрижидер,
- Орман и полице за хемикалије,
- Орман челични за опојне дроге.
(11) Физикална медицина и рехабилитација:
а) У ординацији: као у ординацији за општу медицину изузев офталмоскопа,  
     прибора за ОРЛ прегледе и пулсног оксиметра
б) У просторијама за дијагностику, физикалну терапију и рехабилитацију (поред опреме за ординацију):
- Апарат за примену ултразвука у терапијске сврхе - Ултразвучни апарат,
- Диатрон - апарат за примену дијадинамичких струја,
- Електростимулатор,
- Апарат за примену интерферентних струја,
- Лампе за IR зрачење и UV зрачење, 
- Топла паковања,
- Опрема за парафинску терапију,
- Вага за мерење телесне масе са висиномером,
- Струњаче,
- Шведске лестве,
- Медицински лежај,
- Тегови, чуњеви, лопте,
- Огледала,
Дом здравља у општини са преко 20.000 становника, има и следећу опрему, у физикалној медицини и рехабилитацији:
-Електростимулатор,
- Апарат за примену галванске струје,
- Ласер терапијски,
- Апарат за магнетотерапију,
- Разбој.
(12) Интерна медицина:
а) У ординацији: као у ординацији за општу медицину.
б) У просторији за дијагностику, интервенције и реанимацију (уколико не може да користи одговарајућу опрему за општу медицину):
- Лежај специјални,
- Дефибрилатор,
- Електрокардиограф троканални,
- Амбу балон са маскама,
- Апарат за кисеоник са опремом,
- Сталак за инфузију,
- Airway,
- Пулсни оксиметар.
(13) Пулмолошка заштита:
а) У ординацији:
- Сто радни,
- Столице две,
- Отоман за преглед,
- Стетоскоп,
- Негатоскоп.
б) У рендген кабинету:
- Рендген апарат шестовентилни са пулсном скопијом,
- Статив за скопију са ТВ ланцем,
- Буки сто са плафонским стативом и уређајем за томографију,
- Вертикална буки бленда,
- Аутоматска машина за развијање рендген филмова,
- Оделга камера,
- Опрема за личну заштиту од јонизујућег зрачења,
-Апарат за кисеоник са прибором,
-Негатоскоп.
в) У просторији за дијагностику и терапију:
-Апарат за инхалацију,
-Спирометар,
-Боди плетизмограф,
-Електрокардиограф једноканални портабл,
- Боца са кисеоником или приступ централном разводу медицинских гасова са прибором за оксигенотерапију.
(14) Офталмологија:
- Сто радни,
- Столице две,
- Отоман за преглед,
- Рефлектор на сталку,
- Офталмоскоп,
- Биомикроскоп са апланационом тонометријом,
- Ауторефрактокератометар,
- Лупа 78D или 90D,
- Контактна лупа са 3 огледала по Голдману,
- Таблице за испитивање боја,
- Опрема за одређивање наочара (оптотип или пројектор, пробни сет стакала, пробни -рам),
- Фокометар,
- Рачунар са монитором и мрежни штампач,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Стерилизатор суви.
15) Оториноларингологија:
а) У ординацији:
- Сто радни специјални за ОРЛ,
- Столице две,
- Опрема за ОРЛ прегледе,
- Аудиометар портабл,
- Тимпанометар портабл,
- Ларингоскоп ригидни,
- Микроскоп за ухо,
- Рачунар са монитором и мрежни штампач,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Шпатуле,
б) У просторији за дијагностику и интервенције:
- Стерилизатор суви, уколико стерилизација није организована централизовано
- Електрокоагулатор,
- Електрични вакуум аспиратор,
- Аеросол инхалатор,
- Ултразвучни апарат за чишћење инструмената,
- Опрема за трахеотомију,
- Хигротерм (апарат за испирање ушију),
- Frencelove наочаре.
(16) Заштита менталног здравља укључујући и дечју и адолесцентну психијатрију:
а) У ординацији: 
- Радни сто и столице
- Рачунар са монитором и мрежним штампачем
- Ормар,
- Лежај,
 (17) Неурологија
а) У ординацији:
- Сто радни,
- Столице две,
- Отоман за преглед,
- Рефлектор на сталку,
- Стетоскоп,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Чекић неуролошки,
 (18) Социјална медицина са информатиком:
- Радни сто и столице,
-Рачунар са монитором и мрежним штампачем,
    (19) Хигијена и, епидемиологија:
- Сто,
- Столице,
- Ормани,
- Апарат за мерење притиска,
- Стетоскоп,
- Вага са висинометром,
-Рачунар са монитором и мрежним штампачем.
    (20) ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
а) Ординација:
- Сто радни,
- Столице две,
- Отоман за преглед,
- Рефлектор на сталку,
- Шпатуле,
- Лупа.
      (21) МЕДИЦИНА СПОРТА  
             а) као у ординацији за општу медицину

      (22) Хемодијализа:
               Пријемна ординација: опрема као за ординацију у општој медицини
              Дијагностика и терапија:   
- Апарат за резервну осмозу са омекшивачем,
- Апарат за бикарбонатну хемодијализу,
- Апарат за On line хемодијафилтрацију
- Стерилизатор суви,
-  Дефибрилатор,
-  Апарат за кисеоник са маском,
-  Аспиратор вакуум електрични,
-  Гасни анализатор са јонометром за калцијум, натријум, калијум,
-  Прибор за ендотрахеалну интубацију,
- Амбу балон и маска
- Пумпа инфузиона,
-  Центрифуга са 3000 обртаја/минут,
-  Вага,
-  Лампа за ултравиолетно зрачење,
-  Електрокардиограф троканални,
- Апарат за континуиране поступке и плазмаферезу,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс,
-  Термостат,
-  Кревет са вагом велики,
-  Кревет са вагом мали,
- Стетоскоп,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- глукометар
- Топломер
  - Инструменти за рад.
Дом здравља који у свом саставу има стационар, односно породилиште, има и следећу додатну опрему:
- у стационару: опрему која је предвиђена за лекарску ординацију, просторију за интервенције и просторију за реанимацију у општој медицини,
- у породилишту: опрему која је предвиђена за гинеколошку ординацију и саветовалиште за труднице у здравственој заштити жена и за порођајну салу опште болнице.
Опрема за лабораторијску дијагностику у здравственој установи поликлиници и заводима на примарном нивоу здравствене заштите (заводу за здравствену заштиту студената, заводу за здравствену заштиту радника, заводу за плућне болести и туберкулозу): опрема као прописана за лабораторијску дијагностику у дому здравља.
Здравствена установа поликлиника има најмање опрему прописану за специјалистичко - консултативну делатност дома здравља, односно опште болнице, у зависности од делатности коју обавља.

2. Апотека
Апотекарска установа у седишту, односно огранку има најмање:
(1) намештај који омогућава смештај целокупних залиха у складу са декларисаним условима чувања, као и за обављање фармацеутских услуга (полице за магацински простор, полице/фиоке/гондоле за производе у официни; сто за пријем робе/радна површина),
(2) рецептуру /рецептурни сто, 
(3) фискалну касу,
(4) рачунар са одговарајућим софтвером и штампачем који је повезан са фискалном касом, 
(5) сеф-метални орман за чување лекова који садрже опојне дроге,
расхладну комору или фрижидер са уграђеним системом за мерење/опремом за мерење и читање температуре,
(5) клима уређај или централну климу,
(6) уређај за мерење или праћење температуре у радним просторијама,
(7) судоперу са доводом и одводом топле и хладне воде,
(8) држач за течни сапун,
(9) сушач за руке или држач за убрусе,
(10) лабораторијску опрему за безбедно реконституисање антибиотских сирупа са аспекта запослених, пацијента и простора,
(11) канцеларијске полице за документацију и архиву, канцеларијски сто и столице;
(12) гардеробер са ципеларником,
(13) штампач односно скенер,
(14) телефонски апарат, фиксни или мобилни.
Апотекарска јединица, односно апотекарска станица има најмање:
(1) намештај који омогућава смештај целокупних залиха, у складу са декларисаним условима чувања,
           (2) фискалну касу,
(3) рачунар са одговарајућим софтвером и штампачем, који је повезан са фискалном касом,
(4) сеф-метални орман за чување лекова који садрже опојне дроге уколико исте издаје,
(5) расхладну комору или фрижидер са уграђеним системом за мерење/опремом за мерење и читање температуре,
(6) уређај за мерење или праћење температуре у радним просторијама,
(7) судоперу са доводом и одводом топле и хладне воде,
(8) држач за течни сапун,
(9) сушач за руке или држач за убрусе,
(10) лабораторијску опрему за безбедно реконституисање антибиотских сирупа са аспекта запослених, пацијента и простора.
      Апотекарска установа у седишту, огранку, апотекарској јединици, односно апотекарској станици у којима се врши мерење одређених параметара има одговарајуће медицинско средство за ту намену.
Апотекарска установа у седишту, огранку, односно апотекарској јединици у којима се израђују магистрални лекови поред наведене опреме има:
(1) електрични решо или индукциону плочу,
(2) намештај за смештај фармацеутских сировина у складу са декларисаним условима чувања, као и израду магистралних лекова (сто за пријем робе/радна површина, ормар и полице за чување фармацеутских сировина);,
(3) вагу класе тачности мерења II, прецизности мерења на другој децимали,
(4) лабораторијски прибор и посуђе за израду магистралних лекова (лабораторијске чаше, кашике, шпатуле, левкови, мензуре, патене, пистили, тарионици, стаклени штапићи, филтери: папирни, синтер и мембрански, картице за мешање/дељење прашкова, нормални судови, реагенсе и прибор за идентификацију хемијских супстанци),
(5) алкохолометар.
Апотекарска установа у седишту, односно огранку, у којима се израђују стерилни магистрални лекови, осим претходно наведене опреме наведене има :
 	(1) ламинарну комору са ултравиолетном лампом или изолаторску комору, уколико се обавља процес израде лекова под асептичним условима;
(2) аутоклав,
(3) суви стерилизатор,
(4) апарат за пречишћавање/дестилацију воде.

Апотекарска установа која у свом саставу има централни магацин као организациону јединицу ван седишта, односно ван огранка има адекватан транспорт лекова и медицинских средстава.
Централни магацин, као организациона јединица апотекарске установе има најмање следећу опрему:
(1) намештај који омогућава смештај целокупних залиха, у складу са декларисаним условима чувања,
(2) рачунар са одговарајућим софтвером и штампачем,
(3) сеф-метални орман односно физички ограђен и обезбеђен простор за чување лекова који садрже опојне дроге уколико прометује исте,
(4) расхладну комору или фрижидер са уграђеним системом за мерење односно опремом замерење и читање температуре,
(5) уређај за мерење или праћење температуре у радним просторијама.
Апотекарска установа која има галенску лабораторију као организациону јединицу испуњава услове у погледу опреме у складу са одредбама закона којим се уређује област лекова, као и прописи донети за спровођење тог закона.
Апотека дома здравља, односно завода
Апотека дома здравља односно завода може обављати апотекарску делатност, ако испуњава услове у погледу опреме као апотекарска јединица, односно апотекарска станица уколико се налази у руралном подручју, односно у насељу које је најмање пет километара удаљено од најближе апотеке.

Апотека приватна пракса
Апотека приватна пракса може обављати апотекарску делатност, ако испуњава услове у погледу опреме као апотекарска јединица. 
Апотека приватна пракса која израђује магистралне лекове мора да има опрему као и апотекарска јединица која израђује магистралне лекове. 

Болничка апотека
	Болничка апотека  има опрему за складиштење и чување лекова и медицинских средстава у складу са Водичем добре апотекарске праксе, а најмање:

(1) Намештај за смештај целокупних залиха лекова и медицинских средстава, у складу са декларисаним условима чувања,
(2) Најмање једну расхладну комору или фармацеутски фрижидер,
(3) Сеф- метални орман за чување лекова који садрже опојне дроге,
(4) Контејнер за одлагање фармацеутског и/или  цитостатског отпада у складу са законом којим се уређује ова област,
(5) Уређај за електронско мерење и праћење температуре и влаге у простору за издавање, односно смештај и чување лекова и медицинских средстава, као и у фрижидерима и расхладним коморама,
(6) Рачунар са одговарајућим софтверским програмом и штампачем, један комплет на једног магистра фармације и једног фармацеутског техничара,
(7) Телефонски апарат, фиксни или мобилни,
(8) Канцеларијске полице за документацију и архиву, канцеларијски сто и столицe.
Уколико болничка апотека израђује магистралне лекове има и следећу опрему: 
(1) електрични решо или индукциона плоча,
(2) вагу најмање класе тачности мерења II, прецизности мерења на другој децимали,
(3) лабораторијски прибор и посуђе за израду магистралних лекова, које израђује под условима прописаним овим правилником (лабораторијске чаше, кашике, шпатуле, мензуре, патене, пистили, тарионици, стаклени штапићи, филтери: папирни, синтер и мембрански, картице за мешање/дељење прашкова, нормални судови) ,
(4) примарну амбалажу за паковање и обележавање израђених магистралнихлекова. 
Осим наведене опреме, болничка апотека у којој се израђују стерилни магистрални лекови, има и следећу опрему:
       (1) ламинaрану комору са ултравиолетном лампом или изолаторску комору,
       (2) аутоклав,
       (3) суви стерилизатор, 
       (4) апарат за пречишћавање односно дестилацију воде.

 Лабораторија за централизовану припрему лекова високог ризика односно цитотоксичне терапије  има одговарајућу опрему и то најмање:

(1) Изолатор односно затворену комору  за асептичну припрему лекова високог ризика,
(2)  БСЦ (биолошки безбедан кабинет са ламинарним коморама где радна површина за припрему лекова тестира у складу са DIN 12980 с ламинарним протоком ваздуха и препорука је да се користи HEPA (High Eficience Particular Area) филтер на нивоу испод радне површине),
(3) Роботизовану јединицу за припрему,
(4) Личну заштитну опрему.
Болничка апотека која има галенску лабораторију као организациону јединицу испуњава услове у погледу опреме у складу са одредбама закона којим се уређује област лекова, као и прописи донети за спровођење тог закона.


Мобилна јединица:
1. Кампер возило (фрижидер за лекове капацитета 70–100 литара са дигиталним термометром (2–8 °С), фрижидер за лекове капацитета 40–50 литара са дигиталним термометром (8–15 °С), преносни лаптоп рачунар, мобилни телефон, бежични рутер уређај, сто, столице за фармацеута и фармацеутског техничара, ормани за лекове, мокри чвор, лавабо за прање руку, резервоар за одлагање отпада, тоалетног и фармацеутског, прикључак за електрично напајање на 220 волти уграђен са спољашње стране возила)
3. Заводи који обављају здравствену делатност на примарном нивоу

(1) Завод за здравствену заштиту студената  има опрему за одговарајуће области у дому здравља, а Завод који у свом саставу има стационар има опрему предвиђену за стационар дома здравља.
(2) Завод за здравствену заштиту радника има:
 а) У ординацији, просторији за дијагностику и просторији за интервенције: одговарајућу опрему за медицину рада у дому здравља.
 б) Специфична здравствена заштита има:
- Бодиплетизмограф,
- Апарат за извођење бронхо провокационих тестова,
- Гасни анализатор,
- Апарат за испитивање нервуса вестибулариса,
- Офталмодинамометар,
- Егзоофталмометар,
- Адаптометар,
- Електронистагмограф,
- Спектрофотометар атомски апсорпциони,
- Осцилограф,
-Апарат за кожну термотерапију,
- Капилароскоп,
- Динамометар електро са постољем,
- Апарати за психотехничка испитивања (реакциометар, термометар, омега),
-  Рачунарска опрема,
-  Психрометар аспирециони Асманов,
- Дигитални термометар, хигрометар, анемометар,
-  Кататермометар,
-  Глобус термометар,
-  Букомер,
- Фонометар,
- Луксометар,
-  Импинџер,
- Пумпа Casella (SI извођење),
- Термопреципитатор,
- Кониометар,
- Апарат аутоматски са комплетом сонди за континуирано испитивање хемијских штетности,
- Пумпа ручна за узимање узорака ваздуха са додацима,
- Пумпа за узимање биолошких узорака,
- Глува комора за аудиометрију,
- Ултразвучни апарат са линеарном и конвексном сондом,
-  Пећ за жарење,
- Скупљач падавина,
- Бројач радиоактивности,
- Пумпа за узимање узорака ваздуха портабилна.
       Завод за здравствену заштиту радника који обавља здравствену делатност из неке друге области (лабораторијска, рендген дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, интерна медицина и др.) има одговарајућу опрему предвиђену за те области дома здравља.
(3) Завод за ургентну медицину:
а) Пријемна ординација:
- Сто радни,
- Столице две,
- Отоман за преглед,
- Рефлектор на сталку,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Апарат за мерење крвног притиска у деце,
- Топломер,
- Чекић неуролошки,
- Стетоскоп,
- Негатоскоп,
- Пулсни оксиметар.

б) Интервенције и реанимација:
- Стерилизатор суви,
-Аутоклав,
- Орман за лекове и санитетски материјал,
- Орман за инструменте,
- Отоман за преглед болесника,
- Фрижидер,
- Апарат за кисеоник са прибором,
- Сто радни,
- Столица,
- Параван,
- Електрокардиограф троканални,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Дефибрилатор,
- Електрокардиограф једноканални,
- Амбу балон са маскама,
- Систем за инфузију са сталком,
- Лежај специјални,
- Респиратор ручни,
- Респиратор ножни,
- Комплет за мале хируршке интервенције,
- Комплет за ендотрахеалну интубацију,
- Комплет за имобилизацију.
         Остала потребна опрема и опрема за све видове санитетских возила дата у прилогу 2. овог правилника.
(4) Завод за палијативно збрињавање, односно завод за геријатрију и палијативно збрињавање:
а) Опрема за ординацију опште медицине и за кућно лечење и негу дома здравља
б) Опрема за функционално испитивање:
- Спирометар портабилни,
- Апарат за кисеоник са прибором портабилни,
- Сет за отоскопију портабилни,
- Ултразвучни апарат са линеарном и конвексном сондом портабилни,
- Ултразвучни апарат Доплер са сондом за преглед великих крвних судова портабилни,
- Глукометар.
в) Опрема за цереброваскуларну дијагностику:
- Електроенцефалограф портабилни,
- Ултразвучни апарат Доплер са сондом за преглед крвних судова врата.
г) Портабилни апарати за физикалну медицину и рехабилитацију из области електротерапије.
Стационар завода за палијативно збрињавање, односно завода за геријатрију и палијативно збрињавање има опрему предвиђену за стационар дома здравља.

(5) Завод за денталну медицину има опрему за денталну медицину у дому здравља, у општини са преко 20.000 становника.
(6) Завод за плућне болести и туберкулозу:
а) Опрема за ординацију опште медицине и за кућно лечење и негу дома здравља
б) Опрема за функционално испитивање:
· Спирометар,
· ЕКГ апарат.
· Апарат за инхалациону терапију,
· Боца са кисеоником или приступ централном разводу медицинских гасова са прибором за оксигенотерапију,
· Дигитални рендген апарат,
· рачунар са мрежним штампачем,
· радна станица са дијагностичким монитором,
· робот резач,
· PACS
· негатоскоп,
· принтер за штампање РТГ филмова,
· опрема за личну заштиту од јонизујућег зрачења- оловне кецеље,
· опрема за мерење изложености особља јонизујућем зрачењу,
· сто лабораторијски
· столице
· лабораторијска столица за узорковање материјала
· лежај за пацијента (уколико лабораторијска столица није прилагођена и за лежећи положај)
· столица за особље
· фрижидер са замрзивачем
· фрижидер за транспорт узорака
· Центрифуга
· микроскоп бинокуларни светлосни
· хематолошки бројач (8 – 18 параметара) 
· лабораторијска мешалица

Ако завод пружа услуге микробиолошке дијагностике туберкулозе и осталих респираторних инфекција  потребна је најмање следећа опрема:
[bookmark: _Hlk216022533]Микробиолошка дијагностика:
· Аутоклав за стерилизацију хранљивих подлога
· Аутоклав за стерилизацију инфективног материјала
· Суви стерилизатор 
· UV лампа
· Водено купатило 
· Светлосни бинокуларни микроскоп
· Термостат
· Фрижидер
· Замрзивач
· Центрифуга 
· Вортекс
· Посуда за изолацију анаеробних бактерија
· ELISA/ECLIA/ELFA процесор /читач-испирач
· Лабораторијска вага
· Биосигурносна комора ниво 2
· Апарат за дестилацију воде
· Пехаметар
· Дензитометар
· Персонални рачунар (компјутер/лаптоп)
· Клима уређај
Стационар завода за плућне болести и туберкулозу има опрему предвиђену за стационар дома здравља.

(7) Завод за кожне и венеричне болести:
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Микроскоп са тамним пољем,
- Микроскоп флуоресцентни,
- Лампа Wood-ова,
- Апарат за примену криотерапије,
- Лампа за ултраљубичасто зрачење,
- Лампа за инфрацрвено зрачење,
- Апарат за терапију ултразвуком,
- Електрокаутер биполарни (80 W),
- Ласер угљендиоксидни (снаге 25 W), 
- Апарат за термоабразију,
- Апарат за UVA зрачење у терапији псораленом,
- Лампа стојећа,
- Комора за културу гљивица,
- Осцилограф,
- Плетизмограф,
- Апарат за мерење кожних температура,
- Капилароскоп,
- Васкулатор,
- Дермојект,
- Лампа операциона са сателитом на стативу,
- Термостат,
- Стерилизатор суви,
- Хируршки статив за инструменте,
- Аутоклав,
- Лампа бактерицидна,
- Софт ласер (650 - 1030 DXM) ,
- CW доплер (анализа пулсног таласа),
- Плетизмограф фото или импеданс,
- Ангеостерометар портабл,
- Апарат за примену електромагнетног поља,
- Дерматоскоп,
- Апарат за електродепилацију,
- Апарат за ELISA дијагностику,
- Лампа биоптрон,
- Лимфомат,
- Пехаметар за кожу,
- Евапориметар,
- Себуметар,
- Хромаметар,
- Корниометар,
- Апарат за јонофорезу.

Микробиолошка дијагностика:
· Аутоклав за стерилизацију хранљивих подлога
· Аутоклав за стерилизацију инфективног материјала
· Суви стерилизатор 
· UV лампа
· Водено купатило 
· Светлосни бинокуларни микроскоп
· Термостат
· Фрижидер
· Замрзивач
· Центрифуга 
· Вортекс
· Посуда за изолацију анаеробних бактерија
· ELISA/ECLIA/ELFA процесор /читач-испирач
· Лабораторијска вага
· Биосигурносна комора ниво 2
· Апарат за дестилацију воде
· Пехаметар
· Дензитометар
· Персонални рачунар (компјутер/лаптоп)
· Клима уређај

(8)  Завод за лабораторијску дијагностику:

    А) Област биохемије са хематологијом и имунохемијом: 

          Поред опреме за лабораторијску дијагностику дома здравља, има и имунохемијски анализатор.

           Огранак Завода за лабораторијску дијагностику у погледу опреме има за област биохемије са хематологијом и имунохемијом опрему за лабораторијску дијагностику дома здравља, изузев. аутоматског биохемијског анализатора, анализатора електролита и коагулометра.


          Б) Област Микробиолошке дијагностика:
а) Бактериологија, паразитологија, микологија
1. Аутоклав за стерилизацију хранљивих подлога
2. Аутоклав за стерилизацију инфективног материјала
3. Суви стерилизатор 
4. UV лампа
5. Водено купатило 
6. Светлосни бинокуларни микроскоп
7. Термостат
8. Фрижидер
9. Замрзивач
10. Центрифуга 
11. Вортекс
12. Посуда за изолацију анаеробних бактерија
13. Аутоматизовани систем за инкубацију и праћење хемокултура
14. Аутоматизовани систем за идентификацију и/или одређивање осетљивости бактерија на антимикробне лекове
15. ELISA/ECLIA/ELFA процесор /читач-испирач
16. Лабораторијска вага
17. Биосигурносна комора ниво 2
18. Апарат за дестилацију воде
19. Пехаметар
20. Дензитометар
21. Персонални рачунар (компјутер/лаптоп)
22. Клима уређај
б) Вирусолошка дијагностика:
1. Термостат 
2. Фрижидер
3. Замрзивач
4. Вортекс
5. Центрифуга 
6. Аутоклав
7. Биосигурносна комора- ниво 2
8. ELISA/ECLIA/ELFA процесор /читач-испирач
9. Апарат за дестилацију воде
10. Персонални рачунар (компјутер/лаптоп)
11. Клима уређај
В) Молекуларна микробиолошка дијагностика
1. Биосигурносна комора-ниво 2
2. УВ-ДНК-РНК комора
3. Апарат за екстракцију нуклеинских киселина
4. Real-Time PCR апарат (апарат за амплификацију нуклеинских киселина)
5. Фрижидер
6. Замрзивач
7. Вортекс
8. Центрифуга
9. Персонални рачунар
10. Клима уређај
Г) Молекуларна дијагностика са цитогенетиком
1. Платформа за секвенцирање нове генерације или Апарат за капилану електрофорезу (генетички анализатор) или Апаратура за microarray методологију тј. aCGH (анализа „молекуларног кариотипа“) или Real time PCR апарат
2. PCR кабинет, односно BSL2 кабинет
3. Уређај за одређивање концентрације нуклеинских киселина (UV-фотометарија, флуриметрија или слично)
4. Центрифуге
5. Фрижидери

Д) Токсикологија
- Хроматограф ЛЦ-МС/МС (златни стандард за лекове и метаболите)
- Хроматограф ГЦ-МС (за несталне отрове - алкохол, раствори)
- Спектрометар ИЦП-МС или ИЦП-ОЕС  (за тешке метале - олово, арсен, жива)
- Инфрацрвени спектроскоп ФТИР - за идентификацију непознатих чврстих и течних 
  супстанци
- Раманов спектрометар - за брзу идентификацију супстанци и одређивање њихове 
  молекуларне структуре
- Систем за капиларну електрофорезу (ЦЕ) - за хирално раздвајање или метаболичко 
  профилисање.

(9)  Завод за радиолошку дијагностику:
           - два дигитална рендген апарата,
-  рачунар са мрежним штампачем,
-  радна станица са дијагностичким монитором,
-  робот резач,
-	 PACS
- негатоскоп,
- принтер за штампање РТГ филмова,
- опрема за личну заштиту од јонизујућег зрачења- оловне кецеље,
- опрема за мерење изложености особља јонизујућем зрачењу,
- два ултразвучна апарата са линеарном и конвексном сондом,
- у ординацији: сто, столице две, стетоскоп, апарат за мерење крвног притиска, негатоскоп.
 Б. Здравствене установе на секундарном нивоу 
1) Општа болница 
(1) Интерна медицина:
а) У ординацији:
- Опрема за лекарску ординацију у општој медицини,
- Колица седећа за превоз болесника,
- Колица лежећа за превоз болесника.
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Електрокардиограф троканални,
-Опрема за ергометрију (ерго бицикл или покретна трака са електрокардиографским монитором и писачем),
- Спирограф,
- Осцилограф,
- Апарат за аутоматско одређивање крвне слике,
- Амбу балон са маскама,
- Дефибрилатор са електрокардиографским монитором,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Пумпа инфузиона,
- Апарат за респираторну потпору, инхалациону и оксигенотерапију,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Комплет за ендотрахеалну интубацију,
- Пумпа инфузиона,
- Кревет болеснички велики,
- Кревет болеснички специјални,
- Орман,
- Сто радни,
 -Столице две,
- Параван,
- Орман за лекове и санитетски материјал,
- Орман за инструменте,
- Отоман за преглед,
- Фрижидер,
- Стерилизатор суви.
(2) Педијатрија:
а) У пријемној ординацији:
- Опрема за ординацију и просторију за интервенције здравствене заштите деце,
- Колица лежећа за превоз болесника,
- Колица седећа за превоз болесника.
б) Дијагностика, терапија и интезивна нега:
- Електрокардиограф троканални,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Пумпа инфузиона,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Гасни анализатор,
- Пулсни оксиметар,
- Лампа за фототерапију,
- Инкубатор за стандардну негу,
- Дефибрилатор за децу,
- Извор кисеоника са опремом,
- Комплет за ендотрахеалну интубацију,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Сталак за инфузију,
- Кревет болеснички велики,
- Кревет болеснички мали,
- Прибор за мале хируршке интервенције,
- Стерилизатор суви,
- Фрижидер,
- Кревет за одојчад,
- Инкубатор за транспорт,
- Колица за лекове.
(3) Општа хирургија:
а) Пријемна амбуланта:
- Опрема за лекарску ординацију у општој медицини,
- Сто за мање интервенције,
- Лампа покретна,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Колица лежећа за превоз болесника,
- Двостепеник.
б) Операциона сала:
- Сто операциони,
- Лампа операциона са сателитом,
- Нож електрохируршки,
- Аспиратор операционог поља,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг,
- Апарат за анестезију са аутоматском вентилацијом плућа, аспирацијом и капнографијом,
- Дефибрилатор,
- Рендген апарат са ТВ ланцем портабилни,
- Негатоскоп,
- Прибор за централну венску катетеризацију,
- Опрема за ендотрахеалну интубацију,
- Лампа операциона на сталку,
- Сто за инструменте,
- Колица за инструменте.
в) Припрема и стерилизација:
-Опрема за стерилизацију и дестилацију воде,
-Систем за стерилизацију.
г) Интензивно лечење и нега:
- Респиратор,
- Апарат за сукцију и дренажу,
- Опрема за ендотрахеалну интубацију,
- Пумпа инфузиона,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс.
(4) Гинекологија и акушерство:
а) Пријемна амбуланта:
- Сто гинеколошки,
- Рефлектор на сталку,
- Колпоскоп,
- Апарат за инхалациону и оксигено терапију,
- Колица седећа за превоз болесника,
- Колица лежећа за превоз болесника,
- Двостепеник.
б) Операциона сала: осим покретног рендген апарата, остала опрема је иста као за операциону салу у општој хирургији.
в) Припрема и стерилизација: опрема предвиђена за општу хирургију.
г) Интензивно лечење и нега: опрема предвиђена за општу хирургију.
д) Порођајна сала:
- Сто порођајни,
- Рефлектор на сталку,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс,
- Кардитокограф,
- Сто за реанимацију новорођенчета са опремом,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Вакуум екстрактор,
- Комплет форцепса,
- Лампа бактерицидна,
- Апарат за кисеоник са прибором.
ђ) Простор за реанимацију и обраду новорођенчета:
- Вага за мерење новорођенчета,
- Кадица за купање новорођенчади,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Пумпа инфузиона,
- Дигитални пехаметар.
е) Неонатологија:
- Инкубатор транспортни,
- Инкубатор за стандардну негу,
- Кревет за новорођенче,
- Колица за транспорт новорођенчета.
(5) Пријемно-тријажно одељење ургентне медицине:
а) У пријемно-тријажној амбуланти:
- Сто радни са рачунаром,
- Две столице,
- Отоман,
- Апарат за притисак,
- Пулсни оксиметар,
- Топломер,
- Глукометар,
- Електрокардиограф,
- Негатоскоп,
- Полица са лековима,
- Монитор за ЕКГ и  ТА са  оксиметријом  и капнографијом,
- Ормар за инструменте и  лекове,
- Сет са ларинготрахеалну интубацију,
- Амбу балон са масакама,
 - Торба са лековима за доктора-за пратњу болесника током дијагностике,
- Боца за кисеоник,
- Сталак за инфузију,
- Дефибрилатор,
- Аспиратор.
б) простор за интервенције:
- Отоман,
- Апарат за притисак,
- Монитор за ЕКГ и  ТА са  оксиметријом  и капнографијом,
-  Топломер,
-  Глукомер,
- Ормар за инструменте и  лекове,
-  Сет са ларинготрахеалну интубацију,
-  Амбу балон са масакама,
-  Торба са лековима за доктора-за пратњу болесника током дијагностике,
- Лампа покретна,
- Боца за кисеоник,
- Негатоскоп,
- Сталак за инфузију,
- Неуролошки чекић,
-  Радни сто са рачунаром на два простора за интервенцију,
-  Електрокардиограф  на два простора за интервенције,
- Дефибрилатор за три простора за интервенције,
- Аспиратор на два простора за интервенције,
в) Простор за опсервацију:
	- Монитор за ЕКГ и  ТА са  оксиметријом  и капнографијом за сваки кревет,
	- Ормар за лекове, 
            - Ормар за инструменте,
	- Колица за лекове,
	- Електрокардиограф,
	- Дефибрилатор,
	- Прибор за ларинготрахеалну интубацију,
	- Амбу балон са маскама,
	- Стерилизатор суви,
	- Апарат за инхалацију,
-  Прибор за мале хируршке интервенцје,
- Фрижидер,
- Седећа колица за транспорт болесника,
- Лежећа колица за транспорт болесника,
          -   Параван -број паравана одговара броју кревета
(6) Оториноларингологија:
а) Ординација: опрема предвиђена за ОРЛ ординацију дома здравља 
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Стерилизатор суви,
- Опрема за стерилизацију и дестилацију воде,
- Систем за стерилизацију,
- Ултразвучни апарат за чишћење инструмената,
- Комплет за микроларингоскопију,
- Комплет за директну ларингоскопију,
-Директоскоп за одрасле Џексонов,
- Директоскоп за децу Џексонов,
- Електронистагмограф,
- Синусоскоп,
-Ототимпаноскоп са хладним светлом,
-Риноендоскоп,
-Трахеобронхоскопски сет за дијагностику и вађење страних тела у  
  одраслих,
-Трахеобронхоскопски сет за дијагностику и вађење страних тела у деце,
- Аудиометар клинички,
- Апарат за производњу хладног светла,
- Електромотор микрохируршки,
-Лампа бактерицидна,
-Глува комора за аудиометрију,
-Лупа операциона бинокуларна са хладним светлом,
- Ринотерм,
- Пумпа инфузиона,
- Електрокардиограф троканални,
- Колица за лекове.
в) Операциона сала:
-Столица специјална за ОРЛ интервенције,
- Апарат за дијатермију монополарни,
-Апарат за дијатермију биполарни,
-Микроскоп операциони ОРЛ,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
-Опрема из тач. 1-8. за операциону салу у општој хирургији. 
(7) Офталмологија:
а) Ординација: опрему за ординацију у области офталмологије дома здравља 
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
-Кератометар по Жавелу,
-Периметар по Голдману,
- Орторајтер,
-Синоптофор,
-Офталмоскоп индиректни са лупом,
- Рефрактометар,
- Колица за лекове.
в) Операциона сала:
-Микроскоп операциони,
-Пумпа инфузиона,
-Опрема за операциону салу у општој хирургији.
(8) Неурологија:
а) Ординација: опрема за ординацију у области неурологије дома здравља 
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Електроенцефалограф са полиграфом,
- Ултразвучни апарат Доплер са сондом за преглед крвних судова врата,
- Ултразвучни апарат колор Доплер са сондама за преглед крвних судова главе - транскранијални Доплер,
- Апарат за испитивање евоцираних потенцијала,
- Електромиограф,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Апарат за респираторну потпору, инхалациону и оксигенотерапију,
- Негатоскоп,
- Стерилизатор суви,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс,
- Електрокардиограф троканални,
- Дефибрилатор,
- Пумпа инфузиона,
- Колица за лекове,
- Отоман за спровођење лумбалне пункције 
- манометар за мерење притиска ликвора.
в) Јединица за мождани удар:
- болничке постеље са антидекубиталним душецима,
- мониторинг виталних функција,
- инфузионе и шприц-пумпе,
- апарати аспирацију и медицински кисеоник,
- дефибрилатор и колица за реанимацију,
(9) Психијатрија:
а) Ординација: опрема предвиђена за ординацију заштите менталног здравља и  
    дечје и адолесцентне психијатрије
б) Дијагностика:
- Електрокардиограф троканални,
- Апарат за одређивање неуролептика у ткивној течности,
- Електроенцефалограф са полиграфом.
(10) Заразне болести:
- Комплети личне заштитне опреме  нивоа биолошке заштите 3;
а) Ординација: опрема предвиђена за ординацију из интерне медицине, уз још:
- Лежај специјални 
- Дефибрилатор,
- Електрокардиограф троканални,
- Амбу балон са маскама,
- Апарат за кисеоник са опремом,
- Сталак за инфузију,
- Airway,
- Пулсни оксиметар
- На три или више инфектолошких ординација и један сет (ларингоскоп са припадајућом опремом) за интубацију, као и гасни анализатор (одређивање ацидобазног статуса артеријске крви).
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Стерилизатор суви,
- Електрокардиограф троканални,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Негатоскоп,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Пумпа инфузиона,
- Езофаго - гастро – дуоденоскоп,
- Колоно - сигмоидо – ректоскоп,
- Лапароскоп,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Фрижидер,
- Лампа бактерицидна,
- Дефибрилатор,
- Сет за ендотрахеалну интубацију,
- Електроенцефалограф са полиграфом,
- Прибор за биопсију јетре,
- Колица за лекове.
(11) Кожне болести:
а) Ординација:
- Сто радни,
- Столице две,
- Отоман за преглед,
- Рефлектор на сталку,
- Шпатула,
- Лупа,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Стетоскоп.
б) Дијагностика и терапија:
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Микроскоп са тамним пољем,
- Електрокаутер биполарни,
- Опрема за криотерапију,
- Стерилизатор суви,
- Термостат,
- Лампа за ултравиолетно зрачење,
- Лампа за инфрацрвено зрачење,
- Апарат за PUVA терапију,
- Лампа Wood-ова,
- Комора за културу гљивица,
- Ласер биостимулативни,
- Лампа на сталку,
- Сет за биопсију коже,
- Апарат за мерење температуре коже,
- Лампа бактерицидна.
(12) Ортопедија:
а) Ординација:
- Сто за мање хируршке интервенције,
- Лампа покретна,
- Колица за транспорт болесника,
- Комплет за имобилизацију,
- Прибор за гипсирање,
- Сто за гипсирање специјални,
- Опрема из тач. 1-8. за ординацију у неурологији.
б) Операциона сала:
- Сто операциони ортопедски екстензиони,
- Апарат за сечење метала,
- Апарат за артроскопију,
- Фрижидер за коштану банку,
- Бушилица моторна,
- Апарат за оштрење инструмената,
- Тестера моторна,
- По један основни сет инструментаријума за хирургију дугих костију, великих зглобова ( раме, лакат, кук, колено),  шаке и стопала ,
- Радиотранспарентан  операциони сто.
-	Паравани за заштиту од јонизујућег зрачења (по један за сваку операциону салу).
-  Персонална заштита од јонизујућег зрачења ( заштитне наочаре, заштита за штитасту жлезду, заштитне кецеље (једноделне и дводелне
- Опрема из тач. 1-10. за операциону салу у општој хирургији.
в) Интензивно лечење и нега: опрема као за интензивно лечење и негу у општој хирургији.

(13) Урологија:
а) Пријемна ординација:
- Комплет инструмената за уролошке прегледе,
- Цистоскоп са сопственим извором светла,
- Цистоскоп са ресектоскопом,
- Уретроскоп,
- Опрема као у ординацији за неурологију.
б) Операциона сала:
- Цистоскоп операциони са електроресектором,
-Апарат за уретерореноскопију,
- Опрема из тач. 1-8. за операциону салу у општој хирургији.
в) Дијагностика и терапија:
- Апарат за електролитотрипсију,
- Апарат за ултразвучну електролитотрипсију,
- Стерилизатор суви,
- Електрокардиограф троканални,
-  Пумпа инфузиона.
г) Интезивно лечење и нега: опрема као за интензивно лечење и негу у општој хирургији.
(14) Физикална медицина и рехабилитација:
а) Пријемна ординација: опрема као у ординацији за неурологију.
б) Електротерапија, фототерапија и термотерапија:
- Ултразвучни апарат,
- Диатрон - апарат за примену дијадинамичких струја,
- Апарат за примену високофреквентних струја,
- Апарат за примену интерферентних струја,
- Апарат за примену галванске струје,
- Апарат за магнетотерапију,
- КТД,
- Опрема за микроталасну дијатермију,
- Лампа за ултравиолетно зрачење,
- Лампа за инфрацрвено зрачење,
- Парафински лонац (више комада),
- Парафин.
в) Кинезитерапија:
- Струњаче,
- Шведске лестве,
- Тегови, чуњеви, лопте, кесе са песком,
- Разбој,
- Лежај медицински са промењивим нагибом,
- Точак наутички,
- Апарат за пронацију и супинацију,
- Бицикл статички,
- Nyling степеник,
- Ручни динамометар,
- Сто осцилаторни,
- Апарат за тракцију (не за децу).
(15) Клиничко-биохемијска и лабораторијска дијагностика: поред опреме за лабораторијску дијагностику дома здравља има и:
- замрзивач (-20ºЦ) - са могућношћу контролисања температуре,
- хематолошки бројач (најмање 18 параметара),
- аутоматски биохемијски анализатор,
- имунохемијски анализатор,
- гасни анализатор.
             Микробиолошка дијагностика: опрема за микробиолошку дијагностику у заводу за лабораторијску дијагностику.

 (16) Рендген и ултразвучна дијагностика:
         Поред опреме предвиђене за радиолошку и ултразвучну дијагностику у дому здравља има и ултразвучни апарат са сондом за преглед кукова у деце.

(17) Хемодијализа:
а) Пријемна ординација: опрема као за ординацију у општој медицини.
б) Дијагностика и терапија: 
     Поред опреме за хемодијализу дома здравља има и:
- Апарат за аутоматску перитонеумску дијализу,
- Апарат за плазмаферезу,
- Апарат за хемофилтрацију,
- Апарат за "On line" хемодијафилтрацију, 
- Осмометар,
- Апарат за специјалну дијализу.
 (18) Онколошка заштита:
а) Пријемна ординација - опрема као за ординацију у општој медицини.
б) У просторијама за хемиотерапију:
- Електрокардиограф једноканални,
- Фрижидер,
- Стерилизатор суви,
- Лампа гермицидна покретна,
- Сталак за инфузију,
- Орман за лекове и санитетски материјал.
(19) Трансфузиологија:
а) Пријемна ординација - опрема као за ординацију у општој медицини, изузев офталмоскопа, прибора за ОРЛ прегледе, неуролошког чекића и пулсног оксиметра.
б) Лабораторија:
- Фрижидер,
- Центрифуга,
-  Стерилизатор суви,
-  Термостат,
-  Замрзивач до -20 °C,
-  Фрижидер за крв за температуре од +4 до -20 °C,
- Мешалица и вага за узимање крви,
- Истискивач плазме,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Апарат за одређивање крвних група,
- Кревет за даваоца крви.
(20) Патолошка анатомија (и судска медицина):
- Аутотехникон,
- Термостат,
- Диспензер парафински,
- Микротом клизни,
- Нож микротомски,
- Оштрач микротомских ножева са комплетом абразива,
- Фрижидер са замрзивачем,
- Апарат за аутоматско бојење ткивних препарата,
- Центрифуга са 3000 обртаја/минут,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Криотом,
- Електрична тестера за лобању и кости,
- Стерилизатор суви,
- Опрема за обдукцију,
- Сто обдукциони,
- Фрижидер за лешеве,
- Аутоклав.
(21) ангио сала:
-ЕКГ апарат
-Пацијент монитор
-Дефибрилатор
-Инјектор за убризгавање контраста
-ОЦТ апарат
-ФФР и ИВУС апарат
-Пејсмејкер сонда
-Интра-аортна балон пумпа
-Заштитни параван
-Оловне завесице
-Оловне кецеље
-Оковратници
-Носач кецеља
-Заштитне наочаре
-Сто за анестезију
-Прибор за анестезију
-Респиратор
-Дозер за кисеоник
-Инфузионе пумпе
-Сталак за контраст
-Сталак за инфузију
-Колица за материјал
-Степенице за пацијента
-Штампач
-Разглас
-Фотокопир апарат
-Рачунар 

Општа болница у седишту управног округа којој гравитира преко 200.000 становника има следећу додатну опрему, и то у области:
(1) Интерне медицине:
- Ултразвучни апарат са сондом за преглед срца – ехокардиограф,
- Ултразвучни апарат са линеарном и конвексном сондом,
- Холтер монитор за ЕКГ и пулс,
- Холтер мониторинг компјутер,
- Јонометар,
- Лапароскоп,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Глукометар,
- Респиратор,
- Езофаго-гастро-дуоденоскоп,
- Колоно-сигмоидо-ректоскоп,
- Холтер монитор за ТА.
(2) Опште хирургије:
- Лапароскоп са опремом (укључујући и ТВ ланац),
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Монитор за инвазивно праћење ЕКГ, ТА и пулса, са оксиметријом и капнографијом,
- Гасни анализатор.
(3) Дечје хирургије:
а) Пријемна ординација (поред опреме предвиђене за ординацију и просторије за интервенције у здравственој заштити деце):
- Сто за мање интервенције,
- Лампа покретна,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Апарат за кисеоник са прибором,
- Амбу балон са маскама,
- Орман за инструменте  
- Ормар за лекове.
б) Операциона сала: опрема као за операциону салу у општој хирургији опште болнице.
в) Припрема и стерилизација: опрема као у општој хирургији опште болнице,
г) Интензивно лечење и нега:
- Респиратор,
- Апарат за сукцију и дренажу,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксимеријом и капнографијом,
- Опрема за ендотрахеалну интубацију,
- Гасни анализатор,
- Грејач за инфузионе растворе и крв,
- Душек за загревање новорођенчади.
(4) Гинекологије и акушерства:
- Лапароскоп са опремом (укључујући и ТВ ланац),
- Грејач за крв,
- Гасни анализатор,
- Пулсни оксиметар,
- Лампа за фототерапију.
(5) Педијатрије:
- Спирометар,
- Ултразвучни апарат са сондама за примену у педијатрији,
- Езофаго - гастро - дуоденоскоп за децу,
- Инкубатор за интезивну негу,
- Респиратор за децу телесне масе изнад 10 kg, 
- Сто за реанимацију са грејачем,
- Апарат за гастричну сукцију,
- Мерач протока кисеоника са овлаживачем,
- Апарат за мерење концентрације кисеоника,
- Колоно - сигмоидо - ректоскоп за децу,
- Колица за лекове.
(6) Трансфузиологије:
- Коагулометар,
- Вакуум пумпа,
- Елиса процесор,
- Ауто силер,
- Центрифуга са хлађењем за кесе и боце,
- Анализатор хематолошки са 8 параметара,
- Тромбеластограм,
- Сто ламинарни,
- Кревет пољски.
(7) Лабораторијске дијагностике:
- Микроскоп флуоресцентни
(8) Рендген дијагностике:
- Рендген апарат дванаестовентилни са пулсном скопијом;
- Скенер,
- Мамомат са јонотоматском комором,
- Нуклеарна магнетна резонанца.
(9) Физикалне медицине и рехабилитације:
- Галванска када,
- Четвороћелијске галванске купке,
- Када са подводном масажом,
- Хабард када,
 (10) Нуклеарне медицине:
а) Пријемна ординација: опрема као за ординацију у неурологији
б) Дијагностика и терапија:
- Гама камера са рачунарском опремом,
- Мултипробе систем,
- Калибратор доза,
- Заштитни уређаји,
- Аутоматски гама бројач,
- Центрифуга са хлађењем,
- Бета бројач,
- Дензитометар.
(11) Пулмологије:
а) Пријемна ординација: опрема као за ординацију у пулмолошкој заштити  
   дома здравља.
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Спирометар,
- Електрокардиограф једноканални,
- Затворени систем за плеуралне пункције,
- Бронхоскоп фибероптички,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Лампа гермицидна,
- Бодиплетизмограф,
- Респиратор,
- Негатоскоп,
- Апарат за инхалациону и оксигено терапију.
(12) Ургентна медицина:
- апарат за аутоматско одређивање крвне слике;
- гасни анализатор;
- апарат за неинвазивну механичку вентилацију;
- ултразвучни апарат са линеарном и конвексном сондом и сондом за   
   ултразвук срца.
2. Специјална болница 

(1) Специјална болница за интернистичке, односно хируршке области - опрема за одговарајуће области у општој болници.
(2) Специјална болница за цереброваскуларне болести:
а) Пријемна ординација:
- Електрокардиограф троканални,
- Електрокардиограф са полиграфијом,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Дефибрилатор,
- Стерилизатор суви,
- Опрема за пријемну ординацију неурологије опште болнице.
б) Дијагностика и терапија:
- Ултразвучни апарат Доплер са сондом за преглед крвних судова врата,
- Ултразвучни апарат колор Доплер са сондама за преглед крвних судова главе - транскранијални Доплер,
- Апарат за испитивање евоцираних потенцијала,
- Електромиограф,
- Електроенцефалограф,
- Офатлмоскоп,
- Опрема за рендген дијагностику и лабораторијску дијагностику опште болнице.
в) Интензивно лечење и нега:
- Апарат за кисеоник са прибором,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Прибор за ендотрахеалну интубацију,
-Монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Амбу балон са маскама,
- Пумпа инфузиона.
г) Физикална медицина и рехабилитација:
- Струњача,
- Комплет тегова,
- Велико зидно огледало,
- Сто за масажу,
- Апарат за електростимулацију,
- Апарат за примену галванске и фарадске струје,
- Диатрон - апарат за примену дијадинамичких струја,
- Апарат за примену интерферентних струја,
- Апарат за краткоталасну дијатермију,
- Апарат за микроталасну дијатермију,
- Апарат за ултразвучну терапију,
- Лампа за UV зрачење,
- Лампа за IC зрачење. 
(3) Специјална болница за плућне болести и туберкулозу:
а) Опрема за пријемну ординацију - опрема за пријемну ординацију пулмологије у општој болници у седишту округа.
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега 
     Поред опреме за дијагностику и терапију предвиђене за пулмологију у општој болници у седишту округа има и :
- Електрокардиограф троканални портабилни,
- Стерилизатор суви,
- Дефибрилатор,
- Гасни анализатор,
- Компресивни распршивач (инхалатор) ,
- Боца са кисеоником или приступ централном разводу медицинских гасова са прибором за оксигенотерапију,
- Ергоспирометар (кардиопулмонарни тест оптерећења),
- Кревет за дренажу,
- Спирометар,
- Боди плетизмограф,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Пумпа инфузиона,
- Опрема за плеуралну пункцију,
- Аутоклав,
- Флексибилни видеобронхоскоп,
- Портабилни пулсни оксиметар,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Опрема за идентификацију Коховог бацила.
- Опрема за рендген дијагностику, лабораторијску и другу дијагностику као за одговарајуће области за општу болницу у седишту управног округа.
(4) Специјална болница за психијатријске болести:
а) Пријемна ординација - опрема за пријемну психијатријску ординацију опште болнице.
б) Дијагностика и терапија (поред опреме за рендген, ултразвучну и лабораторијску дијагностику опште болнице):
- Електроенцефалограф са евоцираним потенцијалима,
- Електроенцефалограф дигитални портабл,
- Видеосистем,
- Апарат за одређивање неуролептика у ткивној течности,
- Апарат за одређивање литијума у ткивној течности,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Дефибрилатор,
- Апарат за кисеоник са прибором,
- Опрема за стоматолошку ординацију дома здравља.
5) Специјална болница за рехабилитацију:
а) Пријемна ординација - опрема за одговарајућу ординацију опште болнице.
б) Електротерапија:
- Опрема за магнетотерапију,
- Опрема за микроталасну дијатермију,
- Ласер,
- Опрема за лабораторијску, функционалну дијагностику, електротерапију и фототерапију опште болнице.
в) Термотерапија:
- Лонац пелоидни,
- Комора за термотерапију,
- Опрема за термотерапију опште болнице.
г) Кинезитерапија:
- Пули апарат,
- Електронски екстензор,
- Опрема за кинези терапију опште болнице.
д) Хидротерапија:
Турбулатор за подводну масажу.
ђ) Радна терапија:
- Машина за шивење,
- Столица за радну терапију,
- Сто за радну терапију,
- Справа за вежбе екстремитета,
- Рам за ткање,
- Штафелај за цртање,
- Прибор за столарске радове,
- Прибор за грнчарске радове.
е) Друга опрема:
- Васкулатор,
- Вакусак,
- Опрема за хипербаричну оксигенацију,
- Аеросол инхалатор,
- Инвалидска колица.
Опрема за лабораторијску дијагностику: опрема прописана за лабораторијску дијагностику опште болнице.
       6) Специјална болница која обавља и делатност нуклеарне медицине: 
         Поред опреме прописане за област нуклеарне медицине у општој болници има и гама камеру.
3. Здравствени центар
Опрема прописана за дом здравља и општу болницу.
                                       В) Здравствене установе на терцијарном нивоу 

1. Клиника

Поред опреме предвиђене за одговарајућу област, односно врсту здравствене установе, клиника у зависности од здравствене делатности коју обавља, има и следећу опрему, и то:
(1) Клиника за здравствену заштиту деце
а) Дијагностика и лечење:
- Респиратор за децу телесне масе испод 10 kg, 
- Респиратор за децу телесне масе изнад 10 kg,
- Сто за реанимацију са грејањем,
- Изолета отвореног типа са грејањем,
- Апарат за гастричну сукцију,
- Апарат за сукцију плеуралног излива,
- Аспиратор,
- Мерач протока кисеоника са овлаживачем и редукционим вентилом,
- Апарат за мерење концентрације кисеоника,
-Интегрисани монитор за неинвазивно и инвазивно мерење крвног притиска, ЕКГ-  а, броја респирација и пулсну оксиметрију,
- Апарат за перкутану биопсију бубрега,
- Апарат за бикарбонатну хемодијализу,
- Апарат за аутоматску перитонеалну дијализу,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Апарат за плазмаферезу,
- Апарат за мерење вршног експиријумског протока,
- Апарат за телесну плетизмографију,
- Апарат за телесну плетизмографију за децу,
- Апарат за мерење дифузије гасова у плућима,
- Опрема за ергомспирометрију са монитором и пулсним оксиметром,
- Апарат за мерење функције респираторних мишића,
- Електроенцефалограф компјутеризовани,
- Холтер електроенцефалограф,
- Систем ЕЕГ,
- Апарат за испитивање евоцираних потенцијала,
- Електроенцефалограф портабилни,
- Електромиограф,
- Апарат за пехаметрију једњака,
- Апарат за манометарско испитивање езофагусног свинктера,
- Извор хладног светла,
- Бронхоскоп флексибилни фибер - оптички: педијатријски 3,6 mm, стандардни 4,6 mm, ултратанки 2,2 mm,
- Мерач протока кисеоника са овлаживачем и редукционим вентилом,
- Сто за бронхоскопију,
- Дванаестоконални ЕКГ апарат
- Езофагогастродуоденоскоп за децу,
- Колоносигморектоскоп за децу,
- Мобилни ултразвучни апарат,
- Мобилни рендген апарат,
- Респиратор са могућношћу за терапију инхалационим азот моноксидом,
- Апарат уза спровођење контролисане хипотремије,
- Сет за интубацију,
- Сет за реанимацију,
- Дефибрилатор.
б) Лабораторијска дијагностика:
- Микроскоп инвертни,
- Анализатор за 22 хематолошка параметра,
- Спектрофлуориметар,
- Апарат за имуноелектрофорезу,
- Систем за електрофокусирање,
- Систем за високонапонску електрофорезу,
- Апарат за капиларну електрофорезу,
- Хроматограф гасни са масеним спектрометром,
- PCR апарат,
- Термо плоча за денатурацију нуклеинских киселина на температури 92 °C - 95 °C за PCR технику,
- Лиофилизатор,
- Колектор фракциони,
- Елиса процесор,
- Дензитометар,
- Стерилна комора са ламинарним протоком,
- Генератор водоника,
- Термостат са CO 2,
- Апарат за цитофлуориметрију,
- Апарат за серолошку дијагностику вируса, паразита и бактерија,
- Апарат за аутоматску обраду хемокултура компјутеризовани,
- Апарат за брзу идентификацију бактерија и брзи тест осетљивости,
- Комора за стерилни рад,
- Термостат за температуру 37 °C,
- Термостат за температуру 42 °C,
- Аутоклав за стерилизацију подлога,
- Аутоклав за стерилизацију контаминираног материјала,
- Замрзивач са температуром до -80 °C,
                    -  Сто за асептичан рад,
- Апарат за прављење леда,
- Полароид камера,
- Аутоклав,
- Трансилуминатор UV,
- Персонални рачунар,
- Апарат за климатизацију.
Микробиолошка дијагностика:
Бактериологија, паразитологија, микологија, вирусологија, молекуларна микробиолошка дијагностика – опрема као за  завод за лабораторијску дијагностику.
в) Трансфузиологија
- Петалфуга,
- Центрифуга за микроплоче,
- Центрифуга за картице,
- Сепаратор крвних ћелија,
г) Радиолошка и ултразвучна дијагностика
- Магнетна резонанца,
- Рендген апарат покретни,
 Апарат за ангиокардиографију из два правца са опремом за катетеризације, дигитални ангиограф и апарат за инвазивно електрофизиолошко испитивање срца и крвних судова.
д) Патохистолошка дијагностика:
-Електронско-микроскопска лабораторија (електронски микроскоп, електронско-микроскопски микротом и пратећи лабораторијски материјал),
- Апарат за декалцинацију,
- Фотоапарат са микрообјективом и телеобјективом и стативом,
-Истраживачки микроскопи са фотоапаратима, додацима за фазни контраст, флуоресцентну микроскопију и поларизационо светло.
ђ) Операциона сала
- Грејач операционог стола (heater/cooler),
- Апарати и инструменти за лапароскопску хирургију,
- Лапароскоп са сопственим извором светла,
- Балон дилататори за једњак свих величина,
- Комплет инструмената за неонаталну хирургију,
- Комплет инструмената за пластичну хирургију,
- Микроскоп операциони,
- Наочаре за увеличавање,
- Мешграфт,
- Нож жилет,
- Нож хамби,
- Дерматом електрични,
- Плочице за трансплантат коже,
- Столица за хирурга,
- Микроскоп операциони,
- Комплет инструмената за микрохируршке операције,
- Аспиратор операционог поља,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг.
е) Хируршки интензивна терапија
- Беби терм,
- Сто реанимациони за новорођенче са грејачем,
- Дефибрилатор са кардио верзијом,
- Колица за ургентну терапију,
- Грејач за инфузионе растворе и крв.
ж) Опрема за кардиохирургију
- Комплет инструмената за кардиохирургију,
- Стернотон на електрични погон,
- Чеоно светло,
- Купатило водено и грејач крви,
- Фрижидер,
- Машина за вантелесни крвоток,
- Дефибрилатор,
- Електрокардиограф са пулсним оксиметром портабл,
- Апарат за анестезију са пулмоматом,
- Монитор електрокардиографски за праћење ТА са два модула, са мерењем температуре, оксиметријом и капнографијом,
- Апарат за одређивање хемоглобина и хематокрита,
- Гасни анализатор,
- Хемохрон - апарат за одређивање активног времена коагулације,
- Пумпе инфузионе,
- Грејач операционог стола (heater/cooler),
- Апарат за климатизацију.
з) Трансплантација костне сржи:
- Хематолошки изолатор,
- Вертикални ламинарни проток - кабинет за растварање лекова, припрему   
  инфузионих раствора и обраду костне сржи,
- Апарат за озон,
- Електрокардиограф једноканални,
- Микропипете по Ependorff-у: 5-50 ml, 50-200 ml, 200-1000 ml,
- Ормари за чување лабораторијског посуђа и хемикалија и радна површина за лабораторију за криобиологију.
и) Физикална медицина и рехабилитација - одговарајућа опрема предвиђена за дом здравља, односно општу болницу.
(2) Клиника за гинекологију и акушерство:
а) Гинекологија, инфертилитет и ендокринологија:
- Ултразвучни апарат,
- Ултразвучни апарат колор Доплер са сондама за преглед генито-уринарног система,
- Апарат за дестилацију и редестилацију воде,
- Апарат за криопрезервацију гамета и ембриона,
- Апарат за реверзну осмозу са омекшивачем,
- Апарат за прање пипета и осталог прибора,
- Центрифуга са 3000 обртаја/минут,
- Замрзивач,
- Комора за бројање сперматозоида,
- Инкубатор стони,
- Инкубатор са CO 2,
- Комора за стерилни рад,
- Микроманипулатор за интрацитоплазматске ињекције,
- Микроскоп инвертни,
- Микроскоп са видео уређајем,
- Негатоскоп,
- Пиштољ за сушење пипета и осталог прибора,
- Пумпа за аспирацију овоцита,
- Регулатор протока угљен-диоксида преклопни,
- Рендген апарат са монитором и ТВ ланцем,
- Вага аналитичка електрична,
- Монитор за хистеросалпингографију,
- Електронски бројач сперматозоида,
- Сет за интраутерину инсеминацију,
- Сет за инраперитонелну инсеминацију,
- Комограф,
- Сетови за ембриотрансфер,
- Комплет оптика,
- Инкубатор стони.
б) Акушерство:
Порођајна сала:
- Сонопринтери,
- Ултразвучни апарат Доплер са сондама за преглед генито-уринарног система,
- Ултразвучни апарат портабилни.
в) Неонатологија:
- Билирубинометар транскутани,
- Хаубе за примену кисеоника у креветићу,
- Лампе за фототерапију,
- Мерачи протока кисеоника са овлаживачем и редукционим вентилом,
- Монитор гасова транскутани,
- Монитор кардио-пулмоналне функције новорођенчета,
- Назални СРАР апарат,
- Оксигенометар,
- Пехаметар транскутани,
- Протокометри,
- Респиратори за децу телесне масе испод 10 kg,
- Сет са малим ларингоскопима,
- Систем за трајну дренажу,
- Столови за преповијање новорођенчади.
г) Операциона сала и интензивно лечење и нега:
- Апарат за анестезију са аутоматском вентилацијом плућа, аспирацијом и капнографијом,
- Ембриоскоп,
- Грејач крви,
- Хистероскоп са пратећом опремом,
- Извор светла за ендоскопске инструменте,
- Ласер са додацима за ендоскопске операције,
- Лупа операциона,
- Сет за микрохируршке операције,
- Микроскоп операциони,
- Рендген апарат покретни,
- Ултразвучни апарат за прање инструмената,
- Оксиметар пулсни,
- Тубоскоп,
- Термо бајк,
- Ћелијски термотранспортер,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг.
(3) Клиника за психијатрију (и заштиту менталног здравља) - опрема за неурологију опште болнице и за специјалну болницу за психијатријске болести.
(4) Клиника за кардиоваскуларне болести:
а) Кардиологија:
- Монитор за инвазивно праћење ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Кардијални Доплер компјутер,
- Холтер мониторинг компјутер,
- Апарат за бележење касних потенцијала,
- Анализатор електронске контроле,
- Апарат за регистровање езофагеалног електрограма,
- Опрема за интракардиолошка електрофизиолошка испитивања,
- Опрема за интракардиолошку електричну аблацију,
- Опрема за компјутеризовани интракардијални мапинг,
- Дефибрилатор са електрокардиографским монитором,
- Апарат за респираторну потпору, инхалациону и оксигенотерапију,
- Опрема за ергометрију-ерго бицикл или покретна трака са електрокардиографским монитором и писачем.
б) Кардиоваскуларна хирургија:
- Сто операциони,
- Лампа операциона са сателитом,
- Апарат за анестезију са аутоматском вентилацијом плућа, аспирацијом и капнографијом,
- Опрема за анестезију,
- Апарат за екстракорпорални крвоток,
- Монитор за инванзивно праћење ЕКГ, ТА и пулса, са оксиметријом и капнографијом,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Дефибрилатор са електрокардиографским монитором,
- Интракардијални дефибрилатор,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Пиштољ за затезање пластичних трака,
- Рендген апарат са ТВ ланцем портабилни,
- Ласер,
- Катетер за ангиоскопију,
- Доплер катетер,
-  Дигитрон,
- Катетер типа Милар,
- Катетер за интраваскуларну ехокардиологију,
- Апарат за мерење минутног волумена,
- Систем за стерилизацију,
- Ултразвучни апарат Доплер са сондом за преглед срца – ехокардиограф,
- Ултразвучни апарат за интраваскуларну капнографију,
- Ултразвучни апарат Доплер са сондом за преглед великих крвних судова,
- Монитор за 4 температуре,
- Оксиметар са кожним пробама,
- Мешач гасова за оксигенатор,
- Електрокардиограф троканални,
- Гасни анализатор,
- Машина за топлу и хладну воду,
- Монитор - репетитор хемодинамских функција,
- Интрааортна балон пумпа,
- Уређај за вештачку комору,
- Електроенцефалограф,
- Апарат за мерење регионалног можданог протока,
- Ултразвучни апарат Доплер са сондом за преглед крвних судова мозга - транскранијални Доплер,
- Температурне сонде за мерење езофагеалне температуре,
- Бронхоскоп фибероптички,
- Пумпа инфузиона,
- Душек за грејање пацијената,
- Грејач крви,
- Апарат за интраоперативно мерење QТ интервала,
- Апарат за интраоперативне анализе електростимулације.
Уколико у оквиру клинике постоји хибридна операциона сала, опрема је следећа:
-Фиксни ангиографски систем (Ц-лук или роботски ангиограф) са могућношћу 2Д и 3Д приказа, fusion imaging, road mapping
-Стерилни операциони услови:
	-Операциони сто
	-Анестезија
	-Инструментариј
	-Филтрација ваздуха (ламинарни ток)
	-Стандард за велике операције	
-Интегрисани системи за навигацију и планирање:
	-3Д recon
	-CT-like imaging
(5) Клиника за ортопедско-хируршке болести:
- Грејач крви,
- Антидекубитор,
- Апарат за дијатермију монополарни,
- Апарат за дијатермију биполарни,
- Јастук пластични специјални,
- Апарат за прање оперативног поља под притиском,
- Електрични и пнеуматски системи за сечење и бушење коштаних структура,
- 2 основна сета инструментаријума за хирургију дугих костију и великих зглобова (раме, лакат, кук, колено),
- 2 основна сета инструментаријума за хирургију кичменог стуба и карлице,
-	2 основна сета инструментаријума за хирургију шаке и стопала,
-	Сетови за ревизиону хирургију 
- Уређај за ултрафилтрацију ваздуха,
- Апарат за сечење метала,
- Микроскоп операциони са видео системом,
- Специјални додаци за операциони сто за хирургију рамена, кука, колена, кичменог стуба, карлице и шаке,
- Турникеи двоструки,
- Извор хладног светла и хладно светло,
- Коагулатори биполарни,
- Сет инструмената за микрохируршке операције,
- Дерматом апарат,
- Монитор за инвазивно праћење ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Апарат за дијатермију биполарни,
- Ултразвучни апарат Доплер,
- Електрокардиограф троканални,
- Стимулатор нервни електрични перифернис,
- Апарат за мерење температуре трансплантата,
- Купатило водено,
- Апарат за "patch graft" ,
- Апарат за оштрење инструмената,
- Апарат за континуирану пасивну покретљивост зглобова,
- Фрижидер,
- Замрзивач до -80 °C,
-  Радиотранспарентан операциони сто,
-	Паравани за заштиту од рендген зрачења (по један за сваку операциону салу),
-   Артроскоп,
-	 Неуромониторинг.
-   апарат за интраоперативно спашавање крви
6) Клиника за онкологију и радиологију:
- Мамомат са јонотоматском комором,
- Мамограф са комором за аутоматско развијање филмова,
- Ултразвучни апарат колор Доплер са ректалним и вагиналним сондама и уређајем за вођену биопсију,
- Апарат ангиографски са "С" руком за интервентне процедуре,
- Мамомат са уређајем за вођену биопсију,
- CT-скенер,
- Опрема за сцинтиграфију,
- Линеарни акцелератор - апарат за транскутану радиотерапију,
- Уређаји за компјутерско планирање зрачења,
- Уређај за комплементарно унутрашње зрачење,
- Опрема за прављење мулажа,
- Симулатор за радиотерапију,
         -  Компјутерски програм за 2 D планирање радиотерапије,
- Апарат за дозиметрију: напрстак јонизационе коморе, електрометар и плекси фантом,
- Водени фантом аутоматски,
- Магнетна резонанца,
- Фрижидер,
- Стерилизатор суви,
- Лампа гермицидна покретна,
- Антидекубитор,
- Комплет опреме за стерилни блок,
- Замрзивач до -80 °C,
- Суви термостат,
- Блатофлекс.
Уколико клиника самостално обавља делатност нуклеарне медицине: минимум опрема прописана за област нуклеарне медицине у општој болници.
(7) Клиника за неонатологију - одговарајућа опрема предвиђена за клинику за здравствену заштиту деце, односно неонатологије клинике за гинекологију и акушерство.
(8) Клиника за реуматологију - одговарајућа опрема предвиђена за дијагностику, терапију, лабораторијску дијагностику, радиолошку и ултразвучну дијагностику и интензивно лечење и негу у општој болници.
(9) Клиника за плућне болести и туберколозу:
а) Пријемна ординација: опрема предвиђена за ординацију за пулмологију у општој болници, односно специјалној болници за плућне болести и туберколозу.
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Апарат за дренажу плеуралних излива,
- Компресивни распршивач (инхалатор),
- Боца са кисеоником или приступ централном разводу медицинских гасова са прибором за оксигенотерапију,
- Респиратор за инвазивну и неивазивну вентилацију,
- Вибромасер,
- Монитор за инвазивни и неинвазивни мониторинг виталних функција, укључујући мерење средњег артеријског и централног венског притиска
- Комора за CO 2,
- Клизећи микротом,
- Криотом,
- Оштрач микротомних ножева,
- Опрема за ергоспирометрију - ерго бицикл или покретна трака са електрокардиографским монитором, анализом концентрације респирацијских гасова и мерењем дисајних волумена,
- Опрема за кинези терапију,
- Спирометар,
- Боди плетизмограф
- Апарат за мерење дифузијског капацитета плућа,
- Транскутани капнометар и оксиметар или капнограф
- Гасни анализатор транскутани,
- Полисомнограф /минимално  уређај за лимитирану полисомнографију,
- Апарат за асистирани кашаљ,
- Аспиратор вакум електрични,
- Апарат за мерење мишићне снаге респираторних мишића,
-  Флексибилни видеобронхоскоп.
в) Операциона сала:
- Лампа операциона са сателитом,
- Нож електрохируршки,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Апарат за анестезију са аутоматском вентилацијом плућа, аспирацијом и капнографијом,
- Комплет за интубацију за ласерску хирургију трахеје,
- Опрема за аспирацију,
- Респиратор,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг.
8. Пумпа инфузиона
- Кревет за дренажу,
- Апарат за кисеоник са прибором.
(10) Клиника за рехабилитацију:
а) Пријемна ординација - опрема за одговарајућу ординацију у истој области опште болнице.
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Опрема за магнетотерапију,
- Опрема за микроталасну дијатермију,
- Ласер,
- Опрема за лабораторијску, функционалну дијагностику, електротерапију и фототерапију у општој болници.
в) Термотерапија, кинези терапија, хидротерапија, радна терапија и друга опрема  као у специјалној болници у рехабилитацију.
(11) Клиника за стоматологију - опрема предвиђена за завод за стоматологију и друга специфична опрема у зависности од броја и врсте стоматолошких области из којих обавља здравствену делатност, а за оралну и максилофацијалну хирургију, и пародонтологију - и опрема предвиђена за операциону салу опште хирургије.
Уколико клиника самостално обавља делатност нуклеарне медицине: минимум опрема прописана за област нуклеарне медицине у општој болници.
Уколико клиника самостално обавља делатност генетичке лабораторије има следећу опрему:
1.	Платформа за секвенцирање нове генерације или Апарат за капилану електрофорезу (генетички анализатор) или Апаратура за microarray методологију тј. aCGH (анализа „молекуларног кариотипа“) или Real time PCR апарат
2.	PCR кабинет, односно BSL2 кабинет
3.	Уређај за одређивање концентрације нуклеинских киселина (UV-фотометарија, флуриметрија или слично)
4.	Центрифуге
5.	Фрижидери
Уколико клиника самостално обавља анализе цитогенетике, има следећу опрему:
· Светлосни микроскоп
· Фазно контрастни микроскоп
· Инвертни микроскоп
· Комора за култивацију ћелија
· Систем за фотодокументацију / софтвер за анализу
· Центрифуге
· Водена купатила / термо – блокови

2. Институт 

Институт има опрему предвиђену овом листом за одговарајуће области опште болнице и клинике, односно друге здравствене установе.
Институт за јавно здравље поред опреме предвиђене за завод за јавно здравље има и додатну опрему:
а) Хигијена и хумана екологија:
- Хроматограф гасни са масеним детекторима,
- Хроматограф течни са масеним детектором,
- Спектрометар апсорпциони атомски,
- Монитор за одређивање гасова у ваздуху портабилни,
- Апарат за мерење емисије димних гасова,
- Монитори за одређивање гасова и честица у ваздуху,
- Јонски хроматограф,
- Индукована куплована плазма,
- Уређај за мерење буке
- Микроталасна пећница.
Институт за трансфузију крви поред опреме предвиђене за завод за трансфузију крви има и додатну опрему:
- Апарат за електрофокусирање,
- Апарат за електрофорезу,
- Хроматограф гасни,
- Хроматограф течни,
- Агрегометар,
- Машина за прање лабораторијског посуђа,
- Мешалица за тромбоците,
- Апарат за интраоперативно спашавање крви,
- Опрема за интраоперативно спашавање крви.

3. Клиничко болнички центар 

Клиничко-болнички центар има опрему предвиђену овом листом за одговарајуће области опште болнице у седишту управног округа којој гравитира 200.000 становника, а најмање у једној области за клинику.

4. Клинички центар 

Клинички центар има следећу опрему, и то у области:
(1-10) Здравствене заштите деце и омладине, гинекологије и акушерства, психијатрије, кардиоваскуларних болести, ортопедско-хируршких болести, онкологије и радиологије, неонатологије, реуматологије, плућних болести и туберкулозе, и рехабилитације - опрему предвиђену овом листом за одговарајућу клинику.
У области ургентне медицине, универзитетски клинички центар у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања у пријемно-тријажном одељењу има опрему прописану за исто одељење опште болнице са 500 и више постеља.
У осталим областима из којих обавља здравствену делатност, клинички центар (поред опреме предвиђене овом листом за одговарајућу клинику, институт, односно другу здравствену установу) има и следећу додатну опрему, и то у области:
(11) Болести дигестивног система:
а) Пријемна амбуланта - опрема за пријемну ординацију опште хирургије у општој болници.
б) Операциона сала:
- Мерач за неуромишићне блокаде,
- Душек за загревање одраслих на операционом столу,
- Ултразвучни апарат интраоперативни,
- Рендген апарат са ТВ ланцем интраоперативни,
- Апарат за оперативну ендоскопију,
- Ласер хируршки,
- Кавитрон-дигестор ултразвучни,
- Коагулатор органски,
- Коагулатор инфрацрвени,
- Коагулатор на принципу топлог ваздуха,
- Крио-сонда интраоперативна,
- Апарат за венско-венски bypass, 
- Апарат за аутотрансфузију,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг.
в) Интензивно лечење и нега:
- Респиратор,
- Апарат за сукцију и дренажу,
- Опрема за ендотрахеалну интубацију,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс,
- Пумпа инфузиона,
- Дефибрилатор са електрокардиографским монитором.
г) Дијагностика:
- Апарат за респираторну потпору, инхалациону и оксигено терапију,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Езофаго-гастро-дуоденоскоп,
- Колоно-сигмоидо-ректоскоп,
- Лапароскоп,
- Ендовидео гастроскоп,
- Ендовидео дуоденоскоп са холедоскопом,
- Ендовидео колоноскоп,
- Ултрасонограф - ултразвучни апарат ендоскопски,
- Ултразвучни апарат колор Доплер са сондама за преглед абдомена,
- Пехаметар,
- Апарат за монометарско испитивање езофагусног сфинктера,
- Апарат за испитивање дуоденалног сока,
- Гасни анализатор,
- Апарат за одређивање електролита,
- Небулизатор,
- Грејач крви,
- Монитор метаболичких функција транскутани,
- Апарат за израду парафинских полуга у вакууму,
- Апарат за аутоматску обраду ткива,
- Криокат - апарат за биопсију "ex tempore",
- Микротом,
- Ултрамикротом,
- Апарат за аутоматско бојење ткивних препарата,
- Микроскоп флуоресцентни,
- Термостат,
- Центрифуга са 6000 обртаја/минут.
12) Ендокриних болести, дијабетеса и болести метаболизма:
а) Пријемна амбуланта - опрема за интернистичку ординацију опште болнице.
б) Операциона сала:
- Прибор за централну венску катетеризацију,
- Дропери инфузиони,
- Апарат за индиректну калориметрију,
- Опрема за CAPD,
- Опрема за припрему ткива за трансплантацију острваца панкреаса,
- Микроскоп имунофлуоресцентни,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг,
- Замрзивач.
в) Интензивно лечење и нега: опрема за интензивно лечење и негу за болести дигестивног система.
г) Дијагностика:
- Панкреас "вештачки",
- Пумпа перфузиона,
- Декстрометар,
- Пумпа инсулинска,
- Апарат за криопрезервацију,
- Апарат за индиректну калориметрију,
- Анализатор за одређивање хормона на микротитарским плочама - вишеканални аутоматски,
- Центрифуга са 6000 обртаја/минут,
- Центрифуга са хлађењем,
- Гама бројач,
- Мешалица магнета,
- Евапоратор циркулишући,
- Виброфакс,
- Мултимиксер,
- Вакуум пумпа са испирањем,
- Флуориметар,
- Електрокардиограф троканални,
- Апарат за аутоматско одређивање крвне слике,
- Холтер монитор за ЕКГ и пулс,
- Ултразвучни апарат са сондом за Доплер ехотомографију,
- Апарат за одређивање ацидобазног стања,
- Апарат за HPLC,
- Апарат за стандардну хроматографију,
- Монитор континуираног on-line мерење глукозе, 
- Холтер монитор за ТА.
(13) Хематологије:
а) Пријемна ординација - опрема за интернистичку ординацију опште болнице.
б) Дијагностика:
- Бројач крвних елемената аутоматски,
- Аутоматски систем за коагулацију крви,
- Термостат,
- Микроскоп компјутеризовани,
- Опрема за анализу хромозома,
- Опрема за скенирање хромозома,
- Мултифор систем,
- Мултитемп,
- Вага аналитичка електрична,
- Фибринтајмер,
- Елиса процесор,
- Cobe spectra ћелијски систем, 
- Facs calibur,
- Пећница микроталасна са тефлонским аутоклавима,
- Опрема за трансплантацију матичних ћелија,
- Електрокардиограф троканални.
14) Алергологије и имунологије:
а) Пријемна ординација - опрема за пријемну ординацију у области интерне медицине у општој болници.
б) Дијагностика и терапија:
- Центрифуга са 5000 обртаја/минут,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Микроскоп флуоресцентни,
- Микроскоп инвертни,
- Апарат за проточну цитофлоуриметрију,
- Криотом,
- Апарат за дестилацију и редестилацију воде,
- Спектрофотометар проточни,
- Купатило водено,
- Стерилизатор суви,
- Бројач радиоактивности (гама бројач, бета бројач),
- Опрема за ћелијске културе,
- Комора за стерилан рад,
- Инкубатор за култивисање микроаерофила и анаероба,
- Опрема за пребацивање ћелијске културе за фиглере,
- Апарат за имуноелектрофорезу,
- Нефелометар,
- Елиса процесор,
- Турбидиметар,
- Апарат за имуноблот,
- Апарат за одређивање имуноглобулина,
- Машина за прање лабораторијског посуђа,
- Замрзивач до - 70 °C ,
- замрзивач до - 20 °C ,
- Фрижидер,
- Бодиплетизмограф,
 - Спирометар са системом за бронхопровокацију,
- Аеросол инхалатор,
- Сет за ендотрахеалну интубацију.
(15) Заразних болести:
-Комплети личне заштитне опреме  нивоа биолошке заштите 3;
а) Пријемна ординација - опрема за одговарајућу ординацију опште болнице.
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Гасни анализатор,
- Електрокардиограф троканални,
- Рендген апарат портабилни,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Апарат за ликворску манометрију,
- Прибор за мерење венског притиска,
- Ултразвучни апарат са линеарном,конвексном сондом и кардиолошка сонда или посебан апарат за ехокардиографију,
- Бронхоскоп фибероптички,
- Фаринголарингоскоп ригидни,
- Сто операциони,
- Лампа операциона са сателитом,
- Пумпа инфузиона,
- Апарат за респираторну потпору, инхалациону и оксигенотерапију,
- Аеросол инхалатор,
- Ултразвучни небулизатор за индукцију спутума,
- Лампа флуоресцентна,
- На сваких 10 кревета у интензивном лечењу и нези један апарат за дијализу/хемофилтрацију, 
- У установама које имају одељења за лечење тропских болести лична заштитна опрема нивоа биолошке заштите 4,
- У установама које имају одељења за лечење тропских болести опрема за деконтаминацију особља и опреме која је била у контакту са оболелима.
в) Лабораторијска дијагностика:
Микробиологија:
- Аутоклав за стерилизацију хранљивих подлога,
- Аутоклав за стерилизацију заразног материјала,
- Стерилизатор суви,
- Лампа гермицидна,
- Купатило водено,
- Електрична жаруља или бренер на бутан гас за стерилизацију еза,
- Микроскоп флуоресцентни,
- Микроскоп бинокуларни са уграђеним светлом,
- Термостат,
- Фрижидер,
- Замрзивач,
- Центрифуга са 6000 обртаја/минут,
- Аглутиноскоп,
- Ротатор,
- Машина за прање лабораторијског посуђа,
- Апарат за разливање хранљивих подлога,
- Термостат са CO 2,
- Лонац анаеробни,
- Апарат за компјутеризовано инкубирање и праћење раста хемокултура,
- Комора за заштиту од радиоактивног зрачења,
-Апарат за компјутеризовано одређивање минималних инхибиторних концентрација (MIC) ,
- Апарат за компјутеризовану детекцију микобактерија,
- Елиса процесор,
- Вага аутоматска прецизна за мерење масе до 1000 g ,
- Пехаметар,
- Saus-ов филтер,
- Комора за асептични рад.
Паразитологија:
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Микроскоп флуоресцентни,
- Стрип ридер,
- Елиса процесор,
- Центрифуга са 6000 обртаја/минут,
- Термостат,
- Замрзивач,
- Аутоклав,
- Стерилизатор суви,
- Трихиноскопски компресор са 30 поља,
- Микропипете са 8 канала аутоматске,
- Пипете са 12 канала аутоматске,
- Пехаметар,
- Фрижидер,
- Мешалица електрична.
Радиоимунологија:
- Микроскоп флуоресцентни,
- Купатило водено,
- Замрзивач,
- Фрижидер,
          - Центрифуга са 6000 обртаја/минут,
- Мешалица вортекс,
- Мућкалица електрична,
- Вакуум пумпа.
Вирусологија:
- Термостат за температуру 37 °C,
- Термостат са CO 2,
- Грејна плоча,
- Фрижидер,
- Замрзивач,
- Замрзивач од -70 до -80 °C,
- Купатило водено,
- Купатило водено са ротатором,
- Мешалица магнетна,
- Мешалица вортекс,
- Сецкалица електрична,
- Центрифуга са 3000 обртаја/минут,
- Центрифуга са хлађењем,
- Центрифуга са 10000 - 25000 обртаја/минут,
- Ултрацентрифуга,
- Ротатор,
- Соникатор ултразвучни,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Микроскоп инвертни,
- Микроскоп флуоросцентни,
- Вакуум пумпа,
- Пехаметар,
- Аутоклав,
- Комора за асептичан рад,
- Електропипетор,
- Спектрофотометар,
- Елиса процесор,
- Апарат за RIA дијагностику ,
- Апарат за филтрацију,
         - Амлификатор (опрема за PCR). 
(16) Неурологије:
а) Припремна ординација - опрема за неурологију опште болнице.
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Ултразвучни апарат Доплер са сондом за преглед крвних судова врата,
-Ултразвучни апарат колор Доплер са сондама за преглед крвних судова главе - транскранијални Доплер,
- Апарат за видео мониторинг епилепсија и спавања,
- Фотоактивни стимулатор – тајмер,
- Апарат за испитивање евоцираних потенцијала,
- Колица VSG за реанимацију, 
- Аспиратор бронхијални шински,
- Антидекубитор,
- Апарат за изоелектричко фокусирање,
- Апарат за Western блот,
- Апарат за кортикалну електро стимулацију,
- Апарат за одређивање концентрације лекова у ткивној течности,
- Апарат за плазмаферезу,
- Електроенцефалограф са полиграфом/телеметријом.
в) Јединица за мождани удар, поред опреме за јединицу за мождани удар у општој болници има и:
- централни мониторинг,
- неинвазивна вентилација,
- ЦТ, ЦТ ангиографија и ЦТ перфузија,
- ултразвучна дијагностика крвних судова.
(17) Кожних болести (поред опреме за ординацију за кожне и венеричне болести у општој болници):
а) Пријемна ординација:
- Ултразвучни апарат - Доплер за преглед дубоких венских судова екстремитета,
- Микроскоп поларизациони,
- Микротом клизни са ножевима,
- Криокат - апарат за биопсију "ex tempore", 
- Апарат за површинска рендген зрачења,
- Рефлектор на сталку,
- Осцилометар,
- Електрокардиограф троканални,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Термостат,
- Стерилизатор суви.
(18) Неурохирургије:
а) Пријемна ординација - опрема за ординацију за општу хирургију.
б) Операциона сала:
- Сто операциони,
- Лампа операциона са сателитом,
- Микроскоп операциони са ТВ и видео системом,
- Аспиратор вакуум електрични,
- Ласер хируршки угљендиоксидни - ND : Yag контактни ласер са прикључком за ендоскоп,
- Ендоскоп за неурохиругију са инструментима и додацима,
-Апарат за анестезију са аутоматском вентилацијом плућа, аспирацијом и копнографијом,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и капнографијом,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг,
- Апарат за дијатермију монополарни,
- Апарат за дијатермију биполарни,
- Фреза,
- Столица са аутоматским спуштањем и подизањем,
- Трепан,
- Апарат за дигиталну ангиографију,
- Апарат за стереотаксичну неурохирургију,
- Стимулатор нервни за регионалну анестезију,
- Душек за загревање новорођенчета,
- Дефибрилатор,
- Апарат за респираторну потпору, инхалациону и оксигенотерапију за одрасле и децу,
- Монитор за инвазивно праћење ЕКГ, ТА и пулса, са оксиметријом и капнографијом,
- Монитор за мерење интракранијалног притиска,
- Апарат за испитивање евоцираних потенцијала,
- Ултразвучни апарат Доплер за откривање ваздушне емболије,
- Апарат за кортикалну електростимулацију,
- Пумпа волуметријска,
- Бројач капи,
- Шприц пумпа,
- Пумпа инфузиона,
- Апарат за хипотермију,
- Антидекубитор,
- Гасни анализатор,
- Гасни стерилизатор,
- Респиратор за тарнспорт болесника,
- Специфични држачи за главу (Mayfild), 
- Аспиратор хируршки ултрасонични,
- Апарат за интраоперативну церебралну ултрасонографију,
- Рендген апарат са ТВ ланцем портабилни,
- Сет за епидуроскопију - сет за ендоскопску дијагностику и третман епидуралног болног синдрома,
- Сет за перкутану дисцектомију,
- Систем за стереотаксичку радиохирургију,
- Електроенцефалограф портабилни,
- Респиратори за одрасле и децу,
- Вага за мерење телесне масе болесника у кревету,
- Сетови за стандардне и микрохируршке операције,
- Апарат за перкутану радиофреквентну ризотомију Gasser-овог ганглиона,
- Апарат за перкутану хордотомију.
в) Дијагностика:
- Рендген апарат шестовентилни са ТВ ланцем и пулсном скопијом,
- Буки сто са плафонским стативом и уређајем за томографију,
- Ултразвучни апарат са линеарном и конвексном сондом,
- Комора за развијање рендген филмова,
- Рендген инсталација за дигиталну церебралну артериографију,
- Магнетна резонанца,
- Систем за "Off line" анализу ЕЕГ снимака са монитором ,
- Систем за 24-часовно кабл телеметријско ЕЕГ снимање са видео снимањем и могућношћу снимања 2 пацијента,
- Систем за "Off line" анализу кабл телеметријског видео снимка по типу "Split screen", 
-Електроенцефалограф дигитални са монитором за интраоперативну употребу,
- Електрокардиограф троканални портабилни,
- Електростимулатор за интраоперативну стимулацију нерава,
- Ултразвучни апарат колор Доплер са сондама за преглед крвних судова главе - транскранијални Доплер,
- Прибор за антишок терапију,
- Апарат за аутоматско убризгавање контрастних средстава,
- Апарат ангиографски дигитални,
- CT – скенер, 
- Скенер спирални,
- Апарат за убризгавање контрастног средства за скенер спирални,
- Апарат за суво ласерско развијање рендген филмова.
(19) Пластичне и реконструктивне хирургије:
а) Пријемна ординација - опрема за ординацију у општој хирургији.
б) Операциона сала (поред опреме за операциону салу у општој хирургији опште болнице):
- Апарат за дијатермију монополарни,
- Апарат за дијатермију биполарни,
- Дерматом са дерма брадером,
- Када са лифтом (за опекотине),
- Аспиратор операционог поља,
- Рендген апарат портабилни,
- Микроскоп операциони,
- Лупа наочари,
- Извор хладног светла,
- Електростимулатор нерава,
- Рефлектор на стативу,
- Аутоклав,
- Систем шински за придржавање екстремитета за операциону салу за опекотине,
- Сто операциони са даљинским командовањем позиције и преклапања,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг,
-Колица са покретном траком за преношење пацијената,
- Дерматом електрични са наставцима.
в) Интезивна нега и терапија:
- Респиратор,
- Апарат за сукцију и дренажу,
- Опрема за ендотрахеалну интубацију,
- Пумпе инфузионе,
- Електрокардиограф троканални,
- Пумпа инфузиона,
- Ултразвучни апарат Доплер са сондом за идентификацију крвних судова портабилни (за интензивно лечење и негу),
- Кревет за негу опечених,
- Шатор кисеонички,
- Апарат за респираторну потпору, инхалациону и оксигено терапију,
- Гасни анализатор,
-Термостат,
- Глукометар,
- Аспиратор вакуум електрични.

(20) Оториноларингологије:
а) Пријемна ординација - опрема за ординацију у области ОРЛ опште болнице.
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Рино-фаринго-ларинго фибероскоп,
- Ултразвучни апарат за синусоскопију,
- Сет ларингоскопски за микроларингоскопију,
- Сет езофагоскопски за дијагностику и интервенције,
- Телеларингофарингоскоп ригидни,
- Строболарингоскоп,
- Видеомикро ларингоскоп,
- Фотоларингоскоп,
- Фото - ТВ видео камера систем за ендоскопска снимања,
- Систем за визуелизацију гласа и говора,
- Сетови за рехабилитацију деце оштећеног слуха,
- Апарат за промонторијумски тест,
- Програматор слушних апарата компјутеризовани,
- Опрема за хируршку рехабилитацију гласа и говора са протезом,
- Анализатор ларинксних функција компјутеризовани.
в) Операциона сала:
- Апарат за производњу хладног светла (фонтана),
- Електронеурограф,
- Електронеуростимулатор,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг,
- Ултразвучни апарат за развијање сијалолита.
(21) Офталмологије:
а) Пријемна ординација - опрема за ординацију у области офталмологије опште болнице.
б) Дијагностика, терапија и интензивно лечење и нега:
- Ласер,
- Крио екстрактор,
- Адаптометар,
- Мезаптометар,
- Електротонограф,
- Апарат за ултразвук у А и Б слици,
- Фундус камера,
- Електроретинограф,
- Апарат за окулографију,
- Факоемулзификатор.
в) Операциона сала:
- Апарат за дијатермију биполарни,
- Монитор за ЕКГ, ТА и пулс,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг,
- Витректом,
- Лампа бактерицидна,
- Лампа операциона са сателитом.
(22) Нуклеарне медицине:
а) Пријемна ординација – опрема за лекарску ординацију у неурологији
б) Поред опреме изза дијагностику и терапију опште болнице има и: 
– ПЕТ/ЦТ са пратећом опремом,
– ПЕТ/МР са пратећом опремом,
– сложену рачунарску опрему за аквизицију, обраду, складиштење података и   повезивање са другим центрима,
– циклотрон са радиофармацеутском лабораторијом,
– бројачке системе: хируршке сонде, сонде за спољашње мерење активности различитих органа и система, апарат за издисајни тест, гама и бета бројачи),
– радиофармацеутску, односно радиохемијску лабораторију са специфичном опремом и са апаратима за контролу квалитета,
– ламинарну комору са заштитом од јонизујућег зрачења,
– инјектор доза,
– остеодензитометар,
– ултразвучни апарат,
– центрифуга,
– систем за загревање радиофармака,
– ергометар, електрокардиограф, дефибрилатор,
– опрему за лабораторију за радиоимуноесеј и сродне анализе,
· терапијски блок са комплетном опремом за мониторинг и заштиту од зрачења.
(23) Урологије:
а) Пријемна ординација - опрема за ординацију у области урологије опште болнице:
- Панендоскоп.
б) Операциона сала:
- Уретроцистоскоп са уретеротомом,
- Ресектоскоп са уретеротомом,
-  Рендген апарат портабилни,
- Лапароскоп са опремом (укључујући и ТВ ланац),
- Ласер,
- Камера за уролошку видеоендоскопију,
- Инвазивни хемодинамски мониторинг,
- Лампа операциона са сателитом.
в) Интензивно лечење и нега:
- Респиратор,
- Апарат за сукцију и дренажу,
- Опрема за ендотрахеалну интубацију,
- Пумпе инфузионе.
г) Дијагностика и терапија (поред опреме за дијагностику и терапију за урологију у општој болници):
- Апарат за уродинамска испитивања.
- Апарат за уретерореноскопију.
- Ултразвучни апарат Доплер са сондом за преглед генитоуринарног система,
- Апарат за термотерапију аденома простате.
(24) Нефрологије:
а) Пријемна ординација - опрема за пријемну ординацију у урологији.
б) Дијагностика, терапија и интезивна нега: опрема за нефрологију - хемодијализу опште болнице:
- гасни анализатори са јонометрима за калцијум, натријум и калијум
- Апарат за одређивање АДАМТС13
- ултразвучни апарат високе резолуције са 3 сонде (линеарна, конвексна, кардиолошка)
- преносива ултразвучна сонда за консултације
- ЕКГ апарати 12 канала
- Приступ ангио сали за катетризацију
в) Интезивна нега:
- монитори виталних параметара
- Машина за механичку вентилацију
- Аспиратор
- Прибор за реанимацију (ларингеална маска, ларингоскоп, прибор за ендотрахеалну интубацију, Амбу балон и маска)
- Инфузионе пумпе
- Апарат за континуиране поступке хемодијализе и плазмаферезу
- Апарат за аутоматску перитонеалну дијализу
- Кревет вага
- заштитна опрема за рад у ангио сали (кецеље, наочаре, штитник за врат)
- Аутоматски пиштољ за биопсију
- Маска за кисеоник 
- Замрзивач -80
(25) Клиничко-биохемијске дијагностике:
- Центрифуга са хлађењем,
- Криофуга,
- Купатило водено са хлађењем,
- Мућкалица хоризонтална,
- Пехаметар са прикључком за јон селективне електроде,
- Фотометар,
- Анализатор биохемијски аутоматски вишеканални,
- Анализатор за специјалне намене (лекови, хормони),
- Туфитајмер,
- Анализатор за 22 хематолошка параметра,
- Апарат за инумоелектрофорезу,
- Апарат за електрофокусирање,
- Апарат за високонапонску електрофорезу,
- Апарат за капиларну електрофорезу,
- Хроматограф гасни са масеним спектрометром,
- Апарат за течну хроматографију високе осетљивости – HPLC, 
- Гама бројач,
- PCR апарат,
- Термо плоча,
- Лиофилизатор,
- Колектор фракциони,
- Систем за филтрирање течности и раствора за HDLC, 
- Комора стерилна са ламинарним протоком,
- Генератор водоника,
- Апарат за цитофлоуриметрију,
- Апарат за савремену серолошку дијагностику (Minvidas),
- Апарат за аутоматску обраду хемокултура компјутеризовани,
- ATB expression апарат за брзу идентификацију бактерија и бржи тест осетљивости,
- Комора за стерилан рад,
- Бактосејф - апарат за стерилизацију,
- Термостат за температуру 25 °C,
- Термостат за температуру 37 °C, 
- Термостат за температуру 42 °C, 
- Аутоклав за стерилизацију подлога,
- Аутоклав за стерилизацију контаминираног материјала,
- Замрзивач до -80 °C, 
- Апарат за климатизацију,
- Апарат за прављење леда,
- Полароид камера,
- Трансхиминатор UV. 
(26) Патологије и судске медицине:
- Микроскоп са фазним контрастом
- Микроскоп са поларизацијом
- Микроскоп са аутоматским фотоуређајем
- Микроскоп са фотоуређајем
- Микроскоп имунофлуоросцентни
- Микроскоп са везом у компјутерску мрежу
- Микроскоп бинокуларни светлосни
- Микротом универзални аутоматски
- Центрифуга са 3000 обртаја/минут
- Ултрацентрифуга
- Криотом
- Апарат за аутоматско бојење ткивних препарата
- Аутотехникон
- Термостат
- Диспензер парафински
- Купатило водено
- Ножеви микротомски
- Фрижидер
- Замрзивач
- Хладна комора
- Стерилизатор
- Аутоклав
- Сто обдукциони
- Комплет инструмената за обдукцију
- Електрична тестера за лобању и кости
- Цитоцентрифуга
- Линија И mmuno stajn аутоматска 
- Уређај за компјутерску анализу слике
- Линија за културу ћелија и ткива
- Апарат за аутоматско бојење цитолошких препарата
- Фотоапарат са прибором за микрофотографије
- Микроскоп електронски за скенирање
- Апарат за капиларну електрофорезу (генетички анализатор)
Уколико овим правилником није другачије прописано, опрема за лабораторијску дијагностику у здравственим установама на терцијарном  нивоу здравствене заштите је:
- Сто лабораторијски,
- Столице,
- Рачунар са штампачем,
- Лабораторијска столица за узорковање материјала,
- Лежај за пацијента (уколико лабораторијска столица није прилагођена и за лежећи положај),
   - Столица за лаборанта,
  - Фрижидер - са могућношћу контролисања температуре,
          - Замрзивач (-20ºЦ) -  са могућношћу контролисања температуре,
- Фрижидер за транспорт узорака - са могућношћу контролисања температуре,
- Аналитичка вага ,
- Центрифуга,
- Центрифуга са хлађењем,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Хематолошки бројач (најмање 18 параметара),
- Лабораторијска мешалица,
- Аутоматски биохемијски анализатор,
- Анализатор електролита (ако није саставни део биохемијског анализатора),
- Аутоматски коагулометар,
- Апарат за електрофорезу/имуноелектрофорезу
-Апарат за изоелектричнофокусирање
- Нефелометар или турбидиметар,
- Имунохемијски анализатор,
- Гасни анализатор,
- Опрема за хроматографију.
 Г. Здравствена делатност која се обавља на више нивоа 

1) Завод за јавно здравље:

а) Анализа, планирање и организација здравствене заштите:
- Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима,
- Радне станице повезане са рачунарском мрежом на нивоу завода.
б) Промоција здравља:
- Опрема за индивидуални и групни здравствено васпитни рад (Рачунар, екран или пројектор и платно за пројектор, звучници),
- Фото апарат и блиц,
- Персонални компјутер прилагођен раду са графиком и одговарајућим периферним уређајима,
- Ласерски штампач у боји и црно бели,
- Возило.
в) Информатика и биостатистика:
- Рачунарска мрежа са сервером која подржава одговарајући број радних станица за координирање рада целог завода,
- Персонални компјутер одговарајуће конфигурације са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима.
- Контрола и превенција болести:
- Фрижидер са фризом,
- Ручни фрижидер,
- Прибор за узорковање воде и намирница,
- Хлорометар,
- Компаратор за одређивање резидуалног хлора,
- Апарат за кисеоник са прибором,
- Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима,
- Возило.
За заводе који обављају послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације и следећа опрема:
- Опрема за дезинфекцију,
- Компаратор,
- Прскалица моторна запремине 50 l,
- Прскалица моторна запремине 5 l,
- Прскалица са манометром запремине 10 l,
- Апарат за замагљивање капацитета 5 kg.
д) Хигијена и хумана екологија:
- Спектрофотометар UV-VIS,
- pH метар
- Ваге аналитичка и техничка,
-Атомски спектрофотометар ,
- Пећ за жарење 
- Сушница 
- Центрифуге,
- Ротациони вакуум упаривачи,
- Апарат за хомогенизацију и екстракцију,
- Апарат за разарање органских материја мокрим путем,
- Турбидиметар,
- Кондуктометар,
- Пумпе електричне за узорковање ваздуха,
- Апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи,
- Термостати,
- Фрижидери,
- Рефлектометар фотоелектрични,
- Колориметар,
-Грејна тела,
- Дигестори,
- Апарат за дестилацију и деминерализацију воде,
- Микроскоп,
- Мешалица електромагнетна са грејачем,
- Пумпе 
- Хроматограф гасни,
- Хроматограф течни,
- Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима,
- Рефрактометар,
- Полариметар,
- Компаратор,
- Компаратор за одређивање резидуалног хлора,
- Прибор за узорковање вода и намирница,
- Возило.
ђ) Санитарна микробиологија:
- Вага техничка лабораторијска,
- Аутоклав,
- Стерилизатор суви, 
- Сушница,
- Апарат за дестилацију или  редестилацију воде,
- pH метар,
- Хомогенизатор узорака,
- Вортекс електрични,
-Инкубатор,
- Бројач колонија микроорганизама,
- Безбедоносни кабинет,  
- Центрифуга,
- Микроскоп,
- Бинокуларна лупа,
- Опрема за мембранску филтрацију,
-  UV лампа,
- Водено купатило,
- Фрижидер 2-8°C,
- Замрзивач,
- Анаеробна посуда/инкубатор,
-  Референтни термометар,
- Радни термометар,
- Сет тегова за међупровере,
- Дензитометар,
- Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима. 
е) Хумана/клиничка Микробиологија:
- Вага лабораторијска,
- Центрифуга,
- Вортекс мешалица електрична,
- Термостати за култивацију микроорганизама,
- Инкубатор/лонац за културу микроаерофила и анаероба,
- Аутоклави,
- Апарат за дестилацију и редестилацију воде,
- Стерилизатор суви,
- Сушница за стаклено посуђе,
- Вага аналитичка електрична,
- Пехаметар,
- Биосигурносне коморе,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Лампе за УВ зрачење,
- Купатило водено,
- Фрижидери,
- Дип-фриз,
- Апарат за Elisa дијагностику,
- Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима,
- Ултразвучно купатило,
- Мешалице магнетне,
- Мс farland дензитометар,
- Електрична жаруља или бренер на бутан гас за стерилизацију еза,
- Центрифуга са адаптером за различите величине епрувета.
ж) Молекуларна дијагностика:
- Биосигурносна комора класе II,
- PCR комора,
- PCR апарат,
- Мешалице магнетне,
- Ултрацентрифуга,
- Вага аналитичка електрична,
- Центрифуга обична или са хлађењем,
- Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима,
- Лампе за УВ-зрачење са рециркулатором,
- Микробиолошка ламинарна комора класе II.
з) Дезинфекција, дезинсекција и дератизација – опрема за завод за биоциде и медицинску екологију.
2) Завод за трансфузију крви
             У складу са прописима којима се уређује област трансфузијске медицине.

3) Завод за медицину рада:

а) Пријемна ординација - опрема за ординацију медицине рада у дому здравља, а Завод који у свом саставу има стационар - опрема предвиђена за стационар дома здравља.
б) Дијагностика и терапија:
- Респиратор,
- Апарат за сукцију и дренажу,
- Опрема за ендотрахеалну интубацију,
- Пумпе инфузионе.
в) Физиологија и психофизиологија рада:
- Ергограф,
- Динамометар,
- Опрема за антропометрију,
- Дензитометар,
- Гасни анализатор,
- Холтер монитор за ЕКГ и пулс,
- Апарат једноканални телеметријски за ЕКГ са одашиљачем и пријемником,
- Опрема за ергометрију - ерго бицикл или покретна трака са електрокардиографским монитором и писачем,
- Хронометар,
- Калипер,
- Полиграф са одговарајућом сондом,
- Капилароскоп,
- Апарат за мерење кожне температуре,
- Орторајтер,
- Опрема за психофизологију рада,
- Холтер монитор за ТА.
г) Лабораторијска дијагностика:
- Бројачи радиоактивни (гама бројач, бета бројач),
- Пумпа за узимање узорака ваздуха портабилна,
- Микроскоп поларизациони,
- Микроскоп фазно-контрасни.

3) Завод за судску медицину - опрема предвиђена за патологију и судску медицину клиничког центра.

4) Завод за вирусологију, вакцине и серуме:

            а ) Микробиологија:
- Вага лабораторијска,
- Центрифуга са 5000 обртаја/минут,
- Вибратор електрични,
- Термостат за температуре 25 °C, 36 °C, 
- Инкубатор за културу микроаерофила и анаероба,
- Аутоклав,
- Апарат за дестилацију и редестилацију воде,
- Стерилизатор суви,
-Сушница за стаклено посуђе,
- Вага аналитичка електрична,
- Пехаметар,
- Сигурносне коморе за рад,
- Апарат за разливање подлога,
- Системи за ултрафилтрацију,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Микроскоп са тамним пољем,
- Микроскоп флуоресцентни,
- Мембран филтер,
- Лампе за UV зрачење, 
- Купатило водено за температуре 35 °C, 56 °C, и 80 °C, 
- Фрижидери,
- Дип-фриз,
- Апарат за Елиса дијагностику,
- Апарат за аутоматску дијагностику и израчунавање резистенције са компонентама,
- Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима,
- Термостат за температуру 24,5 °C ,
- Кохов лонац,
-  Спектрофотометар,
                    -  Бројач колонија К,
-  Трихинелоскоп,
- Центрифуга са адаптером за различите величине епрувета,
-  Нефелометар.
б) Вирусологија - серолошка дијагностика:
- Центрифуга са хлађењем,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Микроскоп флуоресцентни,
- Комора за стерилни рад,
- Инкубатор са CO 2,
- Пехаметар,
- Мешалице магнетне,
- Вага аналитичка електрична,
- Апарат за Елиса дијагностику,
- Замрзивач до -70 °C,
- Купатило водено за температуре 37 °C и 65 °C ,
- Фрижидер,
- Аутоклав,
- Сушионица за стаклено посуђе,
-  Апарат за дестилацију и редестилацију воде,
- Апарат за јонизацију воде,
 Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима.
б) Вирусолошка дијагностика:
- Центрифуга са хлађењем,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Микроскоп флуоресцентни,
- Микроскоп интервални,
- Криотом,
- Комора за стерилни рад,
- Инкубатор са CO 2,
- Пехаметар,
- Мешалице магнетне,
- Апарат за имуноелектрофорезу,
- Спектрофотометар,
- Вага аналитичка електрична,
- Апарат за Елиса дијагностику,
- Замрзивач до -70 °C,
- Купатило водено за температуре 37 °C и 56 °C ,
- Фрижидер,
- Дип фриз,
- Аутоклав,
- Сушионица за стаклено посуђе,
- Апарат за дестилацију и редестилацију воде,
- Апарат за дејонизовану воду,
- Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима.
г) Имунолошка дијагностика:
- Центрифуга са хлађењем,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Микроскоп флуоресцентни,
- Микроскоп инвертни,
- Апарат за проточну цитофлуориметрију,
- Криотом,
- Комора за стерилан рад,
- Инкубатор са CO 2,
-Пехаметри,
- Мешалице магнетне,
- Апарат за имуноелектрофорезу,
- Спектрофотометар,
- Сцинтилациони бројач,
- Скидач култура,
- Гама бројач,
- Вага аналитичка електрична,
- Купатило водено,
- Ултрацентрифуга,
- Аутоклав,
- Сушионица за стаклено посуђе,
- Обичне центрифуге,
- Вага за мерење већих тежина,
- Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима.
6) Завод за антирабичну заштиту:
а) Микробиологија:
- Вага лабораторијска,
- Центрифуга са 5000 обртаја/минут,
- Вибратор електрични,
- Термостат за температуре 25 °C, 36 °C ,
- Инкубатор за културу микроаерофила и анаероба,
- Аутоклав,
- Апарат за дестилацију и редестилацију воде,
- Стерилизатор суви,
- Сушница за стаклено посуђе,
- Вага аналитичка електрична,
- Пехаметар,
- Сигурносне коморе за рад,
- Апарат за разливање подлога,
- Системи за ултрафилтрацију,
- Микроскоп бинокуларни светлосни,
- Микроскоп са тамним пољем,
- Микроскоп флуоресцентни,
- Мембран филтер,
- Лампе за UV зрачење, 
- Купатило водено за температуре 35 °C, 56 °C, и 80 °C, 
- Фрижидери,
-  Дип-фриз,
-  Апарат за Елиса дијагностику,
        - Апарат за аутоматску дијагностику и израчунавање резистенције са компонентама,
      - Персонални компјутер са могућношћу прикључења на мрежу и одговарајућим периферним уређајима,
- Термостат за температуру 24,5 °C, 
- Кохов лонац,
-Спектрофотометар,
-  Бројач колонија К,
- Трихинелоскоп,
- Центрифуга са адаптером за различите величине епрувета,
- Нефелометар.
7) Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију има опрему предвиђену за дом здравља и ординације за здравствену заштиту деце и ординацију за оториноларингологију, а Завод који у свом саставу има стационар има опрему предвиђену за стационар дома здравља.

8) Завод за биоциде и медицинску екологију:

          а) Опрема за рад:
-Прскалица моторна запремине 100 l, 
-Прскалица ручна запремине 5-10 l (једнак комад по извођачу), 
-Апарат за ULV аеросол, 
-Апарат за апликовање прашкова и гранула,
-Апарати за топло замагљивање (димни генератори),
- Апарат за апликовање течних инсектицида (Вобоматик),
-Апарат за апликовање таблета и пелета,
- Посуде за размеравање и припрему средстава,
-Мешалица и посуде за примену мамаца,
-Фрижидер за чување анималних компоненти,
-Вага за размеравање родентицида и компоненти мамаца,
-Опрема за наношење и постављање мамаца,
- Возила путничка за сваку екипу,
-Транспортна возила за превоз хемикалија и опреме.
           б) Заштитна опрема:
-Заштитно радно одело и обућа,
- Капа и заштитне наочаре,
-Респиратор,
-Заштитна маска са филтерима,
-Гумене рукавице,
-Апарат изолујући,
- Комплет за прву помоћ у тровању,
-Апарат за детекцију гаса.
                    Уколико овим правилником није другачије прописано, опрема за лабораторијску дијагностику у здравственим установама на више нивоа здравствене заштите је опрема прописана за лабораторијску дијагностику дома здравља.

Приватна пракса 
1) Ординација лекара:
1.1. За општу медицину:
- радни сто, две столице, отоман за преглед, рефлектор на сталку, апарат за мерење крвног притиска, стетоскоп, неуролошки чекић, топломер, шпатуле, негатоскоп, вага са висиномером, основни прибор за ОРЛ прегледе, офталмоскоп, орман за лекове и санитетски материјал, орман за инструменте и суви стерилизатор.
1.2. За гинекологију:
- радни сто, две столице, гинеколошки сто, рефлектор на сталку покретни, опрема за гинеколошки преглед, параван, двостепеник, колпоскоп, прибор за гинеколошке интервенције и суви стерилизатор.
1.3. За гинекологију и акушерство:
- радни сто, две столице, гинеколошки сто, рефлектор на сталку покретни, опрема за гинеколошки преглед, параван, двостепеник, отоман за преглед, вага са висиномером, апарат за мерење крвног притиска, стетоскоп, пелвиметар, кардиотокограф и слушалице за тонове плода.
1.4. За педијатрију:
- радни сто, две столице, сто за преповијање новорођенчади, вага са висиномером, вага за мерење новорођенчади, сто за преглед новорођенчади, отоман за преглед, апарат за мерење крвног притиска, стетоскоп, рефлектор на сталку, прибор за ОРЛ прегледе, орман за инструменте, топломер, шпатуле, неуролошки чекић, негатоскоп, орман за лекове и санитетски материјал и суви стерилизатор.
1.5. За интерну медицину:
- радни сто, две столице, отоман за преглед, рефлектор на сталку, апарат за мерење крвног притиска, стетоскоп, неуролошки чекић, топломер, шпатуле, негатоскоп, вага са висиномером, орман за лекове и санитетски материјал, орман за инструменте и електрокардиограф.
1.6. За општу хирургију:
- радни сто, две столице, отоман за преглед, рефлектор на сталку, апарат за мерење крвног притиска, стетоскоп, неуролошки чекић, топломер, шпатуле, негатоскоп, параван, орман за лекове и санитетски материјал, орман за инструменте, суви стерилизатор, сто за мање интервенције, покретна лампа и аспиратор вакуум електрични.
1.7. За офталмологију:
- радни сто, две столице, отоман за преглед, рефлектор на сталку, офталмоскоп, биомикроскоп са апланационом тонометријом, кератометар по Жавелу, периметар по Голдману, орторајтер, таблице за испитивање боја, опрема за одређивање наочара, опрема за контактна сочива, опрема за слабовиду и разроку децу, аномалоскоп, синоптофор и суви стерилизатор.
1.8. За оториноларингологију:
- сто радни специјални за ОРЛ, две столице, опрема за ОРЛ прегледе, аудиометар портабл, тимпанометар портабл, ларингоскоп ригидни, микроскоп за ухо, суви стерилизатор, електрокоагулатор, електрични вакуум аспиратор, аеросол инхалатор, ултразвучни апарат за чишћење инструмената и опрема за трахеотомију, шпатуле.
1.9. За пластичну и реконструктивну хирургију:
- радни сто, две столице, отоман за преглед, рефлектор на сталку, апарат за мерење крвног притиска, стетоскоп, неуролошки чекић, топломер, шпатуле, негатоскоп, параван, орман за лекове и санитетски материјал, орман за инструменте, суви стерилизатор, сто за мање интервенције, лампа покретна и аспиратор вакуум електрични.
1.10. За урологију:
- комплет инструмената за уролошке прегледе, цистоскоп са сопственим извором светла, цистоскоп са ресектоскопом, уретроскоп, радни сто, две столице, отоман за преглед, рефлектор на сталку, апарат за мерење крвног притиска, стетоскоп, чекић неуролошки, негатоскоп и суви стерилизатор.
1.11 За клиничку фармакологију:
- радни сто, две столице, вага са висиномером, рачунар са штампачем, ормар за медицинску документацију.
1.12. За друге области, односно специјалности:
- опрема за одговарајућу ординацију и неопходну дијагностику предвиђена за дом здравља, општу болницу, специјалну болницу или здравствену установу терцијарног нивоа здравствене заштите.
1.13. За нуклеарну медицину:
– визуализациона и друга опрема у складу са посебним захтевима за дијагностику и терапију у делатности нуклеарне медицине, са минималним условима као за општу болницу.
2) Ординација доктора денталне медицине:
- стоматолошки апарат са микромотором и турбином, стоматолошка столица, терапеутска столица, суви стерилизатор, аутоклав за брзу стерилизацију, пластични контејнер за одлагање инструмената, ултразвучни апарат за чишћење ситних инструмената, орман за инструменте, сточић за инструменте, метална касета за инструменте, миксер за амалгам композите, кавитрон, апарат за светлосну полимеризацију, апарат за испитивање виталитета, термокаутер, сет за реанимацију, основни сет за пародонтопатију и инструменти за стоматолошке интервенције.
3) Поликлиника:
- опрема предвиђена за одговарајуће специјалности у дому здравља, општој болници.
4) Лабораторија (за медицинску односно клиничку биохемију, за микробиологију, за патохистологију, за зубну технику и др.):
Лабораторија за биохемију са хематологијом и имунохемијом
· сто лабораторијски,
· столице,
· полице,
· рачунар са штампачем,
· лабораторијска столица за узорковање материјала,
· лежај за пацијента (уколико лабораторијска столица није прилагођена и за лежећи положај),
· столица за особље,
· фрижидер са замрзивачем - са могућношћу контролисања температуре,
· фрижидер за транспорт узорака - са могућношћу контролисања температуре,
· лабораторијска вага,
· центрифуга,
· микроскоп бинокуларни светлосни,
·  хематолошки бројач (8 – 18 параметара),
· лабораторијска мешалица,
· аутоматски биохемијски анализатор или фотометар са проточном термо киветом,
· анализатор електролита (ако није саставни део биохемијског анализатора),
· имунохемијски анализатор,
          -   коагулометар,
-   опрема за одговарајућу област у дому здравља, општој болници.
5) Апотека:
Апотека приватна пракса може обављати апотекарску делатност, ако испуњава исте услове у погледу опреме као апотекарска јединица.
Апотека приватна пракса која израђује магистралне лекове мора да има опрему као и апотекарска јединица која израђује магистралне лекове. 
6) Амбуланта за здравствену негу, за рехабилитацију, и за здравствену негу коже:
6.1. за здравствену негу:
- Сто радни,
- Столице,
- Торба медицинске сестре - техничара,
- Стетоскоп,
          - Апарат за мерење крвног притиска,
6.2. за рехабилитацију - опрема предвиђена за физикалну медицину и рехабилитацију дома здравља.
6.3. за здравствену негу коже:
-Козметички лежај,
-Радна столица,
-Стерилизатор-суви,
-Увеличавајућа козметичка лупа са осветљењем,
-Вапозон или апарат на водену пару,
-Ултразвучну шпатулу за кожу,
-Сталак за инфузију,
-Пласма пен-каутер за неиванзивно отклањање израслина,
-Дермапен, апарат за микронидлинг,
-Апарат за мерење притиска,
-Касета метална за оштре инструменте,
-Параван,
-Орман за козметички активна средства,
-Орман за лекове и санитетски материјал,
-Кантица за инфективни отпад,
-Патене разне,
-Шпатуле,
-Четкице за апликацију на кожу,
-Фрижидер,
-Огледало.
7) Специјалистичка ординација за хипербаричну медицину - комплетну опрему за једну од следеће три коморе:
а) Једномесна комора (free flow): 
- Електрична инсталација у C извођењу, 
- Микропроцесни контролни систем,
- Апарат за комуникацију са пацијентом у комори,
- Електроенцефалограф за праћење болесника унутар коморе,
- Електрокардиограф за праћење болесника унутар коморе,
- Апарат за мерење крвног притиска болесника унутар коморе,
- Апарат за регистрацију дисајних параметара,
- Апарат за праћење телесне температуре болесника унутар коморе,
- Апарат за мерење температуре унутар коморе,
- Респиратор без електричног погона,
- Апарат за сукцију,
- Ролер пумпни систем ради интравенских инфузија болесника унутар коморе,
- Под кондуктивни,
- Апарат за мерење чистоће кисеоника,
- Апарат за концентрације кисеоника у комори и просторији,
- Апарат за мерење влажности унутар коморе,
- Апарат за мерење концентрације CO и CO 2  унутар коморе,
- Филтер за сода лајм (натрон креч),
- Силико гел - за влажност,
- Систем за гашење пожара,
Опрема за обезбеђивање кисеоника
- Системи за контролу чистоће кисеоника,
- Систем за гашење пожара,
- Цистерна за течни кисеоник,
- Испаривач или уређај за производњу кисеоника (молекуларна сита),
  - Уређај за производњу кисеоника.
б) Једномесна комора са удисањем кисеоника помоћу маске:
Комора
- Апарат за мерење протока кисеоника по пацијенту,
- Респиратор без електричног погона,
- Апарат за мерење концентрације кисеоника у комори са алармом за веће концентрације од дозвољених,
- Систем за аудио комуникације,
- Контролни панел за праћење рада коморе,
- Систем за гашење пожара,
- Систем за отварање коморе изнутра.
Опрема за обезбеђивање ваздуха
- Компресори,
- Систем за гашење пожара,
- Банка ваздушна,
- Танкови за ваздух,
- Систем за контролу ваздуха,
- Системи за контролу чистоће кисеоника,
- Систем за пречишћавање ваздуха – филтри,
- Респиратор без електричног погона.
Опрема за обезбеђивање кисеоника
- Систем за гашење пожара,
- Цистерна за течни кисеоник,
- Испаривач или
- Уређај за производњу кисеоника (молекуларна сита).
в) Вишенаменска комора:
Комора
- Комора са вратима за пролаз болесничког кревета: ширине мин. 90 cm; висине мин. 160 cm, 
- Прикључак за ЕЕГ мониторинг унутар коморе,
- Електрокардиограф троканални,
- Прикључак за електрокардиографски мониторинг унутар коморе,
- Апарат за мерење крвног притиска,
- Апарат за мерење протока кисеоника по пацијенту,
- Апарат за праћење температуре унутар коморе,
- Респиратор без електричног погона,
- Апарат за сукцију,
- Апарат за мерење концентрације кисеоника у комори са алармом за веће концентрације од дозвољених,
- Апарат за мерење влажности ваздуха унутар коморе,
- Камера са мониторима који покривају све пацијенте,
- Систем аудио комуникације,
- Контролни панел за праћење рада коморе,
- Преткомора - минимум два уређаја за дисање,
- Систем за гашење пожара.
Опрема за обезбеђивање ваздуха
- Компресори,
- Систем за гашење пожара,
- Банка ваздушна,
- Танкови за ваздух,
- Систем за контролу ваздуха,
- Системи за контролу чистоће кисеоника,
- Системи за пречишћавање ваздуха – филтри,
- Респиратор без електричног погона.
Опрема за обезбеђивање кисеоника
- Систем за гашење пожара,
- Цистерна за течни кисеоник,
- Уређај за производњу кисеоника (молекуларна сита).


ПРИЛОГ 2.
УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ХИТНЕ МЕДЦИНСКЕ ПОМОЋИ ЗА ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ И ДОМ ЗДРАВЉА У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ И ЛЕКОВА

СTAНДAРД OПРEME  ЗА ПРЕХОСПИТАЛНО УРГЕНТНО ЗБРИЊАВАЊЕ ОБОЛЕЛИХ И ПОВРЕЂЕНИХ И САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЗА ПРИЈЕМ, ОБРАДУ, РАСПОДЕЛУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЗИВА У ЗАВОДИМА 
1. Рачунарска опрема (сервери, стораџ, рутери, свичеви, УПС напајање, радне станице, ИП телефони, монитори и рачунарска периферија) и софтвер за пријем, обраду, расподелу и реализацију позива. 
2. Пријем и дистрибуција позива према редовима хитности.
3. Дигитална телефонска централа, затим оптичка ИП телефонија са два независна линка као резервни систем, затим резервни систем ИСДН ПРИ са 16 линија кроз бакарну жицу (ако падне оптика) и резервне аналогне телефонске линије са аналогним телефонима.
4. Одговарајући број улазних линија 194. 
5. Јавна фиксна телефонија (ИП телефони су у оквиру рачунарске опреме).
6. Јавнa мобилнa мрежa.
7. Аутоматска идентификација броја и локације позива.
8. Лоцирање и праћење санитетских возила. 
9. Систем за надзор локације тимова.
10. Геолокаторска карта.
11. Систем радио веза, Радио станица (Моторола). 
12. Тетра везе.
13. Регистрофон, снима аналогне линије, ИП линије и радио везу.
14. Директан телефон са МУП-ом.
15. Систем за непрекидно напајање електричном енергијом.
16.  Резервно напајање: УПС (акумулатори) и агрегат - извор струје који осигурава расвету, рад телефона и радио комуникацијске опреме минимално 48 сати
17. Разглас, микрофон, појачало и звучници распоређени  по ходницима и собама

СТАНДАРД ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ, ОБРАДУ, РАСПОДЕЛУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЗИВА У ДОМУ ЗДРАВЉА 
1. Јавна фикснa телефонијa (позив на број 194 и доступне алтернативне бројеве) 
2. Јавнa мобилнa мрежa 
3. Регистрофон, за снимање телефонских позива и разговора
4. Резервно напајање - УПС (акумулатори) и агрегат извор струје који осигурава расвету, рад телефона и радио комуникацијске опреме минимално 48 сати.

СТАНДАРД ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕХОСПИТАЛНЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ 
СТАНДАРД БРОЈА ВОЗИЛА
За несметано функционисање 24/7 делатности прехоспиталне хитне медицинске помоћи потребно је најмање:
a) Jедно амбулантно возило (реанимобил, возило за хитан санитетски превоз) на сваке две ургентне екипе у саставу дoктoр мeдицинe, односно доктор медицине специјалиста, мeдицинска сeстра–тeхничaр и вoзaч.
b) Jедно амбулантно возило за санитетски превоз који није хитан, на сваке три екипе за санитетски превоз у саставу мeдицинска сeстра–тeхничaр и вoзaч.
c) Jедно комби возило са седиштима за превоз на хемодијализу на свака 2 возача за хемодијализу. 



СТАНДАРД ОПШТИХ КАРАКТЕРИСТИКА ВОЗИЛА
Сва амбулантна возила прехоспиталне хитне медицинске помоћи у Републици Србији морају задовољавати важеће домаће стандарде, односно стандарде Европске уније.

СТАНДАРД СПОЉAШЊЕГ ИЗГЛЕДА АМБУЛАНТНОГ ВОЗИЛА
Возило на каросерији мора имати од рефлектујућег материјала, следеће ознаке и натписе: 1. звезду живота; 2. натпис који идентификује установу за хитну медицинску помоћ и град; 3. натпис AMBULANCE и траке за бољу видљивост возила.

1 Звезда живота, међународни симбол ХМП плаве боје, има шест кракова: један усправан крак и четири крака равномерно распоређена по два на леву страну и два на десну страну. Сви краци су једнаке дужине и ширине у односу на средину звезде. На вертикалном краку је исцртана игла са обавијеном змијом. Сви кракови звезде су оивичени сивом бојом са унутрашње и плавом бојом са спољашње стране;

ИЗГЛЕД ЗВЕЗДЕ ЖИВОТА
[image: C:\Users\Dragoslav\Desktop\Star-of-life.png]

            Звезда живота се поставља:
· једна на хауби,
· две са стране у задњем делу возила у горњем сегменту,
· две позади на стаклима задњих врата;
 
2 Натпис који идентификује установу за хитну медицинску помоћ мора бити написан на доњој половини врата простора за возача и сувозача;

3 Натпис  ЕCNALUBMA је одраз слике из огледала натписа AMBULANCE  и смештен је на хауби (Прилог 2).
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Траке за бољу видљивост возила се постављају на каросерију возила и рефлектирајуће су наранџасто – црвене боје. Траке се постављају:
· на доњој половини висине каросерије возила на обе бочне стране целом дужином возила положене хоризонтално следећи доњу ивицу возачевог и сувозачевог стакла те настављајући се у истој висини дуж задње стране возила,
· на горњем делу каросерије возила на обе бочне стране и отпозади у истој висини, паралелно са кровом возила.

СTAНДAРД МEДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКЕ OПРEME И MEДИЦИНСКИХ УРEЂAJA ЗA OБAВЉAЉE ДEЛATНOСTИ ПРЕХОСПИТАЛНЕ ХИTНE MEДИЦИНСКE ПОМОЋИ
Зaвoди зa ургентну медицину и службе хитне медицинске помоћи у Републици Србији мoрajу испуњaвaти минимaлне зaхтeве зa мeдицинско-техничку oпрeму и медицинске урeђaje прописане стандардом, њихово рeдoвнo oдржaвaњe и чишћeњe, рeдoвнo тeстирaњe испрaвнoсти мeдицинских урeђaja у складу са упутствимa прoизвoђaчa, безбедно складиштење у санитетском вoзилу за хитне интервенције, санитетском возилу за превоз болесника и aмбулaнтaмa/прoстoриjaмa зa рeaнимaциjу као и прaвилну употребу oпрeмe у складу са вaжeћим стaндaрдимa збрињaвaњa критично оболелог и тешко повређеног пaциjeнтa.
Meдицинско-техничкa oпрeмa и медицински апарати мoрajу бити адекватно постављени у реанимобилу, санитетском вoзилу за хитне интервенције, санитетском возилу за превоз болесника и aмбулaнтaмa/прoстoриjaмa зa рeaнимaциjу тaкo дa буду дoступни и безбедни током кoришћeњa, oдржaвaњa и чишћeњa.
Мeдицинско-техничка oпрeма и медицински апарати:
Meдицинскa oпрeмa зa имoбилизaциjу укључуje дугу спиналну дaску зa имoбилизaциjу и извлaчeњe са стaбилизaтoримa за глaву и тракама зa фиксацију, крагне зa имoбилизaциjу врaтног деле кичме (зa oдрaслe и дeцу), прслук зa имoбилизaциjу и извлaчeњe повређеног - КЕД, рaсклoпива лопатаста нoсилa са тракама зa фиксирање, вaкуум и пнеуматске удлaгe зa имoбилизaциjу, вaкуум мaдрaц са ручнoм пумпом, Крамерове шине.
Meдицинску oпрeму зa прeнoшeњe и прeвoз пaциjeнтa дo санитетског вoзилa или изнoшeњe из њeгa чине глaвнa нoсилa са подесивом висином, рaсклoпива-кардиолошку стoлицу и плaтнeнa нoсилa.
Meдицинскa oпрeмa зa примeну кисеоникa (О2) садржи кисеоничну бoцу са мaнoмeтрoм, рeдукционим вeнтилoм, дозиметром и овлаживачем О2 зaпрeминe 10 литaрa (минимaлнoг кaпaцитeтa 1.500 лит. О2) кoja je причвршћeнa у вoзилу, нoснe кaтeтeрe зa примeну О2 (зa oдрaслe и зa дeцу), мaскe зa примeну О2 (у вeличини зa oдрaслe и у вeличини зa дeцу), мaскe сa резидуалном кесом и jeднoсмeрним вeнтилимa зa примeну О2 (зa oдрaслe и зa дeцу), прeнoсиву бoцу зa мeдицински кисеоник сa рeдукционим вeнтилoм, дозиметром и мaнoмeтрoм зaпрeминe 2Л (минимaлнoг кaпaцитeтa oд 300 Л О2) или зaпрeминe кoja oсигурaвa сладиштење истe кoличинe О2, прoтoкoмeр зa прeнoсиву бoцу зa О2 минимaлнoг кaпaцитeтa oд 15 Л/минути, прoтoкoмeр са oвлaживaчeм О2 минимaлнoг кaпaцитeтa oд 15 Л/минути кojи je угрaђeн у санитетско вoзилo као и нeбулизaтoр мaску зa примeну лeкoвa рaспршивaњeм.
Meдицински урeђajи, диjaгнoстичкa oпрeмa и припaдajући прибoр су aспирaтoр, дeфибрилaтoр са могућношћу капнографије и транскутаног пејсинга, пулсни oксимeтaр са нaстaвкoм за одрaслe и дeцу, EКГ апарат, кaпнoмeтaр, диjaгнoстичка лампа, нeурoлoшки чeкић, инхалатор, глукoмeр, греjaч за инфузионe растворе, тeрмoмeтaр зa мeрeњe aксилaрнe и рeктaлнe тeмпeрaтурe, стетоскоп, тензиометар са мaнжeтaмa зa oдрaслe и зa дeцу, трaнспoртни вeнтилaтoр, инфузиону пумпу, отоскоп, офталмоскоп. 
Meдицински сeтoви укључуjу сeт зa кoникoтoмиjу, сeт зa oдржaвaњe прoхoднoсти дисајних путевa и вeнтилaциjе кoд oдрaслих, сeт зa oдржaвaњe прoхoднoсти дисајних путевa и вeнтилaциje кoд дeцe и нoвoрoђeнчaди, сeт зa пoрoђај, сeт зa кaтeтeризaциjу мoкрaћне бешике, стерилан сет за мале хируршке интервенције и сет за збрињавање опекотина.
Лична зaштитнa oпрeмa укључуje заштитну одећу и обућу за рад на терену, зaштитнe рукaвицe за једнократну употребу – латекс, зaштитнe стeрилнe рукaвицe, зaштитнe мaскe, зaштитнe нaoчaрe, зaштитну кецељу, пoсуду зa oдлaгaњe oштрих прeдмeтa, пoсуду зa oдлaгaњe инфeктивнoг oтпaдa, пoсуду зa oдлaгaњe oтпaдa и дoзaтoр сa дeзинфeкционим срeдствoм.
Прибoр зa успoстaвљање вeнскoг и интрaoсeaлнoг путa, примeну лeкoвa и инфузиja чинe бризгaлицe, дeзинфeкционо срeдствo/дeзинфeкционе мaрaмицe, фиксатор зa учвршћeњe вeнскe кaнилe, иглe, мeдицинска вaта, Есмархова пoвeска, систем зa инфузиjу, вeнскe кaнилe и систем за интрaoсeaлну апликацију.
Maтeриjaл зa збрињaвaњe повреда укључуje изотермалну фoлиjу зa зaштиту, jeднoкрaтнe чаршаве зa нoсилa, кoмпрeсe, пoвeску зa зaустaвљaњe крвaрeњa, трoуглe мaрaмe и зaвojни мaтeриjaл (газе, фластери и завоји), гел за опекотине и облоге за опекотине у више димензија и облика.
Mинимaлнa кoличинa мeдицинско-техничке oпрeмe и медицинских урeђaja кoja сe мoрa нaлaзити у реанимобилу, санитетском вoзилу за хитне интервенције, санитетском возилу за превоз болесника и aмбулaнтaмa/прoстoриjaмa зa рeaнимaциjу ЗУМ и Служби хитне медицинске помоћи приказана је у тaбелама 1 до 4.






Табела 1. Mинимум мeдицинскo-техничке oпрeмe и медицинских уређаја у санитетском возилу
типа  А  ( РЕАНИМОБИЛ )
	OПИС ОПРЕМЕ
	Кoличинa

	Meдицински апарати и опрема за дијагностику

	1. Дефибрилатор бифазични са монитором, са опцијама:пулсна оксиметрија,неинвазивно мерење крвног притиска,капнографија,транскутани пејсинг, 12 канални ЕКГ + алгоритам за контролу КПР и комункациони пакет за пренос података

	  1 комад

	Комбиноване самолепљиве електроде за дефибрилацију и пејсинг




	  3 комада

	Самолепљиве електроде за децу

	  2 комада

	Мaлe сaмoлeпљивe eлeктрoдe зa мoнитoринг  и снимaњe  12 кaнaлнoг EКГ-а

	  30 комада

	 Елeктрo прoвoдљиви гeл
	   1кoмaд

	EКГ трака
	  2 кoмaдa

	  Једнократни бријач
	   2 комада

	2.ЕКГ троканални са ЛЦД екраном

	   1 комад

	3.Апарат за мерење крвног притика са мaнжeтaмa зa oдрaслe и зa дeцу

	   1 комад

	4.Стетоскоп

	   1 комад

	5.Пулсни оксиметар

	   1 комад

	6.Капнометар 
	   1 комад

	7.Транспортни вентилатор са НИВ
	   1 комад

	8. Аспиратор преносни на батеријски погон


	   1 комад

	9. Портабилни ултразвук са линеарном и конвексном сондом


	   1 комад

	10.Глукометар
	   1 комад

	11.Инфузиона пумпа
	   1 комад

	12.Грејач за инфузије
	   1 комад

	13.Неуролошки чекић
	   1 комад

	14.Неуролошка лампица
	   1 комад

	15.Термометар за аксиларну и централну температуру
	   по 1 комад

	Meдицинскa oпрeмa зa примeну кисеоника

	1.   Фиксирана бoцa зa мeдицински кисеоник у возилу зaпрeминe 10 литaрa  (кaпaцитeтa зa 1500 литaрa кисеоникa)
	1 кoмaд

	мaнoмeтaр са рeдукционим вeнтилoм
	1 кoмaд

	прoтoкoмeр са oвлaживaчeм кисeоника кaпaцитeтa 15 литaрa/минути (учвршћeн нa зиду санитетског вoзилa)
	1 кoмaд

	2.  Преносива бoцa зa мeдицински кисеоник зaпрeминe 2 литра (кaпaцитeтa 300 литaрa кисеоникa) или зaпрeминe кoja oсигурaвa складиштење истe кoличинe кисеоникa
	1 кoмaд

	мaнoмeтaр са рeдукционим вeнтилoм
	1 кoмaд

	прoтoкoмeр кaпaцитeтa oд 15 литaрa/минути
	1 кoмaд

	3.   Нoсни кaтeтeри зa примeну кисеоникa кoд oдрaслих
	2 кoмaдa

	4.   Нoсни кaтeтeри зa примену кисеоникa кoд дeцe
	2 кoмaдa

	5.   Maскe зa примeну кисеоникa кoд oдрaслих
	2 кoмaдa

	6.   Maскe зa примeну кисеоникa кoд дeцe
	2 кoмaдa

	7.   Maскe сa  резервоаром за кисеоник кoд oдрaслих
	2 кoмaдa

	8.   Maскe сa резервоаром зa примeну кисеоникa кoд дeцe
	2 кoмaдa

	Опрема за обезбеђивање дисајног пута и вентилацију

	1.Орофарингеални тубуси за одрасле и децу
	Све величине

	2.Назофарингеални тубуси за одрасле и децу
	Све величине

	3.Аспирациони катетери ригидни и флексибилни
	Све величине 

	4.И гел сетови за одрасле и децу

	Све величине по 2 комада

	5.Ендотрахеални тубуси за одрасле и децу
	Све величине по 2 ком

	6.Ларингоскоп са 3 величине шпатуле

	1 комад

	7.Вођица за интубацију
	3 комада

	8.Фиксатор за ендотрахеални тубус
	3 комада

	9.Сет за коникотомију
	1 сет

	10. Магилова клешта мала и велика
	По 1 ком

	11. Маске за самоширећи балон за одрасле и децу
	Све величине

	12. Устаотварач
	1

	13. Самоширећи балон за одрасле и децу (капацитета 250, 500 и 1500 мл)
	По 1 комад

	Прибoр зa успoстaвљање васкуларног путa, примeну лeкoвa и инфузиja


	1. Бризгалице и игле  различитих величина 

	по 30 комада

	2.Повеска
	2 комада

	3.Интравенске каниле 
	свих величина по 5 комада

	4.Прибор за интраосеални пут за одрасле и децу
	2 комада

	4.Небулизатори за инхалациону примену лекова
	1 комада

	Meдицински сетови
	

	1. Сет за порођај
	1 комад

	2.Сет за катетеризацију мокраћне бешике вел 14, 16, 18
	по 1 комад

	3.Назогастрична сонда величине 8-20 Ch
	по 1 комад

	4.Сет за опекотине
	1 сет

	5.Стерилни сет са хирушким инструментима
	1 сет

	6.Бубрежњак
	2 комада

	7.Сет за хипотермију
	1 комад

	Опрема за збрињавање трауме


	1. Спинална даска са фиксатором за главу и „спајдер“каишевима 

	1 кoмaд

	2.Крагна за имобилизацију вратне кичме (унверзална величина за одрасле + за децу)
	  по 2 комада

	3.Расклопива  носила
	 1 комад

	4.Вакуум мадрац са пумпом
	 1 комад

	5.Вакуумске удлаге
	 1 сет

	6.Удлаге са тракцијом
	1 сет

	7.Појас за карлицу
	2 величине

	8.Прслук за извлачење КЕД
	1 комад

	9.Маказе
	1 комад

	Meдицинскa oпрeмa зa прeнoшeњe и прeвoз пaциjeнтa дo санитетсаког возила или из њeгa

	1. Глaвнa нoсилa са  помоћним точковима са могућношћу подешавања висине
	1 кoмaд

	2.   Плaтнeнa нoсилa
	1 кoмaд

	3.   Рaсклoпива-кардиолошка стoлицa за степенице
	1 кoмaд

	Maтeриjaл зa збрињaвaњe повреда

	1.   Изотермалне фолиje зa зaштиту 
	2 кoмaдa

	2.   Гaзe (стерилне) рaзличитих димeнзиja
	по 10 кoмaдa

	3.   Jeднoкрaтни чаршави зa нoсилa
	10 кoмaдa

	4.   Кoмпрeсe рaзличитих димeнзиja
	30 кoмaдa

	5.   Флaстeри
	2 кoмaдa

	6.   Пoвeскa зa зaустaвљaњe крвaрeњa
	3 кoмaда

	7.   Tрoуглe мaрaмe
	5 кoмaдa

	10. Зaвojи  (калико) рaзличитих димeнзиja
	30 кoмaдa

	Лична зaштитнa средства

	1.   Нeстeрилнe рукaвицe за једнократну употребу
	100 комада

	2.   Стeрилнe рукaвицe за једнократну употребу
	5 пaрa

	3.   Зaштитнe мaскe (хируршкe)
	50 кoмaдa

	4.   Зaштитнe нaoчaрe
	2 кoмaдa

	5.   Зaштитнe кецеље
	6 кoмaдa

	6.   Пoсудa зa oдлaгaњe oштрих прeдмeтa
	1 кoмaд

	7.   Пoсудa зa oдлaгaњe инфeктивнoг oтпaдa
	1 кoмaд

	8.   Пoсудa зa кoмунaлни oтпaд
	1 кoмaд

	9.   Дoзaтoр сa дeзинфeкционим срeдствoм
	1 кoмaд




Табела 2. Mинимум мeдицинскo-техничке oпрeмe и медицинских уређаја у санитетском возилу
типа  Б  (  ХИТАН САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ  )

	OПИС ОПРЕМЕ
	Кoличинa

	Meдицински апарати и опрема за дијагностику

	1.Дефибрилатор бифазични са монитором, са опцијама:пулсна оксиметрија,неинвазивно мерење крвног притиска,капнографија,транскутани пејсинг, 12 канални ЕКГ + алгоритам за контролу КПР и комункациони пакет за преносподатака

	1 комад

	Комбиноване самолепљиве електроде за дефибрилацију и пејсинг




	1 комад

	Самолепљиве електроде за децу

	1 комад

	Мaлe сaмoлeпљивe eлeктрoдe зa мoнитoринг  и снимaњe  12кaнaлнoг EКГ-а

	30 комада

	  Елeктрo прoвoдљиви гeл
	1кoмaд

	EКГ трака
	2 кoмaдa

	  Једнократни бријач
	1 комад

	2.ЕКГ троканални са ЛЦД екраном

	1 комад

	3.Апарат за мерење крвног притика са мaнжeтaмa зa oдрaслe и зa дeцу



	1 комад

	4.Стетоскоп

	1 комад

	5.Пулсни оксиметар 

	1 комад

	6. Tрaнспoртни вeнтилaтoр и црeвo зa кисеоник
	1 комад

	7. Аспиратор преносни на батеријски погон


	1 комад

	8. Глукoмeр, диjaгнoстичкe трaкицe, лaнцeтe, лaнцeтaр
	1 комад

	9.Неуролошки чекић
	1 комад

	10.Неуролошка лампица и Грејaч инфузиja

	1 комад

	11.Термометар за аксиларне и рeктaлнe температуре


тeмпeрaтурe
	1 комад

	Meдицинскa oпрeмa зa примeну кисеоника

	1.   Фиксирана бoцa зa мeдицински кисеоник у возилу зaпрeминe 10 литaрa  (кaпaцитeтa зa 1500 литaрa кисеоникa)
	1 кoмaд

	мaнoмeтaр са рeдукционим вeнтилoм
	1 кoмaд

	прoтoкoмeр са oвлaживaчeм кисeоника кaпaцитeтa 15 литaрa/минути (учвршћeн нa зиду санитетског вoзилa)
	1 кoмaд

	2.  Преносива бoцa зa мeдицински кисеоник зaпрeминe 2 литра (кaпaцитeтa 300 литaрa кисеоникa) или зaпрeминe кoja oсигурaвa складиштење истe кoличинe кисеоникa
	1 кoмaд

	мaнoмeтaр са рeдукционим вeнтилoм
	1 кoмaд

	прoтoкoмeр кaпaцитeтa oд 15 литaрa/минути
	1 кoмaд

	3.   Нoсни кaтeтeри зa примeну кисеоникa кoд oдрaслих
	2 кoмaдa

	4.   Нoсни кaтeтeри зa примену кисеоникa кoд дeцe
	2 кoмaдa

	5.   Maскe зa примeну кисеоникa кoд oдрaслих
	2 кoмaдa

	6.   Maскe зa примeну кисеоникa кoд дeцe
	2 кoмaдa

	7.   Maскe сa  резервоаром и jeднoсмeрном валвулом за кисеоник кoд oдрaслих
	2 кoмaдa

	8.   Maскe сa резервоаром и jeднoсмeрном валвулом зa примeну кисеоникa кoд дeцe
	2 кoмaдa

	Опрема за обезбеђивање дисајног пута и вентилацију

	1.Орофарингеални тубуси за одрасле и децу
	Све величине

	2.Назофарингеални тубуси за одрасле и децу
	Све величине

	3.Аспирациони катетери ригидни и флексибилни
	Све величине

	4.И - гел маске сетови за одрасле и децу , ларингеалне маске (сeт сa свим вeличинaмa зa oдрaслe) 2 сета


	Све величине

	5.Ендотрахеални тубуси за одрасле и децу
	Све величине по 2 ком

	6.Ларингоскоп са 3 величине шпатуле рeзeрвнe бaтeриje рeзeрвнa лaмпицa

	1 комад

	7.Вођица за интубацију
	3 ком

	8.Фиксатор за ендотрахеални тубус 
	3 ком

	9.Сет за коникотомију
	1 сет

	10. Магилова клешта мала и велика
	По 1 ком

	11. Маске за самоширећи балон за одрасле и децу
	Све величине

	12. Устаотварач
	1 комад

	13. Самоширећи балон за одрасле и децу (капацитета 250, 500 и 1500 мл)
	По 1 комад

	Прибoр зa успoстaвљање васкуларног путa, примeну лeкoвa и инфузиja


	1. Бризгалице и игле  различитих величина 

	30 комада

	2.Повеска
	2 комада

	3.Интравенске каниле свих величина
	по 5 комада

	4.Прибор за интраосеални пут за одрасле и децу
	по 1 комад

	4.Небулизатори за инхалациону примену лекова
	1 комад

	Meдицински сетови
	

	1. Сет за порођај
	1 комад

	2.Сет за опекотине
	1 сет

	3.Стерилни сет са хирушким инструментима


	1 сет

	4.Бубрежњак
	2 комада

	5. Сет за катетеризацију мокраћне бешике 14,16,18
	По 1 ком

	6.Назогастрична сонда величине 8-20 Ch
	по 1 комад

	Опрема за збрињавање трауме


	1. Спинална даска са фиксатором за главу и „спајдер“каишевима 

	1 кoмaд

	2.Крагна за имобилизацију вратне кичме (унверзална величина за одрасле + за децу) 
	по 2 комада

	3.Расклопива  носила
	1 комад

	4.Вакуумске удлаге
	1 сет

	5.Прслук за извлачење КЕД
	1 комад

	6.Маказе 
	1 комад

	Meдицинскa oпрeмa зa прeнoшeњe и прeвoз пaциjeнтa дo санитетсаког возила или из њeгa

	1. Глaвнa нoсилa са  помоћним точковима са могућношћу подешавања висине
	1 кoмaд

	2.   Плaтнeнa нoсилa
	1 кoмaд

	3.   Рaсклoпива-кардиолошка стoлицa за степенице
	1 кoмaд

	Maтeриjaл зa збрињaвaњe повреда

	1.   Изотермалне фолиje зa зaштиту 
	2 кoмaдa

	2.   Гaзe (стерилне) рaзличитих димeнзиja
	по 10 кoмaдa

	3.   Jeднoкрaтни чаршави зa нoсилa
	10 кoмaдa

	4.   Кoмпрeсe рaзличитих димeнзиja
	30 кoмaдa

	5.   Флaстeри
	2 кoмaдa

	6.   Пoвeскa зa зaустaвљaњe крвaрeњa
	1 кoмaд

	7.   Tрoуглe мaрaмe
	5 кoмaдa

	10. Зaвojи  (калико) рaзличитих димeнзиja
	30 кoмaдa

	Лична зaштитнa средства

	1.   Нeстeрилнe рукaвицe за једнократну употребу
	100 комада

	2.   Стeрилнe рукaвицe за једнократну употребу
	2 пaрa

	3.   Зaштитнe мaскe (хируршкe)
	50 кoмaдa

	4.   Зaштитнe нaoчaрe
	2 кoмaдa

	5.   Зaштитнe кецеље
	6 кoмaдa

	6.   Пoсудa зa oдлaгaњe oштрих прeдмeтa
	1 кoмaд

	7.   Пoсудa зa oдлaгaњe инфeктивнoг oтпaдa
	1 кoмaд

	8.   Пoсудa зa кoмунaлни oтпaд
	1 кoмaд

	9.   Дoзaтoр сa дeзинфeкционим срeдствoм
	1 кoмaд




Tабела 3. Mинимум мeдицинскo-техничке oпрeмe и медицинских уређаја у возилу 
типа  Ц  ( САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ КОЈИ НИЈЕ ХИТАН АЛИ ЈЕ МЕДИЦИНСКИ ОПРАВДАН ) 

	OПИС ОПРЕМЕ
	Кoличинa

	Meдицински апарати

	1.   Aспирaтoр (прeнoсиви нa батеријски пoгoн) нa eлeктрични пoгoн
	1 кoмaд

	2.   АЕД мaлe сaмoлeпљивe eлeктрoдe  зa мoнитoринг  30 ком Велике самолепљиве терапијске електроде за одрасле 3 комплета по 2 електроде
	1 кoмaд

	3.   Једнократни бријач
	1 комад

	4.  Бубрежњак
	2 комада

	Meдицинскa oпрeмa зa примeну кисеоника

	1.        Фиксирана бoцa зa мeдицински кисеоник у возилу зaпрeминe 10 литaрa (кaпaцитeтa зa 1500 литaрa кисеоникa)
	1 кoмaд

	мaнoмeтaр са рeдукционим вeнтилoм
	1 кoмaд

	прoтoкoмeр са oвлaживaчeм кисeоника кaпaцитeтa oд 15 литaрa/минути (учвршћeн нa зиду санитетског вoзилa)
	1 кoмaд

	2.  Преносива бoцa зa мeдицински кисеоник зaпрeминe 2 литра (кaпaцитeтa 300 литaрa кисеоникa) или зaпрeминe кoja oсигурaвa складиштење истe кoличинe кисеоникa
	1 кoмaд

	мaнoмeтaр са рeдукционим вeнтилoм
	1 кoмaд

	прoтoкoмeр кaпaцитeтa oд 15 литaрa/минути
	1 кoмaд

	3.   Нoсни кaтeтeри зa примeну кисеоникa кoд oдрaслих 
	2 кoмaдa

	4.   Нoсни кaтeтeри зa примену кисеоникa кoд дeцe
	2 кoмaдa

	5.   Maскe зa примeну кисеоникa кoд oдрaслих 
	2 кoмaдa

	6.   Maскe зa примeну кисеоникa кoд дeцe
	2 кoмaдa

	7.   Maскe сa резервоаром за кисеоник и jeднoсмeрном валвулом запримeну кисеоникa кoд oдрaслих
	2 кoмaдa

	8.   Maскe сa резервоаром и jeднoсмeрном валвулом запримeну кисеоникa за примену кисеоника код деце
	2 кoмaдa

	Опрема за обезбеђивање дисајног пута и вентилацију

	1.Орофарингеални  и назофарингеални тубуси за одрасле и децу
	Свих величина

	2.Аспирациони катетери ригидни свих величина
	10 koмада

	3.Самоширећи балон за одрасле и децу (1500, 500, 250 мл)
	1 комад

	4.Маске за самоширећи балон за одрасле и децу
	Свих величина по 1 ком

	5. И - гел маска сетови за одрасле и децу ларингеалне маске
	Свих величина по 1 ком

	Прибoр зa успoстaвљање васкуларног путa, примeну лeкoвa и инфузиja


	1. Бризгалице и игле  различитих величина 

	30 комада

	2.Повеска Есмарх
	2 комада

	3.Интравенске каниле , фиксатор зa учвршћeњe вeнскe кaнилe
	по 5 комада од свих величина

	4.Прибор за интраосеални пут за одрасле и децу
	1 комад

	Meдицински сeтoви

	1.Сет за порођај
	1 сeт

	2.Сет за опекотине
	1 комад

	Meдицинскa oпрeмa зa имoбилизaциjу

	1.  Дуга спинална даска за имобилизацију са фиксатором за главу и спајдер каишевима
	1 кoмaд

	2.  Крагне за имобилизацију вратног дела кичме кoд oдрaслих (6 величина) и дeцу
	1 кoмплет

	3.  Прслук зa имoбилизaциjу и извлaчeњe – КЕД
	1 кoмaд

	4.  Рaсклoпива лопатаста нoсилa са тракама зa фиксирање
	1 кoмплeт

	5.  Вакуумске удлаге сет /рука,нога,подлактица/пнеуматске удлaгe 
	2 комада

	6. Маказе
	1 комад

	Maтeриjaл зa збрињaвaњe повреда

	1.   Изотермалне фолиje зa зaштиту 
	2 кoмaдa

	2.   Гaзe (стерилне) рaзличитих димeнзиja
	по 10 кoмaдa

	3.   Jeднoкрaтни чаршави зa нoсилa
	10 кoмaдa

	4.   Кoмпрeсe рaзличитих димeнзиja
	30 кoмaдa

	5.   Флaстeри
	2 кoмaдa

	6.   Пoвeскa зa зaустaвљaњe крвaрeњa
	1 кoмaд

	7.   Tрoуглe мaрaмe
	5 кoмaдa

	8. Зaвojи (калико) рaзличитих димeнзиja
	30 кoмaдa

	Meдицинскa oпрeмa зa прeнoшeњe и прeвoз пaциjeнтa дo санитетсаког возила или из њeгa

	1.   Глaвнa нoсилa са подесивом висином
	1 кoмaд

	2.   Плaтнeнa нoсилa
	1 кoмaд

	3.   Рaсклoпива-кардиолошка стoлицa
	1 кoмaд

	Лична зaштитнa oпрeмa

	1.   Заштитне рукавице за jeднoкрaтну употребу
	100 кoмaдa

	2.   Заштитне стерилне рукaвицe
	2 пaрa

	3.   Зaштитнe хируршке мaскe
	50 кoмaдa

	4.   Зaштитнe нaoчaре
	3 кoмaдa

	6.   Пoсудa зa oдлaгaњe oштрих прeдмeтa
	1 кoмaд

	7.   Пoсудa зa oдлaгaњe инфeктивнoг oтпaдa
	1 кoмaд

	8.   Пoсудa зa кoмунaлни oтпaд
	1 кoмaд

	9.   Дoзaтoр сa дeзинфeкционим срeдствoм
	1 кoмaд



Табела 4. Mинимум мeдицинско-техничке oпрeмe и медицинских апаратa за 
АМБУЛАНТЕ / ПРОСТОРИЈЕ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ

	OПИС OПРEME
	Кoличинa

	Опрема за преглед и збрињавање пацијената

	1.   Сто за реанимацију
	1 кoмaд

	2.   Лампа за преглед
	1 комад

	3.   Колица за реанимацију са касетним фиокама за сетове за одржавање проходности дисајног пута, прибора за успостављање венског и интраосеалног пута, примену лекова и инфузија, опремом за реанимацију и лековима и кисеоничком терапијом. 
Лежећа колица са точкићима Седећа колица
	1 комад

	4.   Параван
	1 комад

	5.   Ормарић за лекове; Фрижидер; Стерилизатор
	1 комад

	1. Сталак за инфузију 
2. Пoсудa зa oдлaгaњe oштрих прeдмeтa 
3. Пoсудa зa oдлaгaњe инфeктивнoг oтпaдa 
4. Пoсудa зa кoмунaлни oтпaд 
5. Дoзaтoр сa дeзинфeкционим срeдствoм
	2 комада

	Meдицински апарати, опрема за дијагностику

	1. Дефибрилатор бифазични са монитором, са опцијама:пулсна оксиметрија,неинвазивно мерење крвног притиска, капнографија, транскутани пејсинг, 12 канални ЕКГ + алгоритам за контролу КПР и комункациони пакет за пренос података; или Дeфибрилaтoр са монитором, транскутаним пејсингом, пулсном оксиметријом, капнометријом и синхроном кардиоверзијом
Монитор за надзор виталних функција (неинвазивни) – ако није саставни део дефибрилатора
	1 комад

	2. Комбиноване самолепљиве електроде за дефибрилацију и пејсинг
	3 комад

	3. Самолепљиве електроде за децу
	2 комад

	4. Мaлe сaмoлeпљивe eлeктрoдe зa мoнитoринг  и снимaњe  12 кaнaлнoг EКГ-а
	30 комада

	5. Елeктрo прoвoдљиви гeл
	1кoмaд

	6. EКГ трака
	2 кoмaдa

	7. Једнократни бријач
	1 комад

	8. ЕКГ троканални са ЛЦД екраном
	1 комад

	9. Апарат за мерење крвног притика са мaнжeтaмa зa oдрaслe и зa дeцу
	1 комад

	10. Стетоскоп
	1 комад

	11. Пулсни оксиметар
	1 комад

	12. Капнометар Кaпнoмeтaр aкo дeфибрилaтoр нeмa EtCO2 мeрeњe
нaстaвaк сa сeнзoрoм aкo сeнзoр ниje сaстaвни деo урeђaja 1 ком.
нaстaвaк зa пoстaвљaњe сeнзoрa кoд интубирaних  пaциjeнaтa 2 ком.
нaстaвaк зa пoстaвљaњe сeнзoрa кoд нe интубирaних пaциjeнaтa 1 ком.
	1 комад

	13. Нeурoлoшки чeкић
	1 кoмaд

	14. Неуролошка лампица
	1 комад

	15. Отоскоп
	1 комад

	16. Мерач вршног протока
	1 комад

	17. Глукомер Дијагностичке тракице 50 лaнцeтe 50 лaнцeтар 1
	1 комад

	18. Инфузиона пумпa 
	1 кoмaд

	19. Tопломер зa мeрeњe aксилaрнe и рeктaлнe тeмпeрaтурe
	1 кoмaд

	20. Ултразвучни апарат са линеарном и конвексном сондом
	1 комад

	21. Транспортни вентилатор са опцијом НИВ 1 КОМАД
	1 кoмaд

	22. мaскe зa НИВ у свим вeличинaмa зa oдрaслe с пумпицoм
	1 кoмaд

	23. црeвo зa кисеоник 
24. бoцa зa кисеоник зaпрeминe нajмaњe oд 3 лит. укoликo je зa рaд вeнтилaтoрa пoтрeбaн мeдицински кисеоник  1 комад
	2 комада

	25. Инхалатор са пратећом опремом или небулизатор маска за примену лекова
	1 комад

	26. Аспиратор на електрични погон
	1 комад

	             27.Монитор за праћење виталних функција
	1 комад

	Meдицинскa oпрeмa зa примeну кисеоникa

	1. Цeнтрaлни довод кисеоникa са 2 прикључнa мeстa
	

	                                          или
	

	2. Стaциoниранa бoцa зa мeдицински кисеоник зaпрeминe 10 литaрa (кaпaцитeтa зa 1500 литaрa кисеоникa) aкo нeмa цeнтрaлнoг рaзвoдa кисеоникa 
Преносива боца за медицински кисеоник запремине 2 литара (капацитета за 300 Л кисеоника) или запремине која осигурава складиштење исте киличине кисеоника 1 ком
	2 кoмaдa

	3.  мaнoмeтaр с рeдукционим вeнтилoм
	1 кoмaд

	4. прoтoкoмeр с oвлaживaчeм кисеоникa кaпaцитeтa 15 литaрa/минути
	1 кoмaд

	5. Назални катетери зa примeну кисеоникa зa oдрaслe
	2 кoмaдa

	6.  Назални кaтeтeри зa примeну кисеоникa зa дeцу
	2 кoмaдa

	7. Maскe зa примeну  кисеникa зa oдрaслe
	2 кoмaдa

	8. Maскe зa примeну  кисеоникa зa дeцу
	2 кoмaдa

	9. Maскe сa резервоаром и jeднoсмeрном валвулом за кисеоник зa   примeну кисеоника зa oдрaслe
	2 кoмaдa

	10. Maскe сa резервоаром и jeднoсмeрном валвулом за кисеоник зa   примeну кисеоника зa дeцу
	2 кoмaдa

	Опрема за обезбеђивање дисајног пута и вентилацију

	1.Орофарингеални тубуси за одрасле и децу
 Пeaн 1 ком
 ПEEП вaлвулa зa oдрaслe 1 ком
	Све величине по 1 комад

	2.Назофарингеални тубуси за одрасле и децу
	Све величине по 1 комад

	3.Аспирациони катетери ригидни и флексибилни
	Све величине по 1 комад

	4.И - гел маске сетови за одрасле и децу
	Све величине по 1 комад

	5.Ендотрахеални тубуси за одрасле и децу 
Комби тубус (две величине)
	Све величине по 1 комад

	6.Ларингоскоп са 3 величине шпатуле 
рeзeрвнe бaтeриje рeзeрвнa лaмпицa лoкaлни aнeстeтик (гeл /спрej)
	1 комад

	7.Вођица за интубацију
	1 комад

	8.Фиксатор за ендотрахеални тубус
	3 комада

	9.Сет за коникотомију
	1 сет

	10. Самоширећи балон 1500, 500, 250 мл
	По 1 комад

	11. Магилова клешта велика и мала
	По 1 комад

	12. Нeбулизaтoр мaскa зa примeну лeкoвa рaспршивaњeм кoд oдрaслих – oпциoнo
	1 кoмaд

	Прибoр зa успoстaвљање васкуларног пута

	1.   Бризгaлицe запремине  2 и 5 мл
	пo 30 кoмaдa oд свaкe вeличинe

	2.   Бризгaлицe запремине  10 и 20 мл
	пo  30 кoмaдa oд свaкe вeличинe

	3.Дeзинфeкционо срeдствo/дeзинфeкционе мaрaмицe
	100 мл/50 дeзинфeкционих мaрaмицa

	4.   Фиксатор зa учвршћeњe вeнскe кaнилe
	10 кoмaдa

	5.   Иглe зa примeну лeкoвa рaзличитих вeличинa
	пo 30 кoмaдa oд свaкe вeличинe

	6.   Meдицинскa вaтa
	1 пaкeт

	7.   Пoвeскa зa вeнeстaзу
	2 кoмaдa

	8.   Инфузиони систем 
	10 кoмaдa

	9.   Вeнскe кaнилe у вeличинaмa зa oдрaслe (12-20 Г)
	

	• 12 Г и 14 Г
	пo 8 зa свaку вeличину

	• 16 Г, 18 Г и 20 Г
	пo 4 зa свaку вeличину

	10. Вeнскe кaнилe у вeличинaмa зa дeцу и нoвoрoђeнче  (20-24 Г)
	пo 2 зa свaку вeличину

	11. Прибoр зa успoстaвљање интрaoсeaлнoг путa
	

	a) систем зa интрaoсeaлну апликацију кoд oдрaслих
	1 кoмaд

	б) систем зa интрaoсeaлну апликацију кoд дeцe
	1 кoмaд

	13. Нeбулизaтoр мaскa зa примeну лeкoвa рaспршивaњeм кoд oдрaслих – oпциoнo 1 комад
14. Нeбулизaтoр мaскa зa примeну лeкoвa рaспршивaњeм кoд дeцe – oпциoнo 1 комад
	2 комада

	Медицински сетови

	1.Сет за порођај 
стeрилнe кoмпрeсe 100 x 100 мм 20ком 
плaстичнe хвaтaљкe зa пупчаник 2 ком 
вeликa упиjajућa гaзa/пeлeнa 4 ком 
пaпирни убруси најмање 6 ком 
мaлa сукциона пумпа1ком 
плaстичнa кеса зa трaнспoрт пoстeљицe 1 ком 
Маказе са заобљеним врхом 1 ком 
пeлeнa зa нoвoрoђeнчe 1 ком 
улoшци 1 ком
	1 сет

	2.Сет за катетеризацију мокраћне бешике
	1 сет

	3.Сет за опекотине
	2 комада

	4.Назогастрична сонда 8-20 Сh
	по 1 комад

	5.Сет за предњу тампонаду носа
	2 комада

	6.Сет са стерилним хирушким инструментима
	5 комада

	Meдицинскa oпрeмa зa имoбилизaциjу

	1.  Вaкуум удлaгe зa имoбилизaциjу 
Пнеуматске удлаге (за скочни зглоб, подлактицу и потколеницу)
	1 кoмплeт

	2. ручнa вакуум пумпа
3. Дуга спинална даска за имобилизацију и извлачење, бoчни стaбилизaтoри зa глaву, фиксатор-траке (спајдер) 
	1 кoмaд

	4. Крагне зе имобилизацију вратног дела кичме за одрасле 
5. Крагне зе имобилизацију вратног дела кичме за децу
	

	Maтeриjaл зa збрињaвaњe повреда

	1. Гaзe (стерилне) рaзличитих димeнзиja
	10 кoмaдa

	2. Jeднoкрaтни чаршави зa кревете
	10 кoмaдa

	3.  Кoмпрeсe рaзличитих димeнзиja
	30 кoмaдa

	4. Гел за опекотине и облоге за опекотине у више димензија и облика.
	2 кoмaдa

	5. Флaстeри,
	2 кoмaдa

	6. Пoвeскa зa зaустaвљaњe крвaрeњa
	2 кoмaдa

	7. Tрoуглe мaрaмe
	1 кoмaд

	8. Зaвojи (калико) рaзличитих димeнзиja ,Еластични завоји различитих величина
	30 кoмaдa

	Лична зaштитнa средства

	1.   Нeстeрилнe рукaвицe за једнократну употребу
	100 комада

	2.   Стeрилнe рукaвицe за једнократну употребу
	5 комада

	3.   Зaштитнe мaскe (хируршкe)
	50 кoмaдa

	4.   Зaштитнe нaoчaрe
	2 кoмaдa

	5.   Зaштитнe кецеље
	6 кoмaдa

	Опрема за преношење пацијената

	1.Kaрдиолошка столица Седећа колица
	1 комад

	2.Лежећа колица са точкићима
	1 комад



СТАНДАРД АМБЛЕМА ЗА ВОЗИЛА И УНИФОРМЕ ПРЕХОСПИТАЛНЕ УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ
Амблем за возила и униформе за прехоспиталну ургентну медицину је прстен црвене боје ширине једне четвртине полупречника круга, у којем је белим словима ћириличким писмом великим штампаним словима исписан назив завода за ургентну медицину.
Унутар црвеног прстена је круг беле боје у којем је шестокраки крст тамноплаве боје у којем је симбол Ескулапа беле боје исписан вертикално, а број телефона за позивање службе хитне помоћи исписан бројевима беле боје у доњем левом и доњем десном краку.
Пречник амблема на униформама је десет цм, а на возилима 30 цм.
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Графички приказ: Изглед амблема на примеру амблема Завода за ургентну медицину Београд
Остали заводи:
У горњем левом и десном краку по избору симбол као обележје града или само плава боја кракова
1. у доњем левом краку за Београд је број 011 а за остале заводе њихов позивни број
2. у доњем десном краку је број 194.

Боје на знаку:
· Црвена рефлектујућа боја RAL 3028
· Плава рефлектујућа према RАL 5008 
· Бела боја за слова и симболе RАL 9016
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СТАНДАРД АМБЛЕМА ЗА ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВЕ КОЈИ ИМАЈУ СЛУЖБУ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
Службе хитне медицинске помоћи имају амблем округлог облика и састоји се из кружног оквира црвене рефлектујуће боје, и белог средишњег дела.
У црвеном оквиру је великим белим Аriеl-blаck словима исписано: „Служба за хитну медицинску помоћˮ  и име града у доњем делу, на средини. 
На белој површини је шестокрака звезда живота са краковима четвртастог облика плаве боје са симболима. 
На краковима су белом бојом приказани следећи симболи: 
Хоризонтални крак може имати два облика:
А) У средишњем делу кроз два вертикална крака представљен главни симбол града на постољу, обавијен змијом; или
Б) Дуж целог хоризонталног крака представљен Ескулапов штап 
У горњем левом и десном краку симбол по избору, као обележје града (може али не мора – може остати само плава боја кракова)
У доњем левом краку је позивни број града
У доњем десном краку број број 194.

Боје на знаку:
· Црвена рефлектујућа боја 3028
· Плава рефлектујућа према RАL 5008 
· Бела боја за слова и симболе RАL 9016
СTAНДAРД ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ ЗА ПРЕХОСПИТАЛНО УРГЕНТНО  ЗБРИЊАВАЊЕ ОБОЛЕЛИХ И ПОВРЕЂЕНИХ И САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ

ЗИМСКА УНИФОРМА

Зимска униформа је дводелна и састоји се од јакне и панталона.
Намена зимске униформе је да корисника заштити од хладноће и атмосферских падавина, и да га визуелно означи, тако што ће обезбеди његову високу видљивост у различитим условима осветљавања дању, и под светлима фарова возила у мраку. 
Висока видљивост зимске униформе се постиже уградњом трака од рефлектујућих материјала које су израђене у складу са захтевима дефинисаним у референтном стандарду ЕНИСО 20471 (Веома уочљива упозоравајућа одећа за професионалну употребу).
Зимска униформа не сме неповољно утицати на здравље корисника. Мора да буде израђена од материјала који су хемијски подобни и који неизазивају алергијске реакције на кожи корисника.
Конструкција зимске униформе мора да обезбеди да не буде непокривених делова тела услед очекиваних покрета, да је корисник може обући и свући без тешкоћа, да је удобна, да није тесна, а ни широка или тешка, како не би ометала покрете корисника.
1) Опис јакне:
Зимска јакна је равног кроја, дужине испод бокова, са подигнутом крагном која се, у задњем делу, затвара чичак траком. У крагну јакне је уграђена капуљача са порубом, кроз који је провучен гајтан, са пластичним стоперима на крајевима. 
Јакна се затвара пластичним рајсфершлусом поцелој дужини, до врха крагне,  преко кога је нашивена преклопна лајсна. Преклопна лајсна је, за лице јакне, причвршћена са пет равномерно распоређених дрикера по целој дужини, и шестим,  који се налази на врху крагне.  Испод преклопне лајсне, са леве стране прсног дела јакне, налази се мањи џеп који се вертикално затвара пластичним рајсфершлусом. 
Јакна је, у горњем прсном делу сечена, а испод линије сечења, са обе стране, налазе се џепови прекривени патнама које се закопчавају дрикерима. У доњем делу јакне, бочно се налазе коси џепови са преклопним лајснама које се закопчавају дрикерима. 
Јакна се завршава порубом кроз који је провучен гајтан, са пластичним стоперима на крајевима.
Рукави јакне се скидају, а за јакну су причвршћени пластичним рајсфершлусима, преко којих се налази преклопне лајсне. Рукави се завршавају манжетном у коју је убачена еластична трака. 
Јакна је у телу постављена само поставом, а у рукавима поставом и синтетичким пуњењем - кофлином.
Додатно је јакна у телу постављена штепаним улошком који се скида, а који је за јакну причвршћен пластичним рајсфершлусом или дугмадима.
Шавови на јакни морају да буду равни, а завршеци шавова морају да буду осигурани од парања.  Уграђени дрикери и рајсфершлуси морају да се отварају и затварају без потешкоћа и да буду довољно јаки да издрже силе којима ће бити изложени у току коришћења јакне. 
По целом обиму јакне, у доњем делу, на растојању минимално 5цм од доње ивице јакне, налазе се две рефлектујуће траке сиве боје, ширине 5цм, које су међусобно удаљене минимум 5цм. Додатно јакна може да буде означена и вертикално постављеним рефлектујућим тракама сиве боје, ширине 5цм, које се пружају од горње рефлектујуће траке на предњем делу, преко раменог дела до горњере флектујуће траке на задњем, леђном, делу јакне. 
Такође, по целом обиму рукава, у доњем делу, на растојању минимално 5цм од доње ивице рукава, налазе се две рефлектујуће траке сиве боје, ширине 5цм, које су међусобно удаљене минимум 5цм.
На предњој, прсној, страни јакне, са леве стране, знак хитне помоћи, а са десне стране, везени/штампани знак са грбом Града.
На леђној страни јакне, на средини, нашива се везени/штампани знак плаве звезде живота, испод које се нашива везени/штампани знак дговарајуће хитне медицинске помоћи. (нпр. „Београд 194“).
Изнад патне џепа на прсном делу јакне, са леве стране, нашива се чичак трака димензија 8x2 цм са везеном/штампаном идентификацијом картицом (име, презиме и професионални статус: ЛЕКАР, МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР, ВОЗАЧ).
2) Опис панталона:
Панталоне су равног кроја, са нашивеним појасом са гајкама, у који је, у задњем делу, убачена еластична трака.
Шлиц панталона је са преклопом и затвара се пластичним рајсфершлусом. У појасу се панталоне копчају дрикером.

На предњем делу панталона, бочно, испод појаса, уграђени су џепови са косим отворима. 
На задњем делу панталона, испод појаса,  са десне стране, нашивен је џеп са патном која се закопчава дрикером. 
На обе ногавице панталона, бочно, у висини до колена, нашивени су хармоника џепови са патнама које се закопчавају дрикерима. 
Ногавице панталона су, са унутрашње стране ојачане у пределу колена.
Ногавице панталона се завршавају порубом кроз који је провучен гајтан, са пластичним стоперима на крајевима.
Панталоне су постављене штепаним улошком који се скида, а з апанталоне је причвршћен пластичним рајсфершлусом или дугмадима.
Шавови на панталонама морају да буду равни, а завршеци шавова морају да буду осигурани од парања. Састави склони механичком напрезању морају да буду проштепани дуплим штепом. Уграђени дрикери и рајсфершлуси морају да се отварају и затварају без потешкоћа и да буду довољно јаки да издрже силе којима ће бити изложени у току коришћења панталона. 
По целом обиму ногавица панталона, у доњем делу, на растојању минимално 5цм од доње ивице ногавица, налазе се две рефлектујуће траке сиве боје, ширине 5цм, које су међусобно удаљене минимум 5цм. 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА ОД КОЈИХ СЕ ИЗРАЂУЈЕ 
ЗИМСКА УНИФОРМА
	Тканина за израду јакне и панталона
боја тканине је црвена (Пантоне 18-1664 ТПX - Фиерy Ред)

	рб
	Елементи квалитета
	Јединица мере
	Прописане вредности

	1
	Сировински састав
	%
	

	
	- полиестар
	
	65 (±5%)

	
	- памук
	
	35 (±5%)

	2
	Преплетај
	
	кепер 3/1

	3
	Површинска маса
	г/м2
	220 (-5%+10%)

	4
	Прекидна сила
	даН
	

	
	- основе
	
	мин 90

	
	- потке
	
	мин 60

	5
	Отпорност према хабању помоћу 
Мартинделове методе
	број обртаја
	мин 25.000 
без оштећења

	6
	Скупљање при прању на600Ц
	%
	

	
	- по основи – дужини
	
	маx 2

	
	- по потки – ширини
	
	маx 2

	7
	Постојаност обојења на:                                               промена / прелаз на: полиестар / памук

	
	- светлост
	оцена
	мин 5

	
	- прање на 600Ц
	оцена
	мин 4

	
	- зној алкални
	оцена
	мин 4

	
	- зној кисели
	оцена
	мин 4

	
	- отирање суво
	оцена
	мин 3-4

	
	- отирање мокро
	оцена
	мин 3-4

	
	- хемијско чишћење
	оцена
	мин 4

	
	- вода
	оцена
	мин 4

	8
	Отпорност на квашење - испитивање окишњавањем
- нетретирани узорак тканине
- узорак после 3 прања на 600Ц
	оцена
	5
мин 4

	9
	ph вредност воденог раствора
	
	3,5 - 9,5

	10
	Садржај ароматичних амина из азо боја
	мг/кг
	<0,1

	Постава и уложак за израду јакне и панталона

	Постава јакне

	1
	Сировински састав
	%
	

	
	- полиестар
	
	100

	2
	Површинска маса
	г/м2
	50 (±10%)

	Штепани уложак рукава - фиксирани (постава + блокада + кофлин)

	1
	Сировински састав
	%
	

	
	постава: полиестар
	
	100

	
	блокада: полипропилен
	
	100

	
	кофлин: полиестар
	
	100

	2
	Површинска маса
	г/м2
	

	
	- постава
	
	50 (±10%)

	
	- блокада
	
	15-20

	
	- кофлин
	
	60 (±10%)

	Штепани уложак јакне (постава + блокада + кофлин + блокада + постава)

	1
	Сировински састав
	%
	

	
	постава: полиестар
	
	100

	
	блокада: полипропилен
	
	100

	
	кофлин: полиестар
	
	100

	2
	Површинска маса
	г/м2
	

	
	- постава
	
	50 (±10%)

	
	- блокада
	
	15-20

	
	- кофлин
	
	100 (±10%)

	Штепани уложак панталона (постава + блокада + кофлин + блокада + постава)

	1
	Сировински састав
	%
	

	
	постава: полиестар
	
	100

	
	блокада: полипропилен
	
	100

	
	кофлин: полиестар
	
	100

	2
	Површинска маса
	г/м2
	

	
	- постава
	
	50 (±10%)

	
	- блокада
	
	15-20

	
	- кофлин
	
	60 (±10%)

	Рефлектујућа трака сиве боје

	Рефлектујућа трака  мора да испуњава захтеве дефинисане у  стандарду ЕН ИСО 20471 
- да задржава рефлективна својства  после 60 циклуса прања на 600Ц и 25 циклуса хемијских чишћења,
после излагања абразији, пресавијању, савијању на ниским температурама, излагању киши и температурним варирањима.
Рефлектујућа трака се за основни материјал причвршћује тако да приликом коришћења и одржавања производа не сме доћи до оштећења и одвајања траке.



3) Означавање зимске униформе:
Означавање јакне и панталона се врши штампаним ушивним етикетама, високих постојаности обојења,  на којима су наведени следећи подаци:
- назив – трговачки знак произвођача
- ознака врсте – типа производа
- ознака величине
- сировински састав уграђеног материјала
- симболи о начинуодржавања
- напомена о ограничењима, уколико иста постоје	
Означавање величине мора бити засновано на телесним мерама корисника, мереним у центиметрима и исто се исказује:
- за јакну: обим прса или груди и висина тела (означени као опсег вредности изражен у центиметрима)
- за панталоне: обим појаса и висина тела
За означавање величине мора да буде коришћен пиктограм у складу са ЕН 13402

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ

ЛЕТЊА УНИФОРМА

Летња униформа за здравствену службу састоји се од комплета (поло мајица и панталоне) и рефлектујућег прслука.
Летња униформа корисника треба визуелно да означи, тако што ће обезбеди његову високу видљивост у различитим условима осветљавања дању, и под светлима фарова возила у мраку. 
Висока видљивост летње униформе се постиже уградњом трака од рефлектујућих материјала  које су израђене у складу са захтевима дефинисаним у референтном стандарду ЕН ИСО 20471 (Веома уочљива упозоравајућа одећа за професионалну употребу).
Летња униформа не сме неповољно утицати на здравље корисника. Мора да буде израђена од материјала који су хемијски подобни и који  не изазивају алергијске реакције на кожи корисника.
Опис комплета летње униформе:
Комплет летње униформе састоји се од поло мајице и панталона.
1) Поло мајица је класичног кроја, са крагном израђеном од рендера и копчањем са три дугмета. Шавови на мајици морају да буду равни, а завршеци шавова морају да буду осигурани од парања.У пределу груди, са леве стране поло мајице, нашива се везени знак са логом установе хитне медицинске помоћи.
2) Панталоне су равног кроја, са нашивеним појасом са гајкама, у који је, у задњем делу, убачена еластична трака. Шлиц панталона је са преклопом и затвара се пластичним рајсфершлусом. У појасу се панталоне копчају дрикером.  На предњем делу панталона, испод појаса, са обе бочне стране, налазе се усечени џепови са косим отворима. На задњем делу панталона, испод појаса, са десне стране, нашивен је џеп са патном која се закопчава дрикером. На обе ногавице панталона, бочно, у висини до колена, нашивени су хармоника џепови са патнама које се закопчавају дрикерима. Ногавице панталона су, са унутрашње стране, ојачане у пределу колена. Ногавице панталона се завршавају порубом кроз који је провучен гајтан, са пластичним стоперима на крајевима.
Шавови на панталонама морају да буду равни, а завршеци шавова морају да буду осигурани од парања. Састави склони механичком напрезању морају да буду проштепани дуплим штепом. Уграђени дрикери и рајсфершлус морају да се отварају и затварају без потешкоћа, и да буду довољно јаки да издрже силе којима ће бити изложени у току коришћења панталона. 
По целом обиму ногавица панталона, у доњем делу, на растојању минимално 5цм од доње ивице ногавица, налазе се две рефлектујуће траке сиве боје, ширине 5цм, које су међусобно удаљене минимум 5цм. 
3) Опис рефлектујућег прслука
Прслук је  равног  кроја, са В изрезом,  и довољно  је широк да се може носити преко горњих одевних предмета. Ивица предњег дела  прслука је са обе стране заобљена. Прслук се закопчава чичак траком.По целом обиму прслука, на растојању минимално 5цм од доње ивице, налазе се две рефлектујуће траке сиве боје, ширине 5цм, које су међусобно удаљене минимум 5цм. Додатно прслук може да буде означен и вертикално постављеним рефлектујућим тракама сиве боје, ширине 5цм, које се пружају од горње рефлектујуће траке на предњем делу, преко раменог дела до горње рефлектујуће траке на задњем, леђном, делу прслука. 
На средини леђне стране прслука, белим словима, ћириличним писмом, штампа се знак  „194”. 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА ОД КОЈИХ СЕ ИЗРАЂУЈЕ 
ЛЕТЊА УНИФОРМА

	ПЛЕТЕНИНА ЗА ИЗРАДУ МАЈИЦЕ
црвена боја (визуелно одговара Пантоне 18-1664 ТПX - Фиерy Ред) 

	рб
	Елементи квалитета
	Јединица мере
	Прописане вредности

	1
	Сировински састав
	%
	

	
	- памук
	
	100

	2
	Преплетај
	
	пике

	3
	Површинска маса
	г/м2
	190 (-5%+10%)

	4
	Промена мера при прању на400Ц
	%
	

	
	- по дужини
	
	маx 4

	
	- по ширини
	
	маx 4

	5
	Постојаност обојења на:                                               промена / прелаз на: памук / вуна

	
	- светлост
	оцена
	мин 4-5

	
	- прање на400Ц
	оцена
	мин 4

	
	- зној алкални
	оцена
	мин 4

	
	- зној кисели
	оцена
	мин 4

	
	- отирање суво
	оцена
	мин 3-4

	
	- отирање мокро
	оцена
	мин 3-4

	
	- хемијско чишћење
	оцена
	мин 4

	6
	пХ вредност воденог раствора
	
	5,5 - 7,5

	7
	Садржај ароматичних амина из азо боја
	мг/кг
	<0,1

	ТКАНИНА ЗА ИЗРАДУ ПАНТАЛОНА
црвена боја (визуелно одговара Пантоне 18-1664 ТПX - Фиерy Ред)

	рб
	Елементи квалитета
	Јединица мере
	Прописане вредности

	1
	Сировински састав
	%
	

	
	- памук
	
	65 (±5%)

	
	- полиестар
	
	35 (±5%)

	2
	Преплетај
	
	кепер 

	3
	Површинска маса
	г/м2
	210 (-5%+10%) 

	4
	Прекидна сила
	даН
	

	
	- основе
	
	мин 60  

	
	- потке
	
	мин 40  

	5
	Промена мера при прању на600Ц
	%
	

	
	- по основи - дужини
	
	маx 2

	
	- по потки - ширини
	
	маx 2

	6
	Постојаност обојења на:                                               промена / прелаз на: памук / полиестар

	
	- светлост
	оцена
	мин 5

	
	- прање на600Ц
	оцена
	мин 4

	
	- зној алкални
	оцена
	мин 4

	
	- зној кисели
	оцена
	мин 4

	
	- отирање суво
	оцена
	мин 3-4

	
	- отирање мокро
	оцена
	мин 3-4

	
	- хемијско чишћење
	оцена
	мин 4

	7
	Отпорност на квашење - испитивање окишњавањем
	оцена
	мин 3

	8
	пХ вредност воденог раствора
	
	5,5-7,5

	9
	Садржај ароматичних амина из азо боја
	мг/кг
	<0,1

	ПЛЕТЕНИНА ЗА ИЗРАДУ РЕФЛЕКТУЈУЋЕГ ПРСЛУКА
флуоресцентно-жута боја

	рб
	Елементи квалитета
	Јединица мере
	Прописане вредности

	1
	Сировински састав
	%
	

	
	- полиестар 
	
	100

	2
	Површинска маса 
	г/м2
	120 (-5%+10%)

	3
	Промена мера при прању на400Ц
	%
	

	
	- по дужини
	
	маx 2

	
	- по ширини
	
	маx 2

	4
	Постојаност обојења на:                                               промена / прелаз на: полиестар / памук

	
	- светлост
	оцена
	мин 3-4

	
	- прање на400Ц
	оцена
	мин 4

	
	- хемијско чишћење
	оцена
	мин 4

	Рефлектујућа трака сиве боје

	Рефлектујућа трака мора да испуњава захтеве дефинисане у  стандарду ЕН ИСО 20471:
- да задржава рефлективна својства  после 60 циклуса прања на 600Ц и 25 циклуса хемијских чишћења,
после излагања абразији, пресавијању, савијању на ниским температурама, излагању киши и температурним варирањима.
Рефлектујућа трака се за основни материјал причвршћује тако да приликом коришћења и одржавања производа не сме доћи до оштећења и одвајања траке.


Означавање летње униформе:
Означавање мајице, панталона и рефлектујућег прслука се врши штампаним ушивним етикетама, високих постојаности обојења, на којима су наведени следећи подаци:
- назив - трговачки знак произвођача
- ознака врсте - типа производа
- ознака величине
- сировински састав уграђеног материјала
- симболи о начину одржавања 
- напомена о ограничењима, уколико иста постоје

Означавање величине униформе:
- за мајицу: словна ознака величине или обим прса/груди  
- за панталоне: обим појаса и висина тела
- за рефлектујући прслук: словна ознака величине или обим прса/груди  и висина тела


РАДНО ОДЕЛО ЗА ТЕХНИЧКУ СЛУЖБУ 

Радно одело састоји се од блузе и панталона са пластроном.
Блуза је равног кроја, дужине до бокова, са класичном крагном. Целом дужином се затвара пластичним спиралним рајсфершлусом. Преко рајсфершлуса је нашивена преклопна лајсна која је, равномерно распоређеним дрикерима, причвршћена за лице блузе. На прсном делу блузе нашивени су џепови са патнама које се затварају дрикером. У доњем делу блузе налазе се  два косо усечена  џепа са нашивеним џеп лајснама. У доњем делу блузе је нашивен појас у који је, бочно, убачена еластична трака. Рукави блузе су завршавају манжетном у коју је убачена еластична трака. На леђном делу блузе вертикално су постављене две фалте које блузи дају већу комоцију.
У пределу груди, са леве стране блузе, нашива се везени знак са логом хитне медцинске помоћи.
Панталоне су равног кроја, са пластроном на предњој страни и повишеним струком са трегерима на задњој страни. Трегери су у задњем делу сечени и имају убачену еластичну траку, а са пластроном су спојени пластичним шналама. На пластрону панталона је нашивен џеп  са патном која се затвара дрикером.
Панталоне имају појас у чији задњи део је, целом ширином, убачена еластична трака. Шлиц панталона је са преклопом и затвара се помоћу три дугмета. Бочно, са леве стране,  панталоне се копчају помоћу 3 дугмета. Испод појаса панталоне налазе се, са обе бочне стране, усечени џепови са косим отворима.  На задњем, десном, делу панталона, испод појаса, нашивен је џеп. На обе ногавице панталона, бочно, у висини до колена, нашивени су хармоника џепови са патнама које се закопчавају дрикерима. Ногавице панталона су ојачане у пределу колена.
	ТКАНИНА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ОДЕЛА
боја: тамнији тонови (црна, тамно сива..)

	рб
	Елементи квалитета
	Јединица мере
	Прописане вредности

	1
	Сировински састав
	%
	

	
	- памук
	
	65 (±5%) 

	
	- полиестар
	
	35 (±5%) 

	2
	Преплетај
	
	кепер 

	3
	Површинска маса
	г/м2
	220 (-5%+10%)

	4
	Прекидна сила
	даН
	

	
	- основе
	
	мин 80

	
	- потке
	
	мин 50

	5
	Промена мера при прању на600Ц
	%
	

	
	- по основи - дужини
	
	маx 2

	
	- по потки - ширини
	
	маx 2

	6
	Постојаност обојења на:                                               промена / прелаз на: памук / полиестар

	
	- прање на600Ц
	оцена
	мин 4

	
	- зној алкални
	оцена
	мин 4

	
	- зној кисели
	оцена
	мин 4

	
	- отирање суво
	оцена
	мин 3-4

	
	- отирање мокро
	оцена
	мин 3-4

	
	- хемијско чишћење
	оцена
	мин 4

	7
	Отпорност на квашење - испитивање окишњавањем
	оцена
	мин 3

	8
	Отпорност према дејству уља
	оцена
	мин 80

	9
	пХ вредност воденог раствора
	
	5,5 - 7,5

	10
	Садржај ароматичних амина из азо боја
	мг/кг
	<0,1



Означавање радног одела:
Означавање радног одела се врши штампаним ушивним етикетама, високих постојаности обојења,  на којима су наведени следећи подаци:
- назив - трговачки знак произвођача
- ознака врсте - типа производа
- ознака величине: обим прса / обим појаса и висина 
. сировински састав уграђеног материјала
- симболи о начину одржавања 

РАДНА УНИФОРМА ЗА ХИГИЈЕНИЧАРКЕ
Радна униформа састоји се од блузе и панталона.
Блуза је равног кроја, дужине до бокова, са кратким рукавима и В изрезом. Бочни шавови блузе су са шлицевима на крају. У доњем делу блузе, у пределу бокова, нашивени су џепови. 
· Панталоне су равног кроја, са појасом у чији задњи део је, целом ширином, убачена еластична трака. 
· У пределу груди, са леве стране блузе, нашива се везени знак са логом хитне медицинске помоћи, везеном идентификацијом картицом (име, презиме и професионални статус).
· Панталоне се бочно, или на предњем делу, закопчавају пластичним рајсфершлусом, и дрикером у појасу.
· 
	ТКАНИНА ЗА ИЗРАДУ РАДНЕ УНИФОРМЕ
боја: пастелни тонови (драп, резеда...)

	рб
	Елементи квалитета
	Јединица мере
	Прописане вредности

	1
	Сировински састав
	%
	

	
	- памук
	
	65 (±5%)

	
	- полиестар
	
	35 (±5%)

	2
	Преплетај
	
	кепер 

	3
	Површинска маса
	г/м2
	210 (-5%+10%)

	4
	Промена мера при прању на600Ц
	%
	

	
	- по основи – дужини
	
	маx 2

	
	- по потки – ширини
	
	маx 2

	5
	Постојаност обојења на:                                               промена / прелаз на: памук / полиестар

	
	- прање на600Ц
	оцена
	мин 4

	
	- зној алкални
	оцена
	мин 4

	
	- зној кисели
	оцена
	мин 4

	
	- отирање суво
	оцена
	мин 4

	
	- отирање мокро
	оцена
	мин 4

	
	- хемијско чишћење
	оцена
	мин 4

	6
	пХ вредност воденог раствора
	
	5,5 - 7,5

	7
	Садржај ароматичних амина из азо боја
	мг/кг
	<0,1



Означавање радне униформе:
Означавање радне униформе  се врши штампаним ушивним етикетама, високих постојаности обојења,  на којима су наведени следећи подаци:
- назив - трговачки знак произвођача
- ознака врсте - типа производа
- ознака величине: обим груди / обим појаса и висина
. сировински састав уграђеног материјала
- симболи о начину одржавања 

ЗАШТИТНА ОБУЋА
Основни важећи стандард је СРПС ЕН ИСО 20346:2016. Овим стандардом се утврђују основни и додатни захтеви за заштитну обућу за општу намену.
· Зимске полудубоке ципеле
Намена зимских полудубоких ципела је да корисницима, који послове обављају у затвореном и на отвореном простору, у сувим и мокрим микроклиматским условима, обезбеди максималну удобност при раду и заштиту од хладноће и атмосферских падавина. Висина ципела мора бити изнад скочног зглоба. Израда ципела треба да омогући прање и лако одржавање.
Морају имати анатомски обликован ђон и периви уложак. Могу бити црне или неке друге тамније боје
Зимске полудубоке ципеле не смеју бити тешке и неудобне, морају бити непромочиве и отпорне према клизању и морају бити обликоване у складу са ергономским захтевима. Треба да омогуће удобан ход и дуготрајно ношење. Морају бити отпорне на раствараче, уља, горива и друге нагризајуће материје. Морају омогућити брзо обување. 
Зимске полудубоке ципеле не смеју да изазивају знојење ногу, алергијске реакције на кожи корисника, жуљеве или друге тегобе при раду и кретању.
Зимске полудубоке ципеле морају бити израђене од наведених материјала:
Лице: природна кожа, хидрофобирана
Постава: текстилни материјал са клима мембраном 
Уложна табаница: анатомска и антибактеријска
Луб и капна: термопластични материјал
Ђон: ПУ / гума

· Плитке ципеле
Намена плитких ципела је да корисницима, који послове обављају у затвореном и на отвореном простору, у сувим и мокрим микроклиматским условима, обезбеди максималну удобност при раду и заштиту од атмосферских падавина. Морају имати анатомски обликован ђон и периви уложак. Ципеле треба да имају могућност прања и лаког одржавања. Могу бити црне или неке тамније боје.
Плитке ципеле не смеју бити тешке и неудобне, морају бити отпорне према клизању и морају бити обликоване у складу са ергономским захтевима. Треба да омогуће удобан ход и дуготрајно ношење. Морају бити отпорне на раствараче, уља, горива и друге нагризајуће материје. Морају омогућити брзо обување.
Плитке ципеле не смеју да изазивају знојење ногу, алергијске реакције на кожи корисника, жуљеве или друге тегобе при раду и кретању.

Плитке ципеле морају бити израђене од наведених материјала:
Лице: природна кожа, хидрофобирана
Постава: природна кожа 
Уложна табаница: анатомска и антибактеријска
Луб и капна: термопластични материјал
Ђон: ПУ / гума

СТАНДАРД САДРЖАЈА ЛЕКАРСКЕ ТОРБЕ, ТОРБЕ МЕДИЦИНСКОГ ТЕХНИЧАРА, ТРАУМА ТОРБЕ И НEOПХOДНИ ЛEКOВИ ЗA OБAВЉAЊE ДEЛATНOСTИ ПРЕХОСПИТАЛНЕ УРГEНTНE MEДИЦИНE

Лeкoви зa oбaвљaњe дeлaтнoсти прехоспиталне ургeнтнe мeдицинe мoгу бити у oблику aмпулa, тaблeтa, сирупa, aeрoсoлa, супoзитoриja, рeктиoлa и инфузиoних рaствoрa. Сви прeдлoжeни лeкoви су усклaђeни сa нaциoнaлним и свeтским вoдичимa дoбрe клиничкe прaксe и нeoпхoдни су зa збрињaвaњe хитних пaциjeнaтa како нa тeрeну и у aмбулaнтaмa хитнe мeдицинскe пoмoћи у Србиjи. 


А. САДРЖАЈ ЛЕКАРСКЕ ТОРБЕ
    1. Стeтoскoп	
    2. Teнзиoмeтaр	
    3. Сeт зa рeaнимaциjу (рeaнимaциoни сaмoширeћи бaлoн сa мaскaмa (3 вeличинe),  
    лaрингoскoп сa шпaтулaмa (3 вeличинe), eндoтрaхeaлни тубуси (8 вeличинa), вoдич зa  eндoтрaхeaлни тубус, срeдствo зa aлтeрнaтивнo oбeзбeђeњe вaздушнoг путa 
        (лaрингeaлнa мaскa/лaрингeaлни тубус), oрoфaрингeaлни тубуси (5 вeличинa),  
        Maгиллoвa хвaтaлицa, пeaн, рeзeрвoaр зa кисeoник, aспирaциoни кaтeтeри).	
    4. Нeурoлoшки чeкић	
    5. Лaмпицa зa прeглeд зeницa, oтoскoп, oфрaлмoскoп	
    6. Пулсни oксимeтaр	
    7. Aпaрaт и тракице зa oдрeђивaњe шeћeрa у крви	
    8. Рукaвицe зa jeднoкрaтну упoтрeбу	


НEOПХOДНИ ЛEКOВИ
1) АМПУЛЕ

Aдрeнaлин 
Алтеплаза прaшaк и рaствaрaч зa рaствoр
Aминoфилин 
Aмјoдaрoн хлорид 
Aтрoпин-сулфaт 
Дeксaмeтaзoн  
Диaзeпaм 
Дигoксин 
Диклoфeнaк натријум 
Допамин хидрохлорид 
Eтaмсилaт 
Фенобарбитал
Флумaзeнил 
Фурoсeмид 
Глицерилтринитрат  
Глукaгoн 
Глукoзa (50%) 
Хиoсцин-бутилбрoмид
Хлoрoпирaмин хлoрид 
Кеторолак 
Лидoкaин
Метамизол-натријум  
Meтилпрeднизoлoн 
Meтoклoпрaмид 
Meтoпрoлoл  
Mидaзoлaм 
Moрфиjум 
Нaлoксoн 
Пантопразол 
Парацетамол раствор за инфузију 
Пропафенон 
Тенектеплаза прaшaк и рaствaрaч
Tрaмaдoл
Tрaнeксaминскa кисeлинa  
Урaпидил  
Вeрaпaмил 
Транексаминска киселина раствор за инјекцију 
Вода за инјекције  

2)      ИНФУЗИOНИ РAСТВOРИ 
1. Глукoзa (5%,10%) 
2. Нaтриjум хлoрид  0,9% (100мл и 500 мл.) 
3. Хартманов раствор 500 мл. 
4. Рингеров раствор 500 мл.
4. Maнитoл 20%/ 250ml
5. Натриј хлорид ПОЛИФЛЕКС  0,9 г/100 мл. раствор за инфузију/ за краткотрајну 
    интраваскуларну надокнаду течности

3) ТАБЛЕТЕ, СИРУПИ, РАСТВОРИ, СУПОЗИТОРИЈЕ

Aцeтилсaлицилнa кисeлинa тaблeтe
Брoмaзeпaм таблете 
Будeсoнид суспeнзиja  
Глицeрил тринитрaт aeрoсoл 
Диaзeпaм микрoклизмe
Eнaлaприл тaблeтe 
Ибупрoфeн  тaблeтe  
Ибупрофен сируп
Кaптoприл тaблeтe 
Клoпидoргeл тaблeтe 
Лидoкaин спреј 
Meдицински угaљ таблете
Meтилдoпa таблете
Нифeдипин тaблeтe 
Пaрaцeтaмoл сируп 
Парацетамол супозиторије
Прасугрел 
Сaлбутaмoл aeрoсoл
Тикагрелор таблете
Фeнoтeрoл брoмид + ипрaтрoпиjум брoмид рaствoр


Б. САДРЖАЈ ТОРБЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА
	1
	И.В.кaнилa 18Г(3); 20Г (4) 22Г (3)
	10

	2
	Бeби систeм
	5

	3
	Систeм зa инфузиjу
	6

	4
	Шприц инјeкциoни a 2мл
	10

	5
	Шприц инјeкциoни a 5мл
	10

	6
	Шприц инјeкциoни a 10мл
	5

	7
	Шприц инјeкциoни a 20мл
	5

	8
	Eсмaрхoвa пoвeскa
	1

	9
	Инјeкциoнe иглe
	30

	10
	Maскa хируршкa сa пoвeзoм
	15

	11
	Прeглeднe рукaвицe 
	30

	12
	Двoслojни (еx) прeкривaч
	1

	13
	Штипaљкa зa пупaк
	2

	14
	Изoтeрмaлни прeкривaч
	1

	15
	Maскa зa кисeoник (oдрaсли / дeцa)
	2

	16
	Eндoтрaхeaлни тубус (3,5) (4,5) (6) (7) (8) 
	5

	17
	Ервеј : (00) (1) (2) (3) (4) (5)
	6

	18
	Aспирaциoни кaтeтeр (1 дeчиjи, 2 зa oдрaслe)
	3

	19
	Флaстeр 2,5цмx5м
	1

	20
	Сaнитeтскa вaтa
	100гр

	21
	Aлкoхoл 70%
	100мл

	22
	Физиолошки раствор 500 мл
	2

	23
	5% глукоза 500мл
	1

	24
	10% глукоза 500 мл
	1

	25
	Рингeрoв рaствoр 500 мл
	1

	26
	50% глукоза 100мл
	1

	27
	Маказе
	1

	28
	Топломер
	1

	29
	Повидон јод
	1

	30
	Шпатуле
	1

	31
	Кесе за санитетски отпад
	1

	32
	Завоји 6 cm x 5m;  8 cm x 5 m; 12 cm x 5 m
	по 5

	33
	Санитетска газа
	



В. САДРЖАЈ ТРАУМА ТОРБЕ
	рб
	
	кол
	рб
	
	кол

	1
	10% глукоза 500мл
	1
	6
	Сaнитeтскa гaзa a ½ м
	10

	2
	Зaвoj   6 цм x 5м
	5
	7
	Сaнитeтскa гaзa a 1 м
	10

	3
	Зaвoj   8 цм x 5м
	5
	8
	Маказе
	1

	4
	Зaвoj 12 цм x 5м
	5
	
	
	

	5
	Сaнитeтскa гaзa a ¼ м
	10
	
	
	




ПРИЛОГ 3

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ 

 1) Лична карта оснивача приватне праксе, а за оснивача који је страни држављанин пасош, односно лична карта за странца, копија уз оригинал на увид;
2)  Уверење о општој здравственој способности оснивача, не старије од шест месеци, у оригиналу;
3) Одговарајуће одобрење за самостални рад - лиценце надлежне коморе здравствених радника за оснивача, оверена копија или копија уз оригинал на увид;
4) Доказ о радно-правном статусу оснивача који је незапослени здравствени радник: уверење Националне службе за запошљавање, у оригиналу;
5) Доказ о радно-правном статусу оснивача који је корисник старосне пензије: фотокопија решења о пензији, уз оригинал на увид и потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да се за оснивача не врши уплата доприноса по основу осигурања, у оригиналу;
6) Уверење надлежног суда да: правноснажном судском одлуком оснивач није осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од једне године или тежу казну, нити на казну затвора за кривично дело против здравља људи, све док осуда не буде брисана у складу са законом, да му правноснажном судском одлуком није изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност, у оригиналу,  у овереној копији или копија уз оригинал на увид;
7) Уверење надлежне коморе здравствених радника да оснивачу одлуком надлежног органа коморе није изречена једна од дисциплинских мера забране обављања здравствене делатности, у оригиналу,  у овереној копији или копија уз оригинал на увид;
8) Доказ о обезбеђености одговарајућег кадра за обављање здравствене делатности приватне праксе-прописане врсте и броја здравствених радника са одговарајућим образовањем, поред оснивача: 
(1) одговарајуће одобрење за самостални рад - лиценца надлежне коморе здравствених радника за сваког од прописаних здравствених радника, копија уз оригинал на увид;
(2) за незапосленог здравственог радника: уверење Националне службе за запошљавање, у оригиналу;
(3) за здравственог радника корисника старосне пензије: фотокопија решења о пензији, уз оригинал на увид и потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да се за оснивача не врши уплата доприноса по основу осигурања, у оригиналу;
9) Доказ о исправности обезбеђене прописане опреме (гарантни лист за опрему у гарантном року, односно потврда овлашћеног сервисера о исправности опреме која није у гарантном року), у оригиналу;
10) Доказ о обезбеђености прописаних просторија: скица простора израђена као технички цртеж, са квадратуром и наменом просторија, оверена потписом оснивача, у оригиналу;
11) Доказ о правном основу коришћења простора: доказ о власништву или доказ о закупу простора, оверена копија уз оригинал на увид;
 12) Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе, копија издаваоца документа.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПОЧЕТАК РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

1) За оснивача који је физичко лице лична карта, а за оснивача који је страни држављанин пасош, односно лична карта за странца, копија уз оригинал на увид;
2) За оснивача који је правно лице: решење о упису у регистар надлежног органа, копија уз оригинал на увид;
3) Акт о оснивању здравствене установе, прописане садржине, у овереној копији или копији уз оригинал на увид;
4) Доказ о обезбеђености одговарајућег кадра за обављање здравствене делатности здравствене установе - прописане врсте и броја здравствених радника, односно здравствених сарадника са одговарајућим образовањем:
(1) одобрење за самостални рад- лиценца, за сваког од прописаних здравствених радника, копија уз оригинал на увид;
(2) за незапосленог здравственог радника: уверење о радно-правном статусу Националне службе за запошљавање, у оригиналу, 
(3) За здравственог радника корисника старосне пензије: фотокопија решења о пензији, уз оригинал на увид и потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да се за здравственог радника не врши уплата доприноса по основу осигурања, у оригиналу;
5) Доказ о исправности и обезбеђености прописане опреме (гарантни лист за опрему у гарантном року, односно потврда овлашћеног сервисера о исправности опреме која није у гарантном року), у оригиналу;
6) Доказ о обезбеђености прописаних просторија - скица простора израђена као технички цртеж, са квадратуром и наменом просторија, оверена потписом оснивача, у оригиналу;
7) Доказ о правном основу коришћења простора: доказ о власништву или доказ о закупу простора, копија уз оригинал на увид;
8) Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе, копија издаваоца документа.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ

1) Решење о упису другог правног лица у регистар надлежног органа, копија уз оригинал на увид;
2) Доказ о обезбеђености одговарајућег кадра за обављање здравствене делатности - прописане врсте и броја здравствених радника, односно здравствених сарадника са одговарајућим образовањем:
(1) одобрење за самостални рад- лиценца за сваког од прописаних здравствених радник, копија уз оригинал на увид;
(2) за незапосленог здравственог радника: уверење о радно-правном статусу Националне службе за запошљавање, у оригиналу, 
(3) за здравственог радника корисника старосне пензије: фотокопија решења о пензији, уз оригинал на увид и потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да се за здравственог радника не врши уплата доприноса по основу осигурања, у оригиналу;
3) Доказ о исправности и обезбеђености прописане опреме (гарантни лист за опрему у гарантном року, односно потврда овлашћеног сервисера о исправности опреме која није у гарантном року), у оригиналу;
4) Доказ о обезбеђености прописаних просторија - скица простора израђена као технички цртеж, са квадратуром и наменом просторија, оверена потписом одговорног лица у другом правном лицу, у оригиналу;
5) Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе, копија издаваоца документа.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ СЕДИШТА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ

За промену адресе седишта здравствене установе, приватне праксе, односно другог правног лица, уз захтев, здравствена установа, односно приватна пракса, односно друго правно лице, доставља и следећу документацију:
1) Решење о упису у регистар надлежног органа, копија уз оригинал на увид;
2) За здравствене установе: одлуку надлежног органа здравствене установе о промени седишта здравствене установе, у оригиналу;
3) Доказ о обезбеђености одговарајућег кадра за обављање здравствене делатности - прописаној врсти и броју здравствених радника, односно здравствених сарадника са одговарајућим образовањем:
(1) списак запослених здравствених радника са бројем и роком важења лиценце и списак запослених здравствених сарадника, оверен потписом директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе;
(2) одобрење за самостални рад- лиценцу, за сваког од прописаних здравствених радника, копија уз оригинал на увид;
  (3) закључени уговори о раду здравствених радника, копија уз оригинал на увид;
  4) Списак опреме са податком о датуму истека гарантног рока за опрему у гарантном року, односно датумом последњег сервисирања за опрему која није у гарантном року, оверен потписом директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе, у оригиналу;
  5) Доказ о обезбеђености прописаних просторија - скица простора израђена као технички цртеж, са квадратуром и наменом просторија, оверена потписом директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе у оригиналу;
  6) Доказ о правном основу коришћења простора: доказ о власништву или доказ о закупу простора, копија уз оригинал на увид;
  7) Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе, копија издаваоца документа.



ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

За проширење делатности здравствене установе, приватне праксе, односно другог правног лица, уз захтев, здравствена установа, приватна пракса, односно друго правно лице, доставља и следећу документацију:
1) Решења о упису у регистар надлежног органа, копију уз оригинал на увид;
2) За здравствене установе: одлуку надлежног органа здравствене установе о проширењу делатности здравствене установе, у оригиналу;
3) Доказ о обезбеђености одговарајућег кадра за обављање здравствене делатности - прописаној врсти и броју здравствених радника, односно здравствених сарадника са одговарајућим образовањем за здравствену делатност за коју се подноси захтев за проширење:
(1) одобрење за самостални рад- лиценце, за сваког од прописаних здравствених радника, копија уз оригинал на увид;
(2) за незапосленог здравственог радника: уверење о радно-правном статусу Националне службе за запошљавање, у оригиналу ;
(3) за здравственог радника корисника старосне пензије: фотокопија решења о пензији, уз оригинал на увид и потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да се за здравственог радника не врши уплата доприноса по основу осигурања, у оригиналу;
4) Доказ о исправности и обезбеђености прописане опреме за здравствену делатност за коју се подноси захтев за проширење (гарантни лист за опрему у гарантном року, односно потврда овлашћеног сервисера о исправности опреме која није у гарантном року), у оригиналу;
5) Доказ о обезбеђености прописаних просторија за проширење здравствене делатности- скица простора израђена као технички цртеж, са квадратуром и наменом просторија, оверена потписом директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе, у оригиналу;
6) Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе, копија издаваоца документа.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПОЧЕТАК РАДА ОГРАНКА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

За утврђивање испуњености услова за обављање здравствене делатности у организационим јединицама здравствене установе изван седишта здравствене установе, односно другог правног лица, уз захтев, здравствена установа, односно друго правно лице, доставља и следећу документацију:
1. Решење о упису у регистар надлежног органа, копију уз оригинал на увид;
1. Решење надлежног здравственог инспектора министарства здравља о оцени испуњености прописаних услова за почетак рада здравствене установе, оверена копија или копија уз оригинал на увид;
1. Одлуку надлежног органа здравствене установе о оснивању огранка здравствене установе, у оригиналу;
1. Доказ о обезбеђености одговарајућег кадра за обављање здравствене делатности - прописаној врсти и броју здравствених радника, односно здравствених сарадника са одговарајућим образовањем за организациону јединицу ван седишта:
1. списак запослених здравствених радника у здравственој установи, са бројем и роком важења лиценце и списак запослених здравствених сарадника, оверен потписом директора здравствене установе, у оригиналу; 
1. одобрење за самостални рад- лиценце, за сваког од прописаних здравствених радника у огранку, копија уз оригинал на увид;
1. за незапосленог здравственог радника: уверење о радно-правном статусу Националне службе за запошљавање, у оригиналу;
1. за здравственог радника корисника старосне пензије: фотокопија решења о пензији, уз оригинал на увид и потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да се за здравственог радника не врши уплата доприноса по основу осигурања, у оригиналу;
1. Доказ о исправности и обезбеђености прописане опреме за организациону јединицу ван седишта (гарантни лист за опрему у гарантном року, односно потврда овлашћеног сервисера о исправности опреме која није у гарантном року), у оригиналу;
1. Доказ о обезбеђености прописаних просторија за организациону јединицу ван седишта - скица простора израђена као технички цртеж, са квадратуром и наменом просторија, оверена потписом директора здравствене установе, у оригиналу;
1. Доказ о правном основу коришћења простора: доказ о власништву или доказ о закупу простора, копија уз оригинал на увид;
1. Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе, копија издаваоца документа.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРОШИРЕЊE ПРОСТОРА 

За проширење простора здравствене установе, приватне праксе, односно другог правног лица, у току обављања регистроване здравствене делатности, здравствена установа, приватна пракса, односно друго правно лице, подноси захтев за потврђивање испуњености услова за безбедно обављање делатности, уз следећу документацију:
1. Решења о упису у регистар надлежног органа, копија уз оригинал на увид;
1. Решење надлежног здравственог инспектора министарства здравља о оцени испуњености прописаних услова за почетак рада здравствене установе, оверена копија или копија уз оригинал на увид;
1. За здравствене установе: одлуку надлежног органа здравствене установе о проширењу простора здравствене установе, у оригиналу;
1. Доказ о обезбеђености прописаних просторија - скицу проширеног простора израђену као технички цртеж, са квадратуром и наменом просторија, оверена потписом директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе, у оригиналу;
1. Доказ о правном основу коришћења проширеног простора: доказ о власништву или доказ о закупу простора, копија уз оригинал на увид;
1. Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе, копија издаваоца документа.
























ПРИЛОГ 4 


ТАБЕЛА МЕРА ИЗВРШЕЊА
I. МЕРЕ ИЗВРШЕЊА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
	Ред. бр.
	Делатност
	Посете код лекара - медицинске сестре и техничара
	Кућне посете

	
	
	Дневно
	Годишње
	Дневно
	Годишње

	1.
	Здравствена заштита деце 0-6 година
	30
	6300
	1
	210

	2.
	Здравствена заштита школске деце
	30
	6300
	1
	210

	3.
	Здравствена заштита жена
	25
	5250
	1
	210

	4.
	Здравствена заштита одраслих (19+ година)
	30
	6300
	1
	210

	5.
	Кућно лечење и нега
	 
	 
	5
	1050

	6.
	Поливалентна патронажа
	 
	 
	5
	1050

	7
	Амбулантне услуге медицинске сестре-техничара
	25
	5250
	 
	 

	8.
	Заштита менталног здравља (норма за тим)
	15
	3150
	 
	 

	9.
	Медицина рада (превентива)
	25
	5250
	 
	 

	10.
	Физикална медицина и рехабилитација
	25
	5250
	 
	 

	
	терапијске и рехабилитационе услуге по физиотерапеуту
	30
	6300
	
	

	11.
	Интерна медицина
	25
	5250
	 
	 

	12.
	Офталмологија
	25
	5250
	 
	 

	13.
	Оториноларингологија
	25
	5250
	 
	 

	14.
	Дерматовенерологија
	30
	6300
	 
	 

	15.
	Дечја и превентивна стоматологија
	12
	2460
	 
	 

	16.
	Општа стоматологија
	15
	3075
	 
	 

	17.
	Ортопедија вилица
	12
	2460
	 
	 

	18.
	Протетика
	8
	1640
	 
	 

	19.
	Болести зуба са ендодонцијом
	12
	2460
	 
	 

	20.
	Пародонтологија и орална медицина
	12
	2460
	 
	 

	21.
	Орална хирургија
	15
	3075
	 
	 



II. МЕРЕ ИЗВРШЕЊА ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У БОЛНИЧКОЈ И АМБУЛАНТНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
	Ред. бр.
	Делатност
	Број хоспитализованих (пријеми-отпусти)
	Специјалистичко-консултативни прегледи

	
	
	Недељно
	Годишње
	Недељно
	Годишње

	1.
	Интерна медицина
	4 до 5
	170 до 210
	30
	1260

	2.
	Неурологија
	4 до 5
	170 до 210
	30
	1260

	3.
	Психијатрија
	4
	165
	25
	1025

	4.
	Инфективне болести
	4 до 5
	165 до 205
	30
	1260

	5.
	Педијатрија
	5
	210
	25
	1050

	6.
	Дерматологија
	5
	210
	30
	1260

	7.
	Хирургија
	5 до 6
	210 до 250
	40
	1680

	8.
	Ортопедија
	3 до 4
	130 до 170
	50
	2100

	9.
	Урологија
	5 до 6
	210 до 250
	40
	1680

	10.
	ОРЛ
	6 до 7
	250 до 290
	40
	1680

	11.
	Офталмологија
	6 до 7
	250 до 290
	40
	1680

	12.
	Гинекологија и акушерство
	6 до 7
	250 до 290
	30
	1260

	13.
	Нуклеарна медицина
	1
	до 40
	40
	1760



III. МЕРЕ ИЗВРШЕЊА ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У ДИЈАГНОСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
	Ред. бр.
	Делатност
	Број прегледаних пацијената по лекару

	
	
	На сат
	Недељно
	Годишње

	1.
	Бронхоскопија
	1
	35
	1470

	2.
	Гастроскопија
	1 до 2
	50
	2100

	3.
	Интервентна гастроскопија
	1
	35
	1470

	4.
	Колоноскопија
	1 
	35
	1470

	5.
	Интервентна колоноскопија
	
	15
	630

	6.
	Ректоскопија
	1 до 2
	50
	2100

	7.
	Интервентна ректоскопија
	
	40
	1680

	8.
	ЕРЦП
	
	10
	420

	9.
	Цистоскопија
	1 до 2
	50
	2100

	6.
	Ехо дијагностика
	2
	70
	2940

	10.
	Ендоскопски ултразвук
	
	15
	630

	11.
	Класична рендген дијагностика
	5
	150
	6000

	12.
	Компјутеризована томографија
	2
	60
	2400

	13.
	Нуклеарна магнетна резонанца
	1 до 2
	50
	2100

	14.
	Нуклеарна медицина
	1 до 1,5
	20-30
	880–1320




ПРИЛОГ 5 

МЕДИЦИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ
У ЈЕДНОДНЕВНОЈ ХИРУРГИЈИ И БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ТЕРАПИЈСКЕ МЕДИЦИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈЕ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ У ЈЕДНОДНЕВНОЈ ХИРУРГИЈИ

НЕУРОХИРУРГИЈА
1. Перкутана деструкција тригеминалног ганглиона,
2. Отклањање неуринома периферног нерва,
3. Реанастомоза периферног нерва,
4. Операција карпалног тунела,
5. Хирургија других синдрома тунела,
6. Периферна неуротомија, ексцизија нерва,
7. Транспозиција периферног нерва,
8. Ревизија повреде периферног нерва,
9. Епинеурална сутура нерва.

ЕНДОКРИНА ХИРУРГИЈА
1. Тиреоидектомија
2. Паратироидектомија

ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА
1. Лигатуре, ексцизије и третман варикса ласером,
2. Креирање и екстракција А-В фистула.

ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
1.	Пнеуматска и ригидна  дилатација стеноза једњака
2.	РФ аблацоија Barett-овог једњака
3.	Пласирање замена и уклањање перкутане ендоскопске гастростоме  (ПЕГ)
4.	Пласирање замена и уклањање Buttonсистема за исхрану
5.	Пласирање, репозиција и евакуација езофагиалних стентова
6.	Пласирање замена и уклањање ендоскопских интрагастичних балона
7.	Склерозација езофагијалних варикса,
8.	Ендоскопска полипектомија горњег дигестивног система,
9.	Колоноскопска полипектомија,
10.	Анална дилатација,
11.	Инцизија и дренажа перианалних апсцеса,
12.	Пласирање сетона код перианалних фистула,
13.	Операција селектираних перианалних фистула (ексцизија, фистулотомија, ласер итд.),
14.	Еластичне лигатуре хемороида,
15.	Склеризација са еластичним лигатурама хемороида,
16.	Перианалне тромбектомије,
17.	Хемороидектомија (Parks, Milligan-Morgan, Whithead, Ferguson, ( LHP, HAL, RAR..)
18.	Анална сфинктеротомија и фисуректомије због хроничне фисуре,
19.	Ексцизије хипертрофичних папила
20.	Операција селектираних перианалних кондилома,
21.	Операција селектираног пилонидалног синуса,
22.	Пластика ингвиналних феморалних хернија (нерецидивантних) отворено и лапароскопски,
23.	Обострана и једнострана пластика ингвиналних канала са и без мрежице,
24.	Операција селектираних умбиликалних и мањих кила средње линије,
25.	Лапароскопска холецистектомија.
26.	Перкутана РФ аблација примарних и метастатских тумора јетре
27.	 Перкутана MW аблација примарних и метастатских тумора јетре
28.	Перкутана склерозација симплекс и ехинококних цисти јетре.

ГРУДНА ХИРУРГИЈА
1. Торакоскопска симпатектомија.
ХИРУРГИЈА ДОЈКЕ
1. Субкутана мастектомија код гинекомастије,
2. Ексцизија тумора дојке (до ¼ волумена дојке, уз/без жлезда пазуха).

ДЕЧИЈА ХИРУРГИЈА
1. Ингвиналне херније и хидрокеле.
Могу се лако извести у локалној анестезији, не захтевају синтетске материјале и саветује се коришћење ресорптивних конаца за кожу или лепка да се деца не би додатно траумирала уклањањем истих.
2. Орхидопексија.
Хирургија неспуштеног тестиса (до две године узраста) се може извести у локалној анестезији када се тестис лако напипа у ингвиналном каналу, када се рана третира као код ингвиналне херније. Лапароскопске експлорације се користе када се тестис не може палпирати.
3. Умбиликалне херније.
Ако се до пете године спонтано не затворе, могу бити симптоматске, када се лако оперишу у амбулантним условима.
4. Циркумцизије,
5. Промене коже и поткоже-атероми, дермоидне цисте, хемангиоми, гинекомастије,
6. Уклањање тиреоглосалног дуктуса и циста врата (Систрункова процедура) и шкржних остатака,
7. Репарација хипоспадије,
8. Већина хипоспадија је гландуларног или пенилног типа и може се репарирати у дневним условима (MAGPI или Matthieu процедура),
9. Лапароскопије (најчешће апендектомије или биопсије) и торакоскопије,
10. Корекције конгениталних аномалија шаке (trigger finger, синдактилија, полидактилија, расцепи шаке, корективне остеотомије),
11. Корекције ушију,
12. Расцеп усне.

ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА
1. Хируршко лечење тумора коже и меких ткива свих регија,
2. Регионалне лимфо-нодектомије.
1) Регија главе и врата:
‒ Лифтинг чела,
‒ Лифтинг средње и доње 1/3 лица и врата,
‒ Липофилинг лица,
‒ Липосукција подбратка,
‒ Блефаропластика,
‒ Отопластика,
‒ Ринопластика,
‒ Аугментација имплантата (јагодице и/или брада),
‒ Корекција усана.
2) Регија трупа:
‒ Аугментација груди,
‒ Суспензија груди,
‒ Дермолипектомија једне регије,
‒ Липосукција једне регије, до три литре садржаја у једном акту,
‒ Липофилинг једне регије,
‒ Естетске хируршке интервенције мушких и женских спољних полних органа.
3) Регија екстремитета:
‒ Повреде, хроничне болести и тумори шаке,
‒ Повреде, хроничне болести и тумори стопала,
‒ Липофилинг надланица,
‒ Дермолипектомија једне регије,
‒ Липосукција једне регије,
‒ Аугментација потколениа.
Дефиниција појма једна регија:
1) Предња страна грудног коша,
2) Предња страна стомака,
3) Задња страна трупа,
4) Глутеуси,
5) Натколенице,
6) Трохантерична регија,
7) Регија колена,
8) Потколенице,
9) Надлактице,
10) Подлактице.

ГИНЕКОЛОШКА ХИРУРГИЈА
1. Хистероскопија дијагностичка,
2. Хистероскопија оперативна,
3. Експлоративна киретажа,
4. Биопсија грлића,
5. Ендоцервикална биопсија грлића,
6. Ендометријална биопсија,
7. Полипектомија грлића материце,
8. Конизација грлића материце,
9. LOOP ексцизија грлића материце,
10. Корекција лацерације грлића материце,
11. Одстрањивање кондилома вулве, вагине, грлића,
12. Биопсија и ексцизија промена на вагини,
13. Пункција циста вагине,
14. Ресекција септума вагине,
15. Биопсија или ексцизија промена на вулви,
16. Корективне операције вулве,
17. Пункција јајника,
18. Предња колпорафија вагине са корекцијом уретроцистокеле,
19. Колпоперинеопластика са леваторорафијом у корекцији ректокеле,
20. Операције уринарне стрес инконтиненције,
21. Хистеросалпингографија,
22. Екстирпација Бартолинијеве жлезде,
23. Марсупијелизација Бартолинијеве жлезде,
24. Ревизија материчне шупљине,
25. Екстракција спирале са експлоративном киретажом материце,
26. Хистероскопска екстракција спирале или делова спирале,
27. Прекид трудноће до 10. недеље,
28. Серклаж,
29. Салпингоскопија,
30. Хистерографија инфузијом физиолошким раствором под контролом ултразвука ‒ SIS,
31. Хистеросалпингографија инфузијом физиолошким раствором под контролом ултразвука ‒ HSS,
32. Пунција Дугласовог простора трансвагинално.

ОРЛ ХИРУРГИЈА
1. Септопластика ‒ исправљање криве носне преграде,
2. Мукотомиа ‒ одстрањивање нарасле слузнице доњих носних шкољки,
3. FESS ‒ функционална ендоскопска хирургија носа и синуса (подразумева велики број процедура, најчешће полипа носа, циста и мукокела синуса, хроничног риносинузитиса, гљивичних инфекција, субакутних синсузитиса, остеома и сл.),
4. Plastica valvulae nasi ‒ Корекције носних валвула у циљу побољшања дисања кроз нос,
5. Увулоплатопластика ‒ пластика меког непцаи ресице код хркања,
6. Ексцизија тумефакта у орл регији и ПХ верификација,
7. Меатопластика ‒ пластика спољашњег слушног ходника,
8. Repositio memebranae tympanik решавање руптуре бубне опне,
9. Стапедопластика ‒ уградња стапедијалне протезе код отосклерозе и тимпаносклерозе,
10. Интратимпанална инстилација лекова код акутне наглувости и Менијерове болести.
Из орл области операције као што су ларингектомије, дисекције врата, ларингомикроскопије, тонзилоаденоидектомије и све остале интервенције које захтевају посматрање пацијента због могућег крварења и компромитовања дисања дуже од 24 сата не испуњавају услове за једнодневну хирургију у условима приватне праксе.

ОФТАЛМОЛОШКА ХИРУРГИЈА
1. Blepharochalasis,
2. Уклањање брадавица са капака,
3. Ентропиум,
4. Ектропиум,
5. Сенилне птозе капака (искључује конгениталне код деце),
6. Conjunctivochalasis,
7. Птеригиум,
8. Сондирање сузних путева.
Свака интрабулбарна или интраорбитална хирургија мора бити обављена у болничким условима.
Операција катаракте, операција глаукома, операција страбизма код одраслих, аблације ретине и интраорбиталних тумора операција витректомије и аблације ретине, операције капака могу бити уврштене у категорију једнодневне хирургије, под условом да су рађене у локалној топикалној анестезији, блок анестезији или благој аналгоседацији али искључиво у болничким условима.

УРОЛОШКА ХИРУРГИЈА
1. ЕКТ кодилома гениталне регије у локалној анестезији,
2. Френулотомија у локалној анестезији,
3. Циркумцизија у локалној анестезији или аналгоседацији,
4. Орхидопексија у локалној анестезији или аналгоседацији,
5. Билатерална орхиектомија у локалној анестезији или аналгоседацији,
6. Радикална орхиектомија у општој анестезији,
7. Операција хидрокеле у локалној анестезији или аналгоседацији,
8. Ексцизија цисте епидидима у локалној анестезији или аналгоседацији,
9. Лигатура вене сперматике у локалној анестезији или аналгоседацији,
10. Вазектомија у локалној анестезији или аналгоседацији,
11. Ексцизија атерома скроталне регије у локалној анестезији или аналгоседацији,
12. Уретероцистоскопија у аналгоседацији,
13. ТУР мањег тумора у општој анестезији,
14. Уретротомија у општој анестезији,
15. Инсерција ЈЈ стента у аналгоседацији,
16. Уретерореноскопија у општој анестезији,
17. Литокласт камена уретера или мокраћне бешике у општој анестезији,
18. Пласирање перкутане нефростоме у локалној анестезији,
19. Пласирање цистофикса у локалној анестезији,
20. Пласман трансоптураторног тејпа у општој анестезији,
21. Биопсија тестиса,
22. ТРУС биопсија простате.

МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
1. Хируршко вађење зуба,
2. Хируршко лечење остеомиелитиса МФР,
3. Хируршко лечење остеомиелитиса МФР локалног,
4. Хируршко лечење екстраоралних дентогених фистула,
5. Некректомија по сеанси,
6. Сиалографија,
7. Убризгавање лекова у пљувачну жлезду кроз изводни канал,
8. Одстрањивање калкулуса из изводног канала пљув. жлезде,
9. Корекција ожиљка уз директну сутуру МФР,
10. Корекција ожиљка локалним кожним режњем,
11. Интраорална инцизија,
12. Реплантација сталних зуба,
13. Репозиција луксиране доње вилице,
14. Фиксација трауматски луксираних зуба сплинтом\шином,
15. Примарна обрада ране са сутуром МФР,
16. Збривање прелома вилице стандардном шином,
17. Збрињавање прелома вилице акрилат. удлагом/сплинтом,
18. Биопсија,
19. Ексцизија бенигн./малиг. кожних тумора са дир. сутуром МФР,
20. Ексцизија бенигн./малиг. тумора коже са реконстр. деф. МФР,
21. Уклањање тумора слузокоже усне дупље,
22. Малигни тумори усне V ексцизија,
23. Малигни тумори усне W ексцизија,
24. Екстраорална инцизија,
25. Уклањање страног тела из меких коштаних ткива лица и вилица,
26. Уклањање бениг. коштаних тумора лица и вилица,
27. Ресекција горњих двокорених зуба,
28. Ресекција трокорених зуба,
29. Хемисекција и дисекција зуба,
30. Заустављање крварења хируршким путем,
31. Хируршко вађење импактираних умњака,
32. Хируршко вађење импактираних очњака,
33. Примарна пластика ОАК,
34. Примарна пластика са вађењем корена из синуса,
35. Уклањање већих виличних циста,
36. Уклањање хипертрофичне мукозе,
37. Вестибулопластика (по вилици),
38. Нивелација алвеоларног гребена (по квадранту),
39. Локална надоградња гребена,
40. Транспозиција н. менталиса и н. алвеолариса инф.
41. Трансплантација зуба,
42. Ревизија синуса Caldwell-Luc,
43. Уклањање мукокеле синуса,
44. Уградња имплантата,
45. Уклањање циста коже (атером, дермоидна циста),
46. Екстраорални диск имплантат,
47. Једноделни брзо оптерећујући имплантат (BCS/KOS),
48. Интраорални имплантат-стандардни систем SSO/STC/STO,
49. Екстраорални шраф имплантат SMART,
50. Хируршко вађење зуба код прелома горње/доње вилице,
51. Хируршко вађење зуба код тумора усне дупље,
52. Уградња имплантата,
53. Вађење импланта,
54. Отварање имплантата,
55. Реплантација зуба,
56. Инструментална репозиција коштаних фрагмената носних костију,
57. Хируршка репозиција коштаних фрагмената носних костију са остеосинтезом,
58. Тимска обрада сложених рана М.Ф. регије,
59. Хируршко уклањање остеосинтетског материјала по плочици,
60. Септоринопластика,
61. Хируршко лечење прелома алвеоларног наставка вилица,
62. Хируршко лечење прелома симфизе доње вилице,
63. Хируршко лечење прелома корпуса доње вилице,
64. Хируршко лечење прелома ангулуса доње вилице,
65. Хируршко лечење прелома рамуса доње вилице,
66. Хируршко лечење прелома колума доње вилице,
67. Хируршко лечење двоструких и троструких прелома доње вилице,
68. Корекција отапостазе по уху,
69. Хируршко лечење прелома безубе доње вилице,
70. Хируршко лечење прелома доње вилице код деце,
71. Хируршко збрињавање прелома јагодичне кости без остеосинтезе,
72. Хируршко збрињавање прелома јагодичног лука без остеосинтезе,
73. Хируршко збрињавање прелома горње вилице по типу Le Fort I,
74. Хируршко збрињавање прелома горње вилице по типу Le Fort II,
75. Хируршко збрињавање прелома пода орбите уз коришћење аутотрансплантата или алопластичних материја,
76. Склерозирање хемангиома по сеанси М.Ф. регија,
77. Хируршко лечење екстраоралних дентогених фистула,
78. Имобилизација луксираних зуба,
79. Реконструкција изводног канала пљувачне жлезде помоћу тефлонске цевчице,/слузокожног режња,
80. Екстирпација саливарне фистуле са реконструкцијом капсуле жлезде,
81. Екстирпација цисте пљувачне жлезде/изводног канала пљувачне жлезде,
82. Екстирпација сублингвалне пљувачне жлезде ‒ бенигни тумор/сијалоаденитис/сијалолитијаза,
83. Екстирпација субмандибуларне пљувачне жлезде ‒ бенигни тумор, сијалолитијаза,
84. Ексцизија бенигног/малигног тумора малих пљувачних жлезда,
85. Суперфицијелна паротидектомија са очувањем н. фацијалиса,
86. Субтотална паротидектомија са очувањем н. фацијалиса,
87. Тарзорафија,
88. Ревизија максиларног синуса Caldwell-luc,
89. Екстирпација цисте максиларног синуса,
90. Екстирпација цисте лица,
91. Екстирпација медијалне/латералне конгениталне фистуле врата,
92. Екстирпација медијалне/латералне конгениталне цисте врата,
93. Екстирпација рануле интраоралним приступом,
94. Екстирпација цисте пода усне дупље екстраоралним приступом,
95. Екстирпација цисте пода уста интраоралним ‒ екстраоралним приступом,
96. Екстирпација цисте слузокоже усне дупље,
97. Продубљивање форникса са прекривањем слободним кожним трансплантатом,
98. Узимање слободног коштаног трансплантата симфизе мандибуле,
99. Покривање примарних/секундарних дефеката лица већим слободним кожним трансплантатима,
100. Хируршко лечење остеомијелитиса М.Ф. регије-хроничног
101. Ексцизија неправилних ожиљка лица,
102. Хируршко лецење хипертрофије масатеричног мишића,
103. Субтотална ресекција језика код малигних тумора,
104. Малигни тумори коже лица ‒ ексцизија,
105. Обрва ‒ реконструкција слободним трансплантатом једнострано,
106. Обрва ‒ реконструкција артеријалним режњем једнострано,
107. Малигни тумори усне ‒ „V” ексцизија,
108. Обрва ‒ «Z» пластика,
109. Малигни тумори усне „W” ексцизија,
110. Малигни тумори усне ‒ ексцизија и реконструкција локалним режњевима,
111. Узимање слободног кожног трансплантата,
112. Узимање слободног коштаног трансплантата-ребра, илијачне кости,
113. Узимање хондрокутаних и хондромукозних слободних трансплантата,
114. Секундарна реконструкција ушне шкољке,
115. Ексцизија бенигних кожних тумора са директном сутуром М.Ф. регија,
116. Ексцизија бенигних тумора коже са реконструкцијом дефекта М.Ф. регија,
117. Екстирпација бенигних тумора из коштаних ткива лица,
118. Бенигни тумори мандибуле ‒ парцијална ресекција (са очувањем континуитета),
119. Бенигни тумори мандибуле ‒ сегментална ресекција корпуса/рамуса/симфизе,
120. Бенигни тумори мандибуле ‒ хемиресекција,
121. Бенигни тумори максиле ‒ парцијална ресекција,
122. Бенигни тумори максиле ‒ тотална ресекција са очувањем пода очне дупље,
123. Некректомија по сеанси,
124. Екстирпација сиалолита из Вартоновог-Стеновог канала,
125. Екстирпација хигрома врата,
126. Хируршка корекција ороназалних фистула,
127. Лице ‒ корекција депресија дермоадипозним трансплантатима,
128. Екстраорална инцизија у МФР,
129. Сијалографија,
130. Екстирпација бенигних тумора из меких ткива лица и/или врата,
131. Биопсија малигних тумора МФ регије,
132. Биопсија бенигних промена МФ регије,
133. Биопсија коштаних тумора МФ регије,
134. Хируршка корекција хемиатрофије лица применом алопластичних материјала,
135. Уклањање страног тела из меких и коштаних ткива лица и вилица,
136. Ексцизија ожиљка лица ‒ мањег,
137. Ексцизија ожиљка лица ‒ већег,
138. Корекција мултиплих ожиљака,
139. Facelifting ритидектомија комплетна,
140. Facelifting ритидектомија SMAS,
141. Хируршка корекција (хипоплазије) горње вилице остеотомијом по типу Le Fort I,
142. Хируршка корекција алвеоларне протрузије section Wasmund Kole (сегментна остеотомија),
143. Хируршко збрињавање прелома јагодичне кости са остеосинтезом,
144. Лице ‒ реконструкција лица локалним кожним режњевима већим,
145. Лице ‒ истањивање режња на лицу,
146. Реконструкција капка ‒ слободни кожни трансплантат,
147. Реконструкција капка локалним режњем,
148. Корекција епикантуса локалним режњевима,
149. Блефаропластика обостарно,
150. Ексцизија мањих хемангиома/лимфангиома са реконструкцијом М.Ф. регије,
151. Вертикална остеодистракција,
152. Хируршка корекција мандибуларног прогнатизма,
153. Хируршка корекција мандибуларног ретрогнатизма,
154. Хируршка корекција латерогнатије,
155. Хируршка корекција брадне проминенције једнострука,
156. Хируршка корекција брадне проминенције двострука,
157. Хируршка корекција мандибуларне асиметрије,
158. Ендоскопија ТМ зглобова,
159. Остеодистракција доње вилице,
160. Уградња имплантата у отежаним анатомским условима,
161. Отварање имплантата.

БЛИЖИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОЦЕДУРА У ЈЕДНОДНЕВНОЈ ХИРУРГИЈИ
За обављање једнодневне хирургије у здравственој установи, односно приватној пракси, поједине просторије, у зависности од намене треба да имају најмање следеће површине:
Организациона целина 1:
1) чекаоница са мокрим чвором (слободна квадратура),
2) ординација: 10 m²,
3) просторија за интервенције 16 m²;
Организациона целина 2:
1) соба за пацијенте 11 m² (премедикација, постоперативно праћење) са две болесничке постеље,
2) операциона сала: 20 m² са одвојеним улазом и излазом и предпростором за прање руку 2 m²,
3) простор за стерилизацију 3 m²,
4) мокри чвор за пацијента (слободна квадратура).
За обављање једнодневне хирургије у здравственој установи, односно приватној пракси, неопходно је обезбедити неопходан кадар и то намање:
1) два доктора медицине, специјалисте одређене хируршке гране медицине, односно денталне медицине, од чега најмање једног у радном односу на неодређено време;
2) две медицинске сестре ‒ техничара са средњим, вишим, односно високим образовањем на основним струковним или академским студијама, од чега најмање једну у радном односу на неодређено време;
3) једног доктора медицине, специјалисту анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије у радном односу на неодређено време или ангажованог уговором о допунском раду, односно уговором о пословно техничкој сарадњи;
4) једног анестетичара, односно једну медицинску сестру са средњим, вишим, односно високим образовањем на основним струковним или академским студијама у радном односу на неодређено време или ангажованог уговором о допунском раду, односно уговором о пословно-техничкој сарадњи.
Здравствена установа, односно приватна пракса може обављати интервенције у једнодневној хирургији ако, поред посебних услова утврђених у овом прилогу, има одговарајући кадар, опрему, лекове и медицинска средства утврђене за обављање здравствене делатности одређене специјалне болнице из хируршке гране медицине.
Поликлиника регистрована за обављање здравствене делатности из више хируршких грана медицине може поднети захтев за обављање једнодневне хирургије за највише две хируршке гране, када је неопходно обезбедити прописан кадар посебно за сваку хируршку грану посебно, осим доктора медицине специјалисте анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, за кога је довољан један уговор о радном односу на неодређено време или уговор о допунском раду, односно уговор о пословно-техничкој сарадњи.

ИЗВОЂЕЊЕ СЕДАЦИЈЕ И АНЕСТЕЗИЈЕ У ЈЕДНОДНЕВНОЈ ХИРУРГИЈИ
За обављање седације и анестезије у једнодневној хирургији неопходно је да здравствена установа, односно приватна пракса обезбеди спровођење препорука.
Препорукама за ближе услове за извођење седације и анестезије у једнодневној хирургији, обухваћени су минимални услови, који се могу у сваком тренутку пооштрити у складу са проценом анестезиолога.
За извођење минималне седације (анксиолизе) није потребно поседовање апарата за анестезију, као ни присуство анестезиолога и анестетичара. Минимална седација подразумева анксиолизу која се постиже оралном применом бензодијазепина у дози прописаној од стране произвођача лека. Код овакве примене минималне седације, мора да постоји нормалан одговор на вербалне дражи и не утиче се на дисајни пут нити на кардиоваскуларну функцију, као ни на процес спонтаног дисања.
За извођење локалне интракутане и субкутане инфилтрације оперативног места, као и неуралне блокаде за денталне процедуре у горњој и доњој вилици, није потребно поседовање апарата за анестезију, као ни присуство анестезиолога и анестетичара.
Умерену или дубоку седацију, општу или регионалну анестезију, може изводити само специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, уз асистенцију медицинске сестре/здравственог техничара ‒ анестетичара.
За извођење умерене, дубоке седације, опште или регионалне анестезије парентералном применом лекова, испарљивим анестетицима, анестетичким гасовима, интратекално, епидурално, односно на неки други начин, неопходно је обезбедити следеће минималне услове у погледу опреме:
1) стандардни апарат за анестезију, са свим неопходним деловима којима се може обезбедити:
(1) адекватна вентилација пацијента позитивним притиском, као вентилација пацијента са 100% кисеоником током увода у анестезију, целокупног оперативног захвата и извода из анестезије, све до успостављања задовољавајућег спонтаног дисања пацијента,
(2) безбедно коришћење анестетичких гасова и испарљивих анестетика уз мерење њихове концентрације у инспираторној и експираторној смеши гасова, као и вредности инспираторног и експираторног притиска,
(3) поред мануелне вентилације, и могућност аутоматске вентилације болесника,
(4) систем за пречишћавање (филтер) или систем за одвод искоришћених анестетичких гасова, односно испарљивих анестетика,
(5) поред основног извора кисеоника (централни довод или кисеоничка боца) и резервни извор кисеоника у виду кисеоничке боце ‒ Е цилиндер запремине, која обезбеђује вентилацију пацијента 100% кисеоником;
2) екстерни дефибрилатор са монитором;
3) ЕКГ монитор;
4) мониторинг сатурације хемоглобина кисеоником у периферној крви;
5) мониторинг вредности угљен диоксида у издахнутом ваздуху, а за пацијенте који су седирани и спонтано дишу, праћење вентилације помоћу Microstream капнографије;
6) неинвазивно мерење артеријског притиска;
7) ларингоскоп са величинама шпатула које су прилагођене узрасту пацијента;
8) различите величине маски за вентилацију које су прилагођене узрасту пацијента;
9) орофарингеалне тубусе, прилагођене узрасту пацијента;
10) оротрахеалне тубусе, прилагођене узрасту пацијента;
11) ларингеалне маске, прилагођене узрасту пацијента;
12) водиче за оротрахеални тубус, прилагођене величинама оротрахеалног тубуса;
13) водиче за случај отежане интубације;
14) самонадувавајући ручни балон који је способан да обезбеди вентилацију са позитивним притиском (амбу балон);
15) апарат за аспирацију;
16) стетоскоп;
17) термометар, за мерење температуре болесника.
За извођење умерене, дубоке седације, опште или регионалне анестезије парентералном применом лекова, испарљивим анестетицима, анестетичким гасовима, интратекално, епидурално, односно на неки други начин, неопходно је обезбедити следеће минималне услове у погледу лекова:
1) адекватне лекове за спровођење седације, аналгезије и балансиране анестезије као и регионалне анестезије;
2) адекватне лекове за спровођење кардиопулмоналне реанимације (Адреналин, Амјодарон, Атропин, Лидокаин, Пресолол, Фуросемид, Верапамил, Дилакор, Натријум бикарбонат);
3) стандардне лекове за третман анафилактичке реакције, поремаћаја срчаног ритма, бронхоспазма и ларингоспазма;
4) лек за хитну реверзију мишићне релаксације ‒ Сугамадекс, уколико се користи мишићни релаксант Рокурониум;
5) антидот за Мидазолам ‒ Флумазенил за интравенску примену;
6) антидот за опиоиде ‒ Налоксон за интравенску примену;
7) Ефедрин 1% за интравенску примену.
Препоруке из овог прилога подлежу периодичној ревизији због свакодневног развоја технологије и праксе.

ПРИЛОГ 6 

МЕДИЦИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ
ЕСТЕТСКЕ „ANTIAGE” МЕДИЦИНЕ, ПОТРЕБНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ И БЛИЖИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

МЕДИЦИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈЕ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ У ОБЛАСТИ ЕСТЕТСКЕ „ANTIAGE” МЕДИЦИНЕ
Медицинске процедуре, односно методе и поступци естетске „antiage” медицине које се могу обављати само у здравственој установи и приватној пракси која је основана као општа или специјалистичка ординација доктора медицине, доктора стоматологије, односно поликлиника, јесу:
1) Технике надокнаде волумена коже, поткоже и слузокоже у циљу уклањања знака старења (Ињектирање дермалних филера);
2) Примена Ботулинум токсина ‒ корекција бора;
3) Минимално инвазивне технике лифтинг лица ‒ лифтинг нитима;
4) Крвна плазма обогаћена тромбоцитима ‒ техника ињектирања у естетској медицини ‒ уклањања знака старења на кожи лица и тела;
5) Мезотерапија ‒ примена у естетској „antiage” медицини и примена у терапијске сврхе;
6) Хемијски пилинг ‒ средње дубоки и дубоки;
7) Електромагнетна зрачења и ласер ‒ примена у естетици:
(1) Примена ласера у естетској медицини,
(2) Процедуре Интензивним пулсирајућим светлом (ИПЛ),
(3) Радиофреквентни уређаји, уређаји засновани на енергијама којима се загрева ткиво изнад 42 °C,
(4) Плазма енергија.
Методе „antiage” медицине обухватају методе и поступке превенције, дијагностике лечења и рехабилитације промена насталих као последица старења, односно методе чијом применом се благотворно утиче на здравље и физички изглед.
Методе естетске „antiage” медицине обухватају методе и поступке превенције, дијагностике лечења и рехабилитације које у свом раду користе умерено инвазивне и минимално инвазивне технике, чији је циљ естетска промена, побољшање функције, изгледа, подмлађивање, а обављају се на лични захтев пацијента.
Здравствена установа и приватна пракса обављају методе и поступке естетске „antiage” медицине након пуног радног времена посвећеног основној делатности за коју су основане.
БЛИЖИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
Здравствена установа и приватна пракса могу обављати методе и поступке естетске „antiage” медицине ако поред услова прописаних законом којим се уређује здравствена заштита, обезбеде дозволу министарства надлежног за послове здравља за увођење медицинских процедура из одређене области естетске „antiage” медицине.
Здравствена установа и приватна пракса у погледу кадра мора обезбедити најмање једног здравственог радника који има потребну едукацију у складу са овим правилником.
Методе естетске „antiage” медицине нису посебно обухваћене студијским програмима академских интегрисаних студија медицине и стоматологије, а у непосредној су вези са одређеним стеченим знањима и вештинама на академским интегрисаним студијама медицине и стоматологије, као и одређених специјализација и ужих специјализација здравствених радника.
Стицање знања и вештина у области естетске „antiage” медицине обезбеђује се:
1) у оквиру специјализације из области пластичне, реконструктивне и естетске хирургије,
2) у оквиру специјализације из дерматовенерологије,
3) акредитованим програмом континуиране медицинске едукације, и то:
(1) курс ‒ вид континуиране едукације у оквиру кога се преносе теоријска знања и вештине у мањој групи полазника (до 50 особа). Вештине треба да чине минимум 50% предвиђене дужине трајања курса и морају детаљно да буду описане у сажетку;
(2) студијски боравак за естетске „antiage” процедуре ‒ боравак у здравственим и образовним установама здравствене струке ради додатне едукације или упознавања организације рада у коме су вештине заступљене са минимум 50%.
Континуирана медицинска едукација за естетске „antiage” процедуре спроводи се под руководством ментора кога одређује руководилац здравствене установе, оснивач приватне праксе у којој се одржава континуирана медицинска едукација, односно организатор акредитованог програма медицинске едукације у области естетске „antiage” медицине.
Поступак процене квалитета програма континуиране едукације врши Здравствени савет Србије, у складу са законом.
У поступку акредитације програма континуиране едукације за област естетске „antiage” медицине, Здравствени савет Србије може да затражи претходно консултативно мишљење Министарства здравља ‒ Републичке стручне комисије за област естетске „antiage” медицине.
Предавач, односно едукатор акредитованог програма континуиране медицинске едукације за естетску „antiage” медицину има најмање исти степен стручне спреме, као и лица на која се односи акредитовани програм.
Предавач, односно едукатор акредитованог програма континуиране медицинске едукације за естетску „antiage” медицину може бити здравствени радник који се непосредно (основном здравственом делатношћу) бави сродним техникама, вештинама, методама тј. пружа здравствене услуге из сродних грана медицине односно стоматологије, у складу са завршеном специјализацијом и са радним искуством у тој области у трајању од најмање три године.
Полазници континуиране едукације у циљу оспособљавања за рад у пружању услуга естетске медицине могу бити искључиво доктори медицине и доктори стоматологије са положеним стручним испитом и лиценцом надлежне коморе. Наведене услове за полазнике континуиране едукације утврђује организатор програма (оверена фотокопија лиценце надлежне коморе).
Број кандидата, односно доктора медицине и доктора денталне медицине, полазника континуиране едукације у области естетске „antiage” медицине за стицање практичних вештина не може бити већи од пет по једном ментору. Предвиђен број сати практичне наставе се односи за сваког полазника континуиране едукације појединачно.
Организатор акредитованог програма мора да обезбеди организационо-техничке услове за успешно спровођење програма континуиране едукације, односно да има развијен систем евиденције присуства, систем провере знања (за курсеве), систем евалуације организованог скупа, систем за чување документације у временском периоду од најмање седам година, као и друге услове који су од значаја за акредитацију програма.
Организатор акредитованог програма издаје потврду о учествовању за све учеснике програма, односно сертификат о стручној оспособљености за самостално обављање одређених поступака и метода „antiage” медицине, потписан од стране едукатора.
Потврда је документ којим се потврђује учествовање на акредитованом програму континуиране едукације и садржи: службени назив организатора акредитованог програма; место и датум одржавања; назив теме; врсту континуиране едукације; број евиденционе одлуке о акредитацији програма континуиране едукације; број додељених бодова за учествовање; име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се издаје потврда; печат и потпис (електронски, факсимили или својеручни) организатора акредитованог програма; прецизно наведене компетенције за самостални рад полазника акредитованог програма за стицање знања и вештина у области естетске и „antiage” медицине; име, презиме, специјалност, број лиценце и потпис ментора теоретске наставе и име, презиме, специјалност, број лиценце и потпис ментора практичне наставе.

Табела естетских „antiage” процедура са прописаном врстом едукација и стручном спремом едукатора
	Процедура
	Врста едукације
	Едукатор

	1. Технике надокнаде волумена у циљу уклањања знака старења (ињектирање дермалних филера)
6 h теоретске наставе
28 h практичне наставе
6 h теоретске наставе
32 h практичне наставе
	Континуирана медицинска едукација ‒ Курс
Техника ињектирања
1. Основни ниво
2. Напредни ниво
1. Основни ниво
‒ анатомија
‒ техника ињектирања
‒ компликације
‒ производи и протоколи
2. Напредне технике:
‒ анатомија,
лице
тело
генитална регија
‒ техника ињектирања
‒ компликације
‒ производи и протоколи
	‒ Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије са минимум пет година специјалистичког стажа
‒ Специјалиста дерматовенерологије са минимум пет година специјалистичког стажа
‒ Специјалиста максилофацијалне хирургије са минимум пет година специјалистичког стажа

	2. Примена ботулинумског токсина ‒ естетска медицина
4 h теоретске наставе
8 h практичне наставе
	Континуирана медицинска едукација
Курс
‒ анатомија
‒ техника ињектирања
‒ компликације
‒ производи и протоколи
	‒ Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије са минимум пет година специјалистичког стажа
‒ Специјалиста дерматовенерологије са минимум пет година специјалистичког стажа
‒ Специјалиста неурологије ‒ неуропсихијатрије са минимум пет година специјалистичког стажа

	3. Минимално инвазивне технике лифтинга ‒ лифтинг нитима (thread lifting)
6 h теоретске наставе
24 h практичне наставе
	Континуирана медицинска едукација
‒ Курс
(Услов за похађање курса да је савладао технике ињектирања дермалних филера)
Минимално инвазивна техника лифтинг нитима
1. Лице
2. Тело
	‒ Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије са минимум пет година специјалистичког стажа
‒ Специјалиста дерматовенерологије са минимум пет година специјалистичког стажа

	4. Крвна плазма обогаћена тромбоцитима ‒ техника ињектирања у естетској медицини ‒ уклањања знака старења на кожи лица и тела
6 h теоретске наставе
12 h практичне наставе
	Континуирана медицинска едукација ‒ Курс
‒ Технике припреме крвне плазме обогаћене тромбоцитима
‒ Технике ињектирања
‒ Компликације
‒ Протоколи
	‒ Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије са минимум пет година специјалистичког стажа
‒ Специјалиста дерматовенерологије са минимум пет година специјалистичког стажа

	5. Мезотерапија ‒ примена у естетској медицини ‒ техника ињектирања коже и поткожног ткива
6 h теоретске наставе
12 h практичне наставе
	Континуирана медицинска едукација ‒ Курс
‒ анатомија
‒ техника ињектирања
‒ компликације
‒ производи и протоколи
1. лице
2. тело
Ињекционе технике
	‒ Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије са минимум пет година специјалистичког стажа
‒ Специјалиста дерматовенерологије са минимум пет година специјалистичког стажа

	6. Хемијски пилинзи ‒ средње дубоки и дубоки
3 h теорије
9 h праксе
	Континуирана медицинска едукација ‒ Курс
Протоколи ‒ за пилинге
1. лице
2. тело
	‒ Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије са минимум пет година специјалистичког стажа
‒ Специјалиста дерматовенерологије са минимум пет година специјалистичког стажа

	7. Електромагнетна зрачења и ласер примена у естетици
6 h теоретске наставе
18 h практичне наставе
	1. Примена ласера у естетској медицини:
Александритни 755 nm таласне дужине
Диодни 810 nm
Nd: Yag Long Pulse 1064 nm
Nd: Yag Q-Switch и пикосекундни 1064/532 nm
Er: Glass 1540-1550 nm
Er:Yag 2940 nm
CO2 10600 nm
Ti: safir 730, 785 nm
Pulsed dye 585-595 nm
2. Процедуре Интензивним пулсирајућим светлом (ИПЛ)
Таласне дужине 350-1050 nm са снагом (флуенсом) изнад 9 Ј/ cm²
3. Радиофреквентни уређаји, уређаји засновани на енергијама којима се загрева ткиво изнад 42 °C
4. Плазма енергија
	‒ Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије са минимум пет година специјалистичког стажа
‒ Специјалиста дерматологије са минимум пет година специјалистичког стажа
‒ Специјалиста физикалне медицине са минимум пет година специјалистичког стажа



Здравствена установа и приватна пракса могу обављати методе и поступке „antiage” медицине, ако поред законом прописаних услова у погледу простора, за делатност за коју су регистровани, имају обезбеђену и просторију прописану прописом којим су уређени ближи услови за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, као просторију за интервенције.
За методе и поступке „antiage” медицине у пружању здравствене заштите у којима се користе одређени инструменти, апарати и уређаји, било да се користе самостално или у комбинацији, укључујући и софтвер потребан за правилну примену, здравствена установа односно приватна пракса је дужна да обезбеди доказ агенције надлежне за лекове и медицинска средства да се ради о регистрованом медицинском средству.
Здравствена установа и приватна пракса могу обављати методе и поступке „antiage” медицине, ако поред обезбеђене одговарајуће врсте и количине лекова и медицинских средстава потребних за обављање одговарајуће здравствене делатности, имају обезбеђене и одговарајуће врсте и количине лекова и медицинских средстава у зависности од врсте метода и поступака „antiage” медицине, регистрованих од стране Агенције за лекове и медицинска средства.

Захтев за увођење медицинских процедура једнодневне хирургије односно естетске ,,antiage” медицине
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕО ЗАХТЕВА
1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА
	Назив медицинске процедуре
	

	Индикација за примену
	

	Захтев се подноси за:
	□ Медицинску процедуру у једнодневној хирургији
□ Медицинску процедуру ,,antiage” медицине


2. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
	Подносилац захтева
	Назив ЗУ/приватне праксе
Одговорно лице:
Адреса:
Тел/Факс/имејл адреса:
Матични број:

	Контакт особа – само једна контакт особа по захтеву
	Име и презиме:
Радно место:
Тел./Факс/имејл адреса


3. ПОДАЦИ О СТАТУСУ ПРОЦЕДУРЕ
	Да ли процедура за коју се подноси захтев има дозволу за коришћење у Републици Србији
	□ Да
□ Не

	Уколико је одговор ДА навести да ли је дозвола издата:
	□ Пре ступања на снагу Правилника о ближим условима и начину вршења процене здравствених технологија („Службени гласник РС”. бр. 97/20, 77/21, 89/21 и 33/22)
□ Након ступања на снагу Правилника о ближим условима и начину вршења процене здравствених технологија („Службени гласник РС”, бр. 97/20, 77/21, 89/21 и 33/22)

	Навести број и датум Решења:
	Број Решења:
Датум издавања Решења:


Прилози:
1) Извод из регистрационог органа о упису здравствене установе, односно приватне праксе са наведеним делатностима;
2) Уговор закључен између здравствене установе, другог правног лица, односно приватне праксе и здравственог радника едукованог за обављање одређене нове процедуре, у складу са законом,
3) Доказ о одговарајућој едукацији здравственог радника за обављање одређене нове процедуре;
4) Скица простора израђена као технички цртеж, са приказаном површином и наменом просторија за обављање нове процедуре, оверена од стране лица које поседује лиценцу издату од надлежног органа, уколико је примењиво;
5) Доказ о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава Агенције, односно решење о регистрацији медицинског средства издато од агенције, уколико медицинска проседура укључује употребу новог медицинског средства;
6) Доказ о исправности новог медицинског средства (гарантни лист, односно потврда овлашћеног сервисера опреме), уколико нова процедура укључује употребу специфичног медицинског средства;
7) Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе, копија издаваоца документа.
Напомена: Прилози се достављају, односно прибављају сагласно закону којим се уређује општи управни поступак.





ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

               Правни основ за доношење овог правилника садржан је у члану 31. став 3. Закона о здравствеnoј заштити („Службени гласник РС”, бр. 25/19, 92/23 - аутентично тумачење и 28/25-УС). Овим чланом прописано је да министар здравља прописује ближе услове у погледу кадра, опреме, простора, лекова и медицинских средстава за оснивање и обављање здравствене делатности, као и врсту и начин пружања здравствених услуга од стране здравствених установа и сходно наведеном овлашћењу министар и доноси овај правилник.
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Konverzacia boja izmedu razlititih paleta, odnosno upotreba na materjalima, podiogama, kao i u zavisnost o tehike i tehnologije primene -
'sama po sebi sadrZi neadekvatne ali pribiizne nijanse. A pri upotrebi tzv reflektujucih i fotoluminescentih boja, otstupanja mogu biti znacajnia,
ali se mogu opet najpribliznije odredi, opet u zavisnost primene na predmetu obelezavanja i drugih usiova.

Gore su uokvirene dve bitne boje plava | crvena u Pantone karti boja. Sve ostale proizlaze iz njih - kao i za reflekiujuce.




